## Кондиц. и расх. мат-лы Almacom
Наименование товара |  | Краткое описание |  | Ед. изм. | Розн. цена, тенге | Прим.
| Настенные кондиционеры almacom серия - REGULAR |  |  | гарантия: 36 месяцев
Серия REGULAR | ACH-07QR | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 123894.414
| ACH-09QR | 20-25 м2 |  | шт. | 148540.077
| ACH-12QR | 30-35 м2 |  | шт. | 171187.443
| ACH-18QRA | 50-55 м2 |  | шт. | 262769.1885 | Астана, Уральск
| ACH-24QR | 65-70 м2 |  | шт. | 309015
Настенные кондиционеры almacom серия - STANDARD
Серия STANDARD | ACH-07QS | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 127726.2
| ACH-09QS | 20-25 м2 |  | шт. | 153134.1
| ACH-12QS | 30-35 м2 |  | шт. | 176481.9
| ACH-18QS | 50-55 м2 |  | шт. | 263006.1 | Уральск
| ACH-18QSA | 50-55 м2 |  | шт. | 270896.283
| ACH-24QS | 65-70 м2 |  | шт. | 340603.2
Настенные кондиционеры almacom серия - FAVORITE
Серия FAVORITE | ACH-07QF | 18-20 м2 | Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 131557.986
| ACH-09QF | 20-25 м2 |  | шт. | 157728.123
| ACH-12QF | 30-35 м2 |  | шт. | 181776.357
| ACH-18QF | 50-55 м2 |  | шт. | 270896.283 | Актау
| ACH-18QFA | 50-55 м2 |  | шт. | 279023.3775
| ACH-24QF | 65-70 м2 |  | шт. | 350821.296 | Актау, Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom серия - Q GREY
Серия Q GREY | ACH-07QG | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 144715.158
| ACH-09QG | 20-25 м2 |  | шт. | 173501.622
| ACH-12QG | 30-35 м2 |  | шт. | 199953.306 | Уральск
| ACH-18QG | 50-55 м2 |  | шт. | 297986.598 | Актау, Уральск
| ACH-18QGA | 50-55 м2 |  | шт. | 306925.3719 | ожидается
| ACH-24QG | 65-70 м2 |  | шт. | 385904.799 | Актау, Уральск
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT
Серия LC | ACH-18LC | 50-55 м2 | Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; ; R410a; медная инсталляция. | шт. | 391419 | Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME
COMFORT TIME | ACH-12CT | 30-35 м2 | Сплит-система; тропическая серия до +53 оС ; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция. | шт. | 209443.5
| ACH-18CT | 50-55 м2 |  | шт. | 325495.8
| ACH-24CT | 65-70 м2 |  | шт. | 402406.2
Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT INVERTER 2025 г. INVERTER NEW!
COMFORT INVERTER | ACH-07СI | 18-20 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 159314.4
| ACH-09СI | 20-25 м2 |  | шт. | 165494.7 | Актау, Астана, Уральск
| ACH-12СI | 26-28 м2 |  | шт. | 189529.2 | Актау, Астана, Уральск
| ACH-18СI | 50-55 м2 |  | шт. | 295281 | Актау, Астана, Уральск
| ACH-24СI | 65-70 м2 |  | шт. | 384552
Настенные кондиционеры almacom - серия Q INVERTER
Q INVERTER | ACH-07QI | 18-20 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 175808.934
| ACH-09QI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 187716.312
| ACH-12QI | 30-35 м2 |  | шт. | 208028.898
| ACH-18QI | 50-55 м2 |  | шт. | 332005.716 | Актау, Астана, Уральск
| ACH-24QI | 65-70 м2 |  | шт. | 430066.476
| ACH-30QI | 70-80 м3 |  | шт. | 494506.404 | ограничено
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY INVETER
LUXURY INVERTER | ACH-09LI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 198978.192 | ограничено
| ACH-12LI | 30-35 м2 |  | шт. | 220513.104 | Актау, Уральск
| ACH-18LI | 50-55 м2 |  | шт. | 351926.883
| ACH-24LI | 65-70 м2 |  | шт. | 455872.662
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER
LUXURY COMFORT INVERTER | ACH-09LCi | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция. | шт. | 222854.751
| ACH-12LCi | 30-35 м3 |  | шт. | 246971.655
| ACH-18LCi | 50-55 м2 |  | шт. | 394158.933 | Астана
| ACH-24LCi | 65-70 м2 |  | шт. | 510575.184
Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER VIP
INVERTER VIP | ACH-12IV | 30-35 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой. | шт. | 271672.254
Напольные кондиционеры almacom серия A
Almacom | ACP-24I | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор (ACP-24I) ; R410А; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соеденительный кабель. | шт. | 468844.425
| ACP-36A | 90-100 м2 |  | шт. | 624897
| ACP-48A | 110-140 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт;ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соеденительный кабель, медная инсталляция. | шт. | 784211.4
| ACP-60A | 140-160 м2 |  | шт. | 931851.9
Напольные кондиционеры almacom серия AE
Almacom | ACP-24AI | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор (ACP-24AI) ; R410А; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 459464.103 | нет в наличии
| ACP-36AE | 90-100 м2 |  | шт. | 612399.06
| ACP-48AE | 110-140 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт;ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 768527.172 | нет в наличии
| ACP-60AE | 140-160 м2 |  | шт. | 913214.862 | нет в наличии
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N
Almacom | ACP-80N | 200-230м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 2240619.696 | ограничено
| ACP-100Ni | 270-290 м2 |  | шт. | 2340898.497
| Напольные кондиционеры almacom серия L |  |  | гарантия: 36 месяцев
Almacom | ACP-24LP | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый. | шт. | 566527.5 | нет в наличии
| ACP-24LB | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 6м медная инсталляция; цвет белый. | шт. | 566527.5
| Мобильные кондиционеры Almacom NEW! |  |  | гарантия: 12 месяцев
| AM-09T | 18-24 м2 | Современный мобильный кондиционер Almacom — обеспечит комфорт в каждой детали. Эффективное охлаждение, режим сна и осушения создадут идеальный климат в вашем доме или офисе. Низкий уровень шума, таймер, самодиагностика, экологичный фреон R410a, автоколебание жалюзи и колёса обеспечивают удобство и лёгкость перемещения. | шт. | 152516.07
| AM-12T | 26-32 м2 |  | шт. | 175795.2 | Астана
| Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией |  |  | гарантия: 24 месяца
OTEX (2021) | OWM-12RP | 25-32 м2 | Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении: энергосбережение: бесшумность: автоматическая очистка: таймер: быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция. | шт. | 159029.256 | Уральск
Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции
OTEX | OWM-07TN | 14-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 102079.59
| OWM-09TN | 18-24 м2 |  | шт. | 111709.74
| OWM-12TN | 25-32 м2 |  | шт. | 133734.062
| OWM-18TN | 35-50 м2 |  | шт. | 201591.14
| OWM-24TN | 50-65 м2 |  | шт. | 233049.63
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией
OTEX | OWM-07TP | 14-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. | шт. | 107452.2
| OWM-09TP | 18-24 м2 |  | шт. | 117589.2
| OWM-12TP | 25-32 м2 |  | шт. | 140769.14
| OWM-18TP | 35-50 м2 |  | шт. | 212201.2
| OWM-24TP | 50-65 м2 |  | шт. | 245315.4
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией NEW!
Серия CP | OWM-07CP | 14-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 106377.678
| OWM-09CP | 18-24 м2 |  | шт. | 116413.308
| OWM-12CP | 25-32 м2 |  | шт. | 139363.476
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией
OTEX | OWM-07TI | 14-18 м2 | Инверторная сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. | шт. | 129753.6
| OWM-09TI | 18-24 м2 |  | шт. | 146648.6
| OWM-12TI | 25-32 м2 |  | шт. | 162192
| OWM-18TI | 35-50 м2 |  | шт. | 254100.8
| OWM-24TI | 50-65 м2 |  | шт. | 325735.6
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!
Серия CI | OWM-09CI | 18-24 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 144452.25 | нет в наличии
| OWM-12CI | 25-32 м2 |  | шт. | 159759.12 | нет в наличии
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!
Серия TXi | OWM-09TXi | 18-24 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 166246.8
| OWM-12TXi | 25-34 м2 |  | шт. | 180303.44
| OWM-18TXi | 35-50 м2 |  | шт. | 291269.8
| OWM-24TXi | 50-65 м2 |  | шт. | 377434.3
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!
Серия TTi | OWM-09TTi | 18-24 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 169571.736
| OWM-12TTi | 25-34 м2 |  | шт. | 183912.212
| OWM-18TTi | 35-50 м2 |  | шт. | 297095.196
| OWM-24TTi | 50-65 м2 |  | шт. | 384982.986
Напольные кондиционеры OTEX
OTEX | OFS-24T | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция | шт. | 421699.2 | Астана
| OFS-36T | 90-100 м2 |  | шт. | 526448.2
| OFS-48T | 110-140 м2 |  | шт. | 748786.4
| OFS-60T | 140-160 м2 |  | шт. | 817042.2
Напольные кондиционеры OTEX без инсталляции
OTEX | OFS-24TО | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 403452.6
| OFS-36TО | 90-100 м2 |  | шт. | 504146.8
| OFS-48TО | 110-140 м2 |  | шт. | 716348 | ограничено
| OFS-60TО | 140-160 м2 |  | шт. | 781900.6 | нет в наличии
| Мобильные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 12 месяцев
OTEX | OM-09T | 12-20 м2 | Переносные; только охлаждение; таймер; режим сна; самодиагностика; R410a | шт. | 105424.8 | Астана, Актау, Уральск
| OM-11T | 14-24 м2 |  | шт. | 121644 | ограничено
| Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции |  |  | гарантия: 24 месяца
Серия NP | DWM-07NP | 14-18 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 96301.5 | нет в наличии
| DWM-09NP | 18-24 м2 |  | шт. | 107857.68
| DWM-12NP | 25-32 м2 |  | шт. | 125191.95
| DWM-18NP | 35-50 м2 |  | шт. | 192603
| DWM-24NP | 50-65 м2 |  | шт. | 217641.39
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией NEW!
Серия CP | DWM-07CP | 14-18 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция. | шт. | 100356.3
| DWM-09CP | 18-24 м2 |  | шт. | 112399.056
| DWM-12CP | 25-32 м2 |  | шт. | 130463.19
| DWM-18CP | 35-50 м2 |  | шт. | 217607.6 | Астана
| DWM-24CP | 50-65 м2 |  | шт. | 246667 | нет в наличии
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией
Серия WP | DWM-07WP | 14-18 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция. | шт. | 101370
| DWM-09WP | 18-24 м2 |  | шт. | 113534.4
| DWM-12WP | 25-32 м2 |  | шт. | 131781
| DWM-18WP | 35-50 м2 |  | шт. | 202740 | нет в наличии
| DWM-24WP | 50-65 м2 |  | шт. | 229096.2 | нет в наличии
Полупромышленные кондиционеры АКЦИЯ!
| Кассетные кондиционеры almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
ACC-12HM/AC-12HM |  | 30 - 35 м2 | Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410А; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 302148
ACC-18HM/AC-18HM |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 353513.16
ACC-24HM/AC-24HM |  | 65-70 м2 | Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель | шт. | 469496.79
ACC-36HM/AC-36HM |  | 90-100 м2 | Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 660935.016
ACC-48HM/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 859556.124
ACC-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 925596.063
ACC-12HА/AC-12HA |  | 30 - 35 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 290062.08 | нет в наличии
ACC-18HА/AC-18HA |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 339374.007 | нет в наличии
ACC-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 450715.545 | нет в наличии
ACC-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 634497.066 | нет в наличии
ACC-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 825173.055 | нет в наличии
ACC-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 888569.199 | нет в наличии
ACC-12HAI/AC-12HAI |  | 30 - 35 м2 | Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 324870.903
ACC-18HAI/AC-18HAI |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 380095.317
ACC-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 |  | шт. | 504800.037
ACC-36HAI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 710638.362 | ограничено
ACC-48HAI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 |  | шт. | 924195.195
ACC-60HAI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 |  | шт. | 995199.975 | ограничено
| Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
ACF-18HM/AC-18HM |  | 50-55 м2 | Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410А; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 334113.885
ACF-24HM/AC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 509771.745
ACF-36HM/AC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 706161.078
ACF-48HM/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 856823.058
ACF-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 937345.5 | нет в наличии
ACF-18HA/AC-18HA |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 320750.703
ACF-24HA/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 489383.622
ACF-36HA/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 677910.24 | нет в наличии
ACF-48HA/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 822549.861
ACF-60HA/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 899851.68 | Уральск
ACF-18HAI/AC-18HAI |  | 50-55 м2 | Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 359240.238
ACF-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 |  | шт. | 548103.339 | нет в наличии
ACF-36HAI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 759263.589 | нет в наличии
ACF-48HAI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 |  | шт. | 921256.119
ACF-60HAI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 |  | шт. | 1007835.255
| Канальные кондиционеры almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
AMD-18HМ/AC-18HM |  | 50-55 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 383212.935 | ограничено
AMD-24HМ/AC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 487920.951 | нет в наличии
AМD-36HМ/AC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 660832.011
AMD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 816932.655
AMD-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 929482.785
AМD-18HА/AC-18HA |  | 50-55 м2 | Сплит-система; среднего давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 367885.791 | нет в наличии
AМD-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 468398.07 | нет в наличии
AМD-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 634394.061 | нет в наличии
AMD-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 784252.602 | нет в наличии
AMD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 892304.847 | нет в наличии
AМD-18HАI/AC-18HAI |  | 50-55 м2 | Инверторная сплит-система; среднего давления; без инсталляции; R32; Проводной пульт ; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 412026.867
AMD-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 |  | шт. | 524611.332
AМD-36HАI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 710521.623
AMD-48HАI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 |  | шт. | 878364.837
AMD-60HАI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 |  | шт. | 999381.978
AMD-24HМI/AC-24HMI |  | 65-70 м2 | Сплит-система; средненапорный; без инсталляции;R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 220В. Без соединительных труб (инсталляции). |  | 577961.055
AMD-36HMI/AC-36HMI |  | 90-100 м2 | Сплит-система; средненапорный; без инсталляции;R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). |  | 824040
AMD-48HMI/AC-48HMI |  | 120-140 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1066616.775
AMD-60HМI/AC-60HMI |  | 160-180 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410a; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1132368.3 | нет в наличии
AHD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AHD-48HM) и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 873750.213
AHD-60HMh/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 998674.677
AHD-48НА/AC-48HA |  | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 838797.183
AHD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  |  | 958722.471
| Кассетные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 24 месяца
OCC-18HT |  | 50-55 м2 | Cплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. | шт. | 322405.65 | нет в наличии
OCC-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 428178.051 | нет в наличии
OCC-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 602771.526 | нет в наличии
OCC-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 783916.119 | нет в наличии
OCC-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 844139.709 | нет в наличии
| Напольно-подпотолочные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 24 месяца
OCF-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 304716.258
OCF-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 464909.634 | нет в наличии
OCF-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 644014.728 | нет в наличии
OCF-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 781423.398 | нет в наличии
OCF-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 854859.096 | Астана, Уральск
| Канальные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 24 месяца
OMD-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 349489.098 | нет в наличии
OMD-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 444981.6 | нет в наличии
OMD-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 602675.388 | нет в наличии
OMD-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 745042.032 | нет в наличии
OMD-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 847689.948 | нет в наличии
Пульт для полупрома
Проводной пульт для полупрома |  |  | серия НА | шт. | 24372.4
Промышленные кондиционеры Almacom
Промышленные канальные кондиционеры almacom
ACD-80HМh |  | 200-230 м2 | Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 2121539.485 | ограничено
ACD-100HМi |  | 270-290 м2 |  | шт. | 2205650.4795 | нет в наличии
ACD-120HМ |  | 35 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 2546807.9
ACD-150HМh |  | 44 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 4250893.725
ACD-192HМh |  | 56,3 кВт |  | шт. | 4181713.9
| Руфтопы almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
AR-10T1 |  | 35 кВт | 14 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 2566916.755 | ограничено
AR-15T1 |  | 53 кВт | охлаждение+обогрев | шт. | 4756571.43 | нет в наличии
AR-30T1 |  | 98 кВт | охлаждение+обогрев | шт. | 9441024.645 | ограничено
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom
ACCU-05C1 |  | 6 кВт |  | шт. | 308863.49 | нет в наличии
ACCU-07C1 |  | 7 кВт |  | шт. | 413090.925 | нет в наличии
ACCU-10C1R |  | 10 кВт |  | шт. | 291994.105 | нет в наличии
ACCU-14C1 |  | 14 кВт |  | шт. | 671286.0375 | ограничено
ACCU-16C1 |  | 16 кВт |  | шт. | 803467.34 | нет в наличии
ACCU-22C1 |  | 22 кВт |  | шт. | 1879700.095 | нет в наличии
ACCU-28C1 |  | 28 кВт |  | шт. | 1942643.235 | нет в наличии
ACCU-35C1 |  | 35 кВт |  | шт. | 2240085.705 | нет в наличии
ACCU-45C1 |  | 45 кВт |  | шт. | 3393715 | ограничено
ACCU-53C1 |  | 53 кВт |  | шт. | 4310514 | ограничено
ACCU-61C1 |  | 61 кВт |  | шт. | 4099133.025 | нет в наличии
ACCU-70C1 |  | 70 кВт |  | шт. | 3848586.17 | ограничено
Комплекты установки для ККБ almacom
ACCU-03KIT |  | для модели ACCU-03C1 |  | комп. | 179562.24 | ограничено
ACCU-05KIT |  | для модели ACCU-05C1 |  | комп. | 153744.5 | ограничено
ACCU-07KIT |  | для модели ACCU-07C1 |  | комп. | 140991.5
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT) |  | для модели ACCU-10C1 |  | комп. | 147261.725 | ограничено
ACCU-14KIT |  | для модели ACCU-14C1 |  | комп. | 191805.12 | ограничено
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT) |  | для модели ACCU-16C1 |  | комп. | 213230.16 | ограничено
ACCU-22KIT |  | для модели ACCU-22C1 |  | комп. | 198946.8
ACCU-28KIT |  | для модели ACCU-28C1 |  | комп. | 235675.44 | нет в наличии
ACCU-35KIT |  | для модели ACCU-35C1 |  | комп. | 180582.48
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT) |  | для модели ACCU-45C1 |  | комп. | 374520.185 | ограничено
ACCU-53KIT |  | для модели ACCU-53C1 |  | комп. | 630565 | ограничено
ACCU-70KIT |  | для модели ACCU-70C1 |  | комп. | 638358.5 | нет в наличии
ACCU-105KIT |  | для модели ACCU-105C1 |  | комп. | 820747.655 | ограничено
| Чиллер almacom |  |  | гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.
ALC-130/D |  | Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт | Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения. | комп. | 10936653.975 | нет в наличии
ALC-200/C |  | Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A. | комп. | 17075622.265 | ограничено
ALC-250/C |  | Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A. | комп. | 23153071.5 | нет в наличии
| Фанкойлы almacom |  |  | гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.
AFG-250 |  |  | 2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора. | шт. | 232869.78
AFG-300 |  |  |  | шт. | 241315.1 | ограничено
AFG-400 |  |  |  | шт. | 252176.405 | нет в наличии
AFG-500 |  |  |  | шт. | 265446.61 | ограничено
AFG-600 |  |  |  | шт. | 274463.6895
AFD-300A |  | Охл. 3 кВт, Расход воздуха max 510 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1. | шт. | 196041.95
AFD-500A |  | Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха max 850 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1. | шт. | 218210.915
AFA-600R |  | Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха max 1000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 278383.82
AFA-750R |  | Охл.5,58 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 337111.385 | ограничено
AFA-850R |  | Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 282542.715
AFA-950R |  | Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха max 1600 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 333788.52
AFA-1200R |  | Охл.7,07 кВт, Расход воздуха max 2000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 292405.035 | ограничено
AFA-1500R |  | Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха max 2550 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 372012.095
AFT3N-200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 122017.87 | нет в наличии
AFT3N-300G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 129648.415
AFT3N-300G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 137271.875
AFT3N-400G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 132191.93 | ограничено
AFT3N-500G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 148714.15 | нет в наличии
AFT3N-600G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 154438.83
AFT3N-800G50 |  |  |  | шт. | 226833.36
AFT3N-1000G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 242767.525 | нет в наличии
AFT3N-1000G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 251666.285 | нет в наличии
AFT3N-1200G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 272007.32 | нет в наличии
AFT3N-1200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 242335.34
AFT3Н-1800G100 |  |  | Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение | шт. | 378551.55
AFT3Н-2200G100 |  |  |  | шт. | 383588.985
AFT3-300FG30 |  | охл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30. | шт. | 118801.28
AFT3-400FG30 |  | охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30. | шт. | 127603.684 | нет в наличии
AFT3-1200G30 |  | охл: 11кВт нагр: 20,1кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30. | шт. | 224437.213 | нет в наличии
AFT3-400EG50 |  | охл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50 | шт. | 145242.5
AFT3-800EG50 |  | охл: 8,2кВт нагр: 13,6+2,2кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50 | шт. | 216567.3367 | нет в наличии
AFT3-1000EG50 |  | охл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50. | шт. | 228087.2491 | нет в наличии
AFT3-400G50 |  | Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 680 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 145242.5 | нет в наличии
AFT3-500G50 |  | Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 860 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 112771.945
AFT3-600G50 |  | Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1052 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединение труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 147453.02 | нет в наличии
AFT3-800G50 |  | Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт. | 216567.195 | нет в наличии
AFT3-1000G50 |  | Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт. | 228087.405 | нет в наличии
AFT3-1200G50 |  | Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 2040 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 248145.04 | нет в наличии
AFT3-1400G30 |  | Охл. 12.3, Расход воздуха max 2380 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт. | 237956.81 | нет в наличии
AFT3-1400G50 |  | Охл: 11,7 кВт нагр: 18 кВт | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 243695.66 | ограничено
AFT4-800G50 |  | Охл. 6,31 кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 259445.615
AFT4-1000G50 |  | Охл. 7,79 кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 272637.885
AFT4-1200G50 |  | Охл. 10,17 кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 302869.58
WRC86 |  | Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 27546.48
WRC06 |  | Проводной пульт управления для настенного фанкойла |  | шт. | 23465.52
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 12044.5 | нет в наличии
Напольные 4-х рядные
AFH2-150-R4 |  | Охл. 2,25 кВт | Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте. | шт. | 155154.415 | ограничено
AFH2-250-R4 |  | Охл. 3,05 кВт |  | шт. | 178265.685
AFH2-350-R4 |  | Охл. 4,2 кВт |  | шт. | 203771.685
AFH2-500-R4 |  | Охл. 5,35 кВт |  | шт. | 220081.355
AFH2-700-R4 |  | Охл. 6,75 кВт |  | шт. | 242753.355
WRC86 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 27546.48
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные
AFH2-250-R3 |  | Охл. 2,5 кВт | 2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно. | шт. | 147091.685 | ограничено
AFH2-350-R3 |  | Охл. 3,5 кВт |  |  | 147197.96 | нет в наличии
AFH2-500-R3 |  | Охл. 5 кВт |  |  | 175686.745
AFH2-700-R3 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 202163.39 | нет в наличии
AFH2-800-R3 |  | Охл. 8 кВт |  | шт. | 258212.825 | нет в наличии
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные
AFH2-250F-R4 |  | Охл. 2,05 кВт | Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте. | шт. | 146255.655 | нет в наличии
AFH2-900F-R4 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 261167.27 | ограниченно
WRC86-4 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных. |  | шт. | 24089 | нет в наличии
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного. |  | шт. | 12044.5 | нет в наличии
| Мультизональные системы almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
AMV-22MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,2 kw | 287388.855
AMV-28MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,8 kw | 277866.615
AMV-36MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 3,6 kw | 281352.435
AMV-45MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 4,5 kw | 399154.73
AMV-56MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 5,6 kw | 407493.775 | ограниченно
AMV-71MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 7,1 kw | 425362.145
AMV-80MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 8 kw | 478995.595
AMV-90MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 9 kw | 543320.31 | ограниченно
AMV-112MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 11,2 kw | 545552.085
AMV-140MD |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 14 kw | 400515.05
AMV140FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 14 kw | 940555.005 | ограниченно
AMV250FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 25 kw | 1545110.97 | ограниченно
AMV-28С4 |  | Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 323132.68 | ограниченно
AMV-18C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 1,8 kw | 362504.025
AMV-22C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 404483.7128
AMV-28C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,8 kw | 479538.306 | ограниченно
AMV-22C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 391810.419 | ограниченно
AMV-28C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,8 kw | 398170.9778 | ограниченно
AMV-22С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 334553.7 | ограниченно
AMV-28С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E |  | 2,8 kw | 391800.5
AMV-36С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 3,6 kw | 445487.796
AMV-45С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 4,5 kw | 491283.819
AMV-56С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 5,6 kw | 461559.41 | ограниченно
AMV-71С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 7,1 kw | 478946
AMV-80С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 8 kw | 485974.32
AMV-90С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 9 kw | 516198.93 | ограниченно
AMV-140С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 14 kw | 612134.4353
AMV-100С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 10 kw | 419694.145 | нет в наличии
AMV-112С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 11,2 kw | 428486.63 | ограниченно
AMV-140С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 14 kw | 452582.715 | ограниченно
AMV-22WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,2 kw | 184606.76
AMV-28WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,8 kw | 198798.015
AMV-36WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 3,6 kw | 227860.685
AMV-45WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 4,5 kw | 198486.275
AMV-56WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 5,6 kw | 267394.985 | ограниченно
AMV-71WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 7,1 kw | 238041.83 | нет в наличии
AMV-90WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 9 kw | 317330.065 | ограниченно
AMV-71WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 7,1 kw | 219635 | ограниченно
AMV-80WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 8 kw | 266920.29
AMV-90WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 9 kw | 287806.87 | ограничено
AMV-45CFC |  | Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х стороний поток воздуха. |  | 4,5 kw | 392140.58 | нет в наличии
AMV-71CFC |  |  |  | 7,1 kw | 418680.99 | ограничено
AMV-90CFC |  |  |  | 9 kw | 482630.2 | ограничено
AMV-112CFC |  |  |  | 11,2 kw | 570710.92
AMV-V100MIR mini |  | DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн. |  | 10 kw | 910181.61
AMV-V140MIR mini |  | DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн. |  | 14 kw | 1170399.49
AMV-120D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 12 kw | 1395603.3 | нет в наличии
AMV-140D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 14 kw | 1463052.5 | нет в наличии
AMV-180D/M3 R |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 18 kw | 1689673.31 | ограничено
AMV-200D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 20 kw | 1977536.86 | нет в наличии
AMV-224D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 22,4 kw | 2131876.5 | нет в наличии
AMV-260D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 26 kw | 2291430.7 | ограничено
AMV-280D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 28 kw | 2391152.075 | ограничено
AMV-335D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 2593790.16 | ограничено
AMV-400D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 3482986 | нет в наличии
AMV-450D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 4096865.825 | нет в наличии
АMV-335Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 3400800 | ограничено
АMV-400Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 4480306.025 | ограничено
АMV-450Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 4715563.45 | ограничено
АMV-560Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP |  | 56 kw | 5656118.455 | ограничено
АMV-615Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP |  | 61,5 kw | 5738850 | нет в наличии
АMV-670Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP |  | 67 kw | 6912777.82 | ограничено
АMV-730Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP |  | 71,3 kw | 7085000 | нет в наличии
АMV-785Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 78,5 kw | 8022083.355 | ограничено
АMV-850Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 85 kw | 8502000 | нет в наличии
Аксессуары для VRF
AID-1 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 7580.95
AID-2 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 10464.545
AID-3 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 32236.75
AID-4 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 46931.04 | ограничено
AID-5 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 57133.44 | ограничено
AOD-2 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 60222.5 | нет в наличии
AOD-3 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 126113 | ограничено
AOD-4 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 188461 | ограничено
AHUKZ-01C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт, |  | шт. | 202631 | нет в наличии
AHUKZ-02C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт, |  | шт. | 210424.5 | нет в наличии
AHUKZ-03C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт, |  | шт. | 253643 | нет в наличии
AHUKZ-02D |  |  |  | шт. | 210424.5
AHUKZ-03D |  |  |  | шт. | 254351.5
CCM-15 |  | Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 153036 | ограничено
CCM-18 A/N |  | Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 1363763.31 | нет в наличии
Все промышленные кондиционеры Almacom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФРЕОН
R134A Sanmei |  | 13,6 кг |  | баллон | 83090.7 | нет в наличии
R404 Sanmei |  | 10,9 кг |  | баллон | 89271 | нет в наличии
R507 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 89957.7 | нет в наличии
R410 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 79657.2 | нет в наличии
R407С Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 81717.3 | нет в наличии
R1234yf |  | 5кг |  | баллон | 279988.191 | нет в наличии
Кронштейны для кондиционеров
Г400х450 |  | для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU |  | шт. | 3484
Г550х450 |  | для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU |  | шт. | 5850
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)
6,35*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 15917.706 | ограниченно
7,94*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 15917.706 | нет в наличии
9,52*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 26554.689
12,7*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 36106.686
15,88*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 45665.55
15,88*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 53212.383
19,05*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 55183.212
19,05*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 60175.521
9,52*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 11845.575
12,7*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 16267.923
15,88*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 20690.271
19*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 25098.885
22*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 29198.484
25*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 33366.753
28*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 37541.889
35*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 47272.428 | нет в наличии
42*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 68072.571
Медные фитинги HAILIANG
19 |  | поворот |  | шт. | 425.754 | нет в наличии
22 |  | поворот |  | шт. | 515.025 | нет в наличии
25 |  | поворот |  | шт. | 892.71 | нет в наличии
28 |  | поворот |  | шт. | 975.114 | нет в наличии
35 |  | поворот |  | шт. | 1620.612
42 |  | поворот |  | шт. | 2478.987
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)
(6,35+9,52mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 10221.1021 | нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 12288.4454
(9,52mm+15,88)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 16421.0571
(6,35+12,7mm)*4m б/г |  | Без гаек |  | короб | 16384.662
(9,52mm+15,88)*5m б/г |  | Без гаек |  | короб | 27371.862 | ограниченно
(9,52mm+15,88)*3m |  |  |  | короб | 17002.692 | ограниченно
(6,35+12,7mm)*4m |  |  |  | короб | 21328.902
(9,52mm+15,88)*4m |  |  |  | короб | 20079.108
(9,52mm+15,88)*5m |  |  |  | короб | 28319.508 | ограниченно
Медные гайки (Гайки с фланцем)
6,35 mm (1/4") |  |  |  | шт. | 201.8898
9,52 mm (3/8") |  |  |  | шт. | 379.0584 | ограничено
12,7 mm (1/2") |  |  |  | шт. | 521.892
15,88 mm (5/8") |  |  |  | шт. | 716.2281
19,05 mm (3/4") |  |  |  | шт. | 1002.582
Изоляция K-Flex
Трубка K-Flex 06х006-2М |  | Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м |  | 2м | 304.92 | Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06х009-2М |  | Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2м | 327.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex 06х012-2М |  | Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2м | 350.28 | Урвльск
Трубка K-Flex 06х015-2М |  | Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2м | 393.12
Трубка K-Flex 06х018-2М |  | Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2м | 420.84 | ограничено
06x006-52 |  | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
06х009-47 |  | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
06х012-45 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -45 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
06х015-40 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -40 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
06х018-37 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -37 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
09х015-30 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -30 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
09х018-28 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -28 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
0,8 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 20 шт |  | шт. | 3737.16 | ограничено
2.6 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 6 шт |  | шт. | 10198.44 | ограничено
13x1000-14 AIR |  | теплоизоляция для вентиляции, 13х1000 - 14, уп/14 м2 |  | рулон | 91251.72
Изоляция Misot-Flex
Misot-Flex ST-TB 6*6 |  | трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м |  | 2 м | 252 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10 |  | трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2 м | 269.64 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12 |  | трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2 м | 287.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15 |  | трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2 м | 317.52 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18 |  | трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2 м | 347.76 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22 |  | трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м |  | 2 м | 309.96 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18 |  | трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м |  | 2 м | 362.88 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22 |  | трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 378 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28 |  | трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 617.4 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35 |  | трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м |  | 2 м | 718.2 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42 |  | трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м |  | 2 м | 655.2 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60 |  | трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 997.92 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64 |  | трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 1144.08 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70 |  | трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м |  | 2 м | 1295.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15 |  | трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 496.44 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18 |  | трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м |  | 2 м | 519.12 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22 |  | трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 526.68 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35 |  | трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м |  | 2 м | 761.04 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60 |  | трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м |  | 2 м | 1315.44 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76 |  | трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м |  | 2 м | 1638 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89 |  | трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м |  | 2 м | 2053.8 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22 |  | трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м |  | 2 м | 1106.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60 |  | трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м |  | 2 м | 2600.64 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм |  | рулон 30 м2 обычная рулонная |  | рулон | 57304.8 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм |  | рулон 20 м2 обычная рулонная |  | рулон | 52819.2 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм |  | рулон 14 м2 обычная рулонная |  | рулон | 45299.52 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм |  | рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 105764.4 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм |  | рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 81950.4 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм |  | рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 66255.84 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм |  | рулон 30 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 129918.6 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм |  | рулон 20 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 100296 | уточнять
Misot-Flex Клей |  | 0,8л |  | шт. | 3152.52 | уточнять
Misot-Flex лента PVC |  | для герметизации (черная) 48мм*25мм |  | рулон | 1155.42 | уточнять
Антибактериальный фильтр |  |  |  | шт. | 1333.08 | уточнять
Фильтр с активированным углем |  |  |  | шт. | 1538.46 | уточнять
Серебрянно-ионный фильтр |  |  |  | шт. | 1486.8 | уточнять