## Кондиц. и расх. мат-лы Almacom
Наименование товара |  | Краткое описание |  | Ед. изм. | Розн. цена, тенге | Дилер. цена, тенге | Прим.
| Настенные кондиционеры almacom серия - REGULAR |  |  | гарантия: 36 месяцев
Серия REGULAR | ACH-07QR | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 136864.09 | 107767
| ACH-09QR | 20-25 м2 |  | шт. | 151770.08 | 119504
| ACH-12QR | 30-35 м2 |  | шт. | 175484.155 | 138176.5
| ACH-18QRA | 50-55 м2 |  | шт. | 279148.54 | 219802
| ACH-24QR | 65-70 м2 |  | шт. | 347580.585 | 273685.5
Настенные кондиционеры almacom серия - STANDARD
Серия STANDARD | ACH-07QS | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 141097 | 111100
| ACH-09QS | 20-25 м2 |  | шт. | 156464 | 123200
| ACH-12QS | 30-35 м2 |  | шт. | 180911.5 | 142450
| ACH-18QSA | 50-55 м2 |  | шт. | 287782 | 226600
| ACH-24QS | 65-70 м2 |  | шт. | 358330.5 | 282150
Настенные кондиционеры almacom серия - FAVORITE
Серия FAVORITE | ACH-07QF | 18-20 м2 | Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; Turbo; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 145329.91 | 114433
| ACH-09QF | 20-25 м2 |  | шт. | 161157.92 | 126896
| ACH-12QF | 30-35 м2 |  | шт. | 186338.845 | 146723.5
| ACH-18QFA | 50-55 м2 |  | шт. | 296415.46 | 233398
| ACH-24QF | 65-70 м2 |  | шт. | 369080.415 | 290614.5
Настенные кондиционеры almacom серия - Q GREY
Серия Q GREY | ACH-07QG | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 159865.695 | 125878.5
| ACH-09QG | 20-25 м2 |  | шт. | 177272.315 | 139584.5
| ACH-12QG | 30-35 м2 |  | шт. | 204974.825 | 161397.5
| ACH-18QG | 50-55 м2 |  | шт. | 326057.006 | 256737.8
| ACH-24QG | 65-70 м2 |  | шт. | 405989.155 | 319676.5
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT
Серия LC | ACH-18LC | 50-55 м2 | Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; ; R410a; медная инсталляция. | шт. | 398145 | 313500 | Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT TIME
COMFORT TIME | ACH-12CT | 30-35 м2 | Сплит-система; тропическая серия до +53 оС ; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция. | шт. | 195580 | 154000
| ACH-18CT | 50-55 м2 |  | шт. | 303847.5 | 239250
| ACH-24CT | 65-70 м2 |  | шт. | 394652.5 | 310750
Настенные кондиционеры almacom серия - COMFORT INVERTER 2025 г. INVERTER NEW!
COMFORT INVERTER | ACH-07СI | 18-20 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 164482.78 | 129514 | ограничено
| ACH-09СI | 20-25 м2 |  | шт. | 170867.07 | 134541 | Актау, Астана
| ACH-12СI | 26-28 м2 |  | шт. | 195677.79 | 154077 | ограничено
| ACH-18СI | 50-55 м2 |  | шт. | 304860.325 | 240047.5
| ACH-24СI | 65-70 м2 |  | шт. | 397027.4 | 312620
Настенные кондиционеры almacom - серия Q INVERTER
Q INVERTER | ACH-07QI | 18-20 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 181512.21 | 142923
| ACH-09QI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 193805.81 | 152603
| ACH-12QI | 30-35 м2 |  | шт. | 214774.78 | 169114
| ACH-18QI | 50-55 м2 |  | шт. | 342774.905 | 269901.5
| ACH-24QI | 65-70 м2 |  | шт. | 444015.495 | 349618.5
| ACH-30QI | 70-80 м3 |  | шт. | 510547.62 | 402006
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY INVETER
LUXURY INVERTER | ACH-09LI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 205435.835 | 161760.5 | Актау, Астана, Уральск
| ACH-12LI | 30-35 м2 |  | шт. | 227662.105 | 179261.5 | Актау
| ACH-18LI | 50-55 м2 |  | шт. | 363345.73 | 286099
| ACH-24LI | 65-70 м2 |  | шт. | 470656.285 | 370595.5
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY COMFORT INVERTER
LUXURY COMFORT INVERTER | ACH-09LCi | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция. | шт. | 230085.9 | 181170 | ограничено
| ACH-12LCi | 30-35 м3 |  | шт. | 254987.425 | 200777.5
| ACH-18LCi | 50-55 м2 |  | шт. | 406946.1 | 320430
| ACH-24LCi | 65-70 м2 |  | шт. | 527136.995 | 415068.5
Настенные кондиционеры almacom серия - INVERTER VIP
INVERTER VIP | ACH-12IV | 30-35 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; Wi-Fi; авторестарт; самоочистка; золотое напыление на теплообменниках; R410a; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; ПДУ с подсветкой. | шт. | 280482.675 | 220852.5
Напольные кондиционеры almacom серия A
Almacom | ACP-24I | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор (ACP-24I) ; R410А; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; 6м соеденительный кабель. | шт. | 476900.875 | 375512.5
| ACP-36A | 90-100 м2 |  | шт. | 642620 | 506000
| ACP-48A | 110-140 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт;ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соеденительный кабель, медная инсталляция. | шт. | 806767.5 | 635250
| ACP-60A | 140-160 м2 |  | шт. | 947864.5 | 746350
Напольные кондиционеры almacom серия AE
Almacom | ACP-24AI | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор (ACP-24AI) ; R410А; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 467359.365 | 367999.5 | нет в наличии
| ACP-36AE | 90-100 м2 |  | шт. | 629767.6 | 495880
| ACP-48AE | 110-140 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт;ПДУ с подставкой и подсветкой; блокировка панели управления; 7м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 790632.15 | 622545 | нет в наличии
| ACP-60AE | 140-160 м2 |  | шт. | 928907.21 | 731423 | нет в наличии
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N
Almacom | ACP-80N | 200-230м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 2189336.94 | 1737569 | ограничено
| ACP-100Ni | 270-290 м2 |  | шт. | 2287397.7 | 1815395
| Напольные кондиционеры almacom серия L |  |  | гарантия: 36 месяцев
Almacom | ACP-24LP | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый. | шт. | 576262.5 | 453750 | нет в наличии
| ACP-24LB | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 6м медная инсталляция; цвет белый. | шт. | 576262.5 | 453750
| Мобильные кондиционеры Almacom NEW! |  |  | гарантия: 12 месяцев
| AM-09T | 18-24 м2 | Современный мобильный кондиционер Almacom — обеспечит комфорт в каждой детали. Эффективное охлаждение, режим сна и осушения создадут идеальный климат в вашем доме или офисе. Низкий уровень шума, таймер, самодиагностика, экологичный фреон R410a, автоколебание жалюзи и колёса обеспечивают удобство и лёгкость перемещения. | шт. | 155136.85 | 122155
| AM-12T | 26-32 м2 |  | шт. | 178816 | 140800 | ограничено
| Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией |  |  | гарантия: 24 месяца
OTEX (2021) | OWM-12RP | 25-32 м2 | Сплит-система; авторестарт; класс С, запуск при низком напряжении: энергосбережение: бесшумность: автоматическая очистка: таймер: быстрое охл нагрев; R410A; медная инсталляция. | шт. | 161782.5 | 129426 | Уральск
Настенные кондиционеры OTEX без инсталляции
OTEX | OWM-07TN | 14-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 98230 | 78584
| OWM-09TN | 18-24 м2 |  | шт. | 108666.25 | 86933
| OWM-12TN | 25-32 м2 |  | шт. | 125860.625 | 100688.5
| OWM-18TN | 35-50 м2 |  | шт. | 195848.125 | 156678.5
| OWM-24TN | 50-65 м2 |  | шт. | 233296.25 | 186637
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией
OTEX | OWM-07TP | 14-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. | шт. | 104500 | 83600
| OWM-09TP | 18-24 м2 |  | шт. | 115603.125 | 92482.5
| OWM-12TP | 25-32 м2 |  | шт. | 133890.625 | 107112.5
| OWM-18TP | 35-50 м2 |  | шт. | 208346.875 | 166677.5
| OWM-24TP | 50-65 м2 |  | шт. | 248187.5 | 198550
Настенные кондиционеры OTEX с инсталляцией NEW!
Серия CP | OWM-07CP | 14-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 103455 | 82764
| OWM-09CP | 18-24 м2 |  | шт. | 114448.125 | 91558.5
| OWM-12CP | 25-32 м2 |  | шт. | 132550 | 106040
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией
OTEX | OWM-07TI | 14-18 м2 | Инверторная сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. | шт. | 129786.25 | 103829
| OWM-09TI | 18-24 м2 |  | шт. | 146691.875 | 117353.5
| OWM-12TI | 25-32 м2 |  | шт. | 162236.25 | 129789
| OWM-18TI | 35-50 м2 |  | шт. | 254168.75 | 203335
| OWM-24TI | 50-65 м2 |  | шт. | 325826.875 | 260661.5
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!
Серия CI | OWM-09CI | 18-24 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 144485 | 115588 | нет в наличии
| OWM-12CI | 25-32 м2 |  | шт. | 159802.5 | 127842 | нет в наличии
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!
Серия TXi | OWM-09TXi | 18-24 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 165488.125 | 132390.5
| OWM-12TXi | 25-34 м2 |  | шт. | 179478.75 | 143583
| OWM-18TXi | 35-50 м2 |  | шт. | 289939.375 | 231951.5
| OWM-24TXi | 50-65 м2 |  | шт. | 375718.75 | 300575
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией INVERTER NEW!
Серия TTi | OWM-09TTi | 18-24 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 168801.875 | 135041.5
| OWM-12TTi | 25-34 м2 |  | шт. | 183067.5 | 146454
| OWM-18TTi | 35-50 м2 |  | шт. | 295741.875 | 236593.5
| OWM-24TTi | 50-65 м2 |  | шт. | 383233.125 | 306586.5
Напольные кондиционеры OTEX
OTEX | OFS-24T | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, медная инсталляция | шт. | 439725 | 351780
| OFS-36T | 90-100 м2 |  | шт. | 548955 | 439164
| OFS-48T | 110-140 м2 |  | шт. | 780793.75 | 624635 | Уральск
| OFS-60T | 140-160 м2 |  | шт. | 851970.625 | 681576.5 | Уральск
Напольные кондиционеры OTEX без инсталляции
OTEX | OFS-24TО | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток, Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 420818.75 | 336655
| OFS-36TО | 90-100 м2 |  | шт. | 525346.25 | 420277
| OFS-48TО | 110-140 м2 |  | шт. | 747216.25 | 597773
| OFS-60TО | 140-160 м2 |  | шт. | 815333.75 | 652267 | нет в наличии
| Мобильные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 12 месяцев
OTEX | OM-09T | 12-20 м2 | Переносные; только охлаждение; таймер; режим сна; самодиагностика; R410a | шт. | 109931.25 | 87945 | Астана, Уральск
| OM-11T | 14-24 м2 |  | шт. | 126843.75 | 101475
| Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции |  |  | гарантия: 24 месяца
Серия NP | DWM-07NP | 14-18 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 104959.8 | 84645 | нет в наличии
| DWM-09NP | 18-24 м2 |  | шт. | 116301.46 | 93791.5
| DWM-12NP | 25-32 м2 |  | шт. | 132498.96 | 106854
| DWM-18NP | 35-50 м2 |  | шт. | 213159.1 | 171902.5
| DWM-24NP | 50-65 м2 |  | шт. | 253328.9 | 204297.5
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией NEW!
Серия CP | DWM-07CP | 14-18 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция. | шт. | 109379.16 | 88209
| DWM-09CP | 18-24 м2 |  | шт. | 121198.22 | 97740.5 | Астана, Уральск
| DWM-12CP | 25-32 м2 |  | шт. | 138077.72 | 111353
| DWM-18CP | 35-50 м2 |  | шт. | 222134.22 | 179140.5 | Астана
| DWM-24CP | 50-65 м2 |  | шт. | 263995.38 | 212899.5 | нет в наличии
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией
Серия WP | DWM-07WP | 14-18 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция. | шт. | 110484 | 89100
| DWM-09WP | 18-24 м2 |  | шт. | 122419 | 98725
| DWM-12WP | 25-32 м2 |  | шт. | 139469 | 112475
| DWM-18WP | 35-50 м2 |  | шт. | 224378 | 180950 | нет в наличии
| DWM-24WP | 50-65 м2 |  | шт. | 266662 | 215050 | нет в наличии
Полупромышленные кондиционеры АКЦИЯ!
| Кассетные кондиционеры almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
ACC-12HM/AC-12HM |  | 30 - 35 м2 | Компактная конструкция кассетного типа; Охлаждение & Обогрев; ПДУ RG10; R410А; Сплит-система; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 304920 | 242000
ACC-18HM/AC-18HM |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 356756.4 | 283140 | нет в наличии
ACC-24HM/AC-24HM |  | 65-70 м2 | Охлаждение & Обогрев кассетного типа; Новая панель | шт. | 473804.1 | 376035
ACC-36HM/AC-36HM |  | 90-100 м2 | Охлаждение & Обогрев кассетного типа; ПДУ; Сплит-система; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 666998.64 | 529364 | нет в наличии
ACC-48HM/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 867441.96 | 688446
ACC-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 934087.77 | 741339.5 | нет в наличии
ACC-12HА/AC-12HA |  | 30 - 35 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 292723.2 | 232320 | нет в наличии
ACC-18HА/AC-18HA |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 342487.53 | 271815.5 | нет в наличии
ACC-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 454850.55 | 360992.5 | нет в наличии
ACC-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 640318.14 | 508189 | нет в наличии
ACC-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 832743.45 | 660907.5 | нет в наличии
ACC-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 896721.21 | 711683.5 | нет в наличии
ACC-12HAI/AC-12HAI |  | 30 - 35 м2 | Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 353430 | 280500
ACC-18HAI/AC-18HAI |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 367290 | 291500
ACC-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 |  | шт. | 509431.23 | 404310.5 | ограничено
ACC-36HAI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 717157.98 | 569173
ACC-48HAI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 |  | шт. | 932674.05 | 740217.5
ACC-60HAI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 |  | шт. | 1004330.25 | 797087.5
| Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
ACF-18HM/AC-18HM |  | 50-55 м2 | Охлаждение & Обогрев напольно-потолочного типа; ПДУ RG10; Сплит-система; R410А; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 337179.15 | 267602.5
ACF-24HM/AC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 514448.55 | 408292.5
ACF-36HM/AC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 712639.62 | 565587
ACF-48HM/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 824670 | 654500
ACF-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 945945 | 750750
ACF-18HA/AC-18HA |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 318780 | 253000
ACF-24HA/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 472626 | 375100
ACF-36HA/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 684129.6 | 542960 | нет в наличии
ACF-48HA/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 791683.2 | 628320
ACF-60HA/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 908107.2 | 720720 | нет в наличии
ACF-18HAI/AC-18HAI |  | 50-55 м2 | Инверторная сплит-система; без инсталляции; R32; ПДУ. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 363825 | 288750
ACF-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 |  | шт. | 529341.12 | 420112
ACF-36HAI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 766229.31 | 608118.5 | нет в наличии
ACF-48HAI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 |  | шт. | 883575 | 701250
ACF-60HAI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 |  | шт. | 1017081.45 | 807207.5
| Канальные кондиционеры almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
AMD-18HМ/AC-18HM |  | 50-55 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 386728.65 | 306927.5
AMD-24HМ/AC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 492397.29 | 390791.5 | Уральск
AМD-36HМ/AC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 666894.69 | 529281.5 | нет в наличии
AMD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 824427.45 | 654307.5
AMD-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 938010.15 | 744452.5
AМD-18HА/AC-18HA |  | 50-55 м2 | Сплит-система; среднего давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 371260.89 | 294651.5 | нет в наличии
AМD-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 472695.3 | 375155 | нет в наличии
AМD-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 640214.19 | 508106.5 | нет в наличии
AMD-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 791447.58 | 628133 | нет в наличии
AMD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 900491.13 | 714675.5 | нет в наличии
AМD-18HАI/AC-18HAI |  | 50-55 м2 | Инверторная сплит-система; среднего давления; без инсталляции; R32; Проводной пульт ; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 415806.93 | 330005.5
AMD-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 |  | шт. | 519750 | 412500
AМD-36HАI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 717040.17 | 569079.5
AMD-48HАI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 |  | шт. | 876645 | 695750
AMD-60HАI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 |  | шт. | 1004850 | 797500
AMD-24HМI/AC-24HMI |  | 65-70 м2 | Сплит-система; средненапорный; без инсталляции;R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 220В. Без соединительных труб (инсталляции). |  | 554400 | 440000
AMD-36HMI/AC-36HMI |  | 90-100 м2 | Сплит-система; средненапорный; без инсталляции;R32; ПДУ; авторестарт; DC Fan; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). |  | 838530 | 665500
AMD-48HMI/AC-48HMI |  | 120-140 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1070685 | 849750
AMD-60HМI/AC-60HMI |  | 160-180 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R410a; ОПЦИЯ: с дренажным насосом; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1142757 | 906950 | ограничено
AHD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос (только у AHD-48HM) и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 881766.27 | 699814.5
AHD-60HMh/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 984060 | 781000
AHD-48НА/AC-48HA |  | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 831600 | 660000
AHD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  |  | 944697.6 | 749760 | ограничено
| Кассетные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 24 месяца
OCC-18HT |  | 50-55 м2 | Cплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. | шт. | 315086.31 | 250068.5 | нет в наличии
OCC-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 418461.12 | 332112 | нет в наличии
OCC-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 589091.58 | 467533 | нет в наличии
OCC-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 766125.36 | 608036 | нет в наличии
OCC-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 824981.85 | 654747.5 | нет в наличии
| Напольно-подпотолочные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 24 месяца
OCF-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 294525 | 233750
OCF-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 442827 | 351450 | нет в наличии
OCF-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 629403.39 | 499526.5 | нет в наличии
OCF-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 728349.93 | 578055.5 | нет в наличии
OCF-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 835460.01 | 663063.5 | Астана, Уральск
| Канальные кондиционеры ОТЕХ |  |  | гарантия: 24 месяца
OMD-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 341558.91 | 271078.5 | нет в наличии
OMD-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 434885.22 | 345147 | нет в наличии
OMD-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 589001.49 | 467461.5 | нет в наличии
OMD-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 728135.1 | 577885 | нет в наличии
OMD-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 828453.78 | 657503 | нет в наличии
Пульт для полупрома
Проводной пульт для полупрома |  |  | серия НА | шт. | 24596 | 18920
Промышленные кондиционеры Almacom
Промышленные канальные кондиционеры almacom
ACD-80HМh |  | 200-230 м2 | Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 2104528.4 | 1618868
ACD-100HМi |  | 270-290 м2 |  | шт. | 2268971.25 | 1745362.5 | ожидается
ACD-120HМ |  | 35 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 2837542.5 | 2182725
ACD-150HМh |  | 44 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 4250893.725 | 3269918.25
ACD-192HМh |  | 56,3 кВт |  | шт. | 4658465.435 | 3583434.95
| Руфтопы almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
AR-10T1 |  | 35 кВт | 14 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 2648373 | 2037210 | ожидается
AR-15T1 |  | 53 кВт | охлаждение+обогрев | шт. | 4756571.43 | 3658901.1 | нет в наличии
AR-30T1 |  | 98 кВт | охлаждение+обогрев | шт. | 9441024.645 | 7262326.65 | ограничено
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom
ACCU-05C1 |  | 6 кВт |  | шт. | 308863.49 | 237587.3 | нет в наличии
ACCU-07C1 |  | 7 кВт |  | шт. | 413090.925 | 317762.25 | нет в наличии
ACCU-10C1R |  | 10 кВт |  | шт. | 291994.105 | 224610.85 | нет в наличии
ACCU-14C1 |  | 14 кВт |  | шт. | 671286.0375 | 516373.875 | ограничено
ACCU-16C1 |  | 16 кВт |  | шт. | 803467.34 | 618051.8 | ограничено
ACCU-22C1 |  | 22 кВт |  | шт. | 1864772 | 1434440
ACCU-28C1 |  | 28 кВт |  | шт. | 1942643.235 | 1494340.95
ACCU-35C1 |  | 35 кВт |  | шт. | 2240085.705 | 1723142.85
ACCU-45C1 |  | 45 кВт |  | шт. | 3393715 | 2610550 | ограничено
ACCU-53C1 |  | 53 кВт |  | шт. | 4310514 | 3315780 | ограничено
ACCU-61C1 |  | 61 кВт |  | шт. | 4099133.025 | 3153179.25 | нет в наличии
ACCU-70C1 |  | 70 кВт |  | шт. | 3848586.17 | 2960450.9
Комплекты установки для ККБ almacom
ACCU-03KIT |  | для модели ACCU-03C1 |  | комп. | 179562.24 | 138124.8 | ограничено
ACCU-05KIT |  | для модели ACCU-05C1 |  | комп. | 153744.5 | 118265 | ограничено
ACCU-07KIT |  | для модели ACCU-07C1 |  | комп. | 140991.5 | 108455
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT) |  | для модели ACCU-10C1 |  | комп. | 147261.725 | 113278.25 | ограничено
ACCU-14KIT |  | для модели ACCU-14C1 |  | комп. | 191805.12 | 147542.4 | ограничено
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT) |  | для модели ACCU-16C1 |  | комп. | 213230.16 | 164023.2 | ограничено
ACCU-22KIT |  | для модели ACCU-22C1 |  | комп. | 198946.8 | 153036
ACCU-28KIT |  | для модели ACCU-28C1 |  | комп. | 235675.44 | 181288.8 | нет в наличии
ACCU-35KIT |  | для модели ACCU-35C1 |  | комп. | 180582.48 | 138909.6
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT) |  | для модели ACCU-45C1 |  | комп. | 374520.185 | 288092.45 | ограничено
ACCU-53KIT |  | для модели ACCU-53C1 |  | комп. | 630565 | 485050 | ограничено
ACCU-70KIT |  | для модели ACCU-70C1 |  | комп. | 638358.5 | 491045 | нет в наличии
ACCU-105KIT |  | для модели ACCU-105C1 |  | комп. | 820747.655 | 631344.35 | ограничено
| Чиллер almacom |  |  | гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.
ALC-130/D |  | Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт | Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения. | комп. | 10936653.975 | 8412810.75 | нет в наличии
ALC-200/C |  | Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A. | комп. | 17075622.265 | 13135094.05 | ограничено
ALC-250/C |  | Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A. | комп. | 23153071.5 | 17810055 | нет в наличии
| Фанкойлы almacom |  |  | гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.
AFG-250 |  |  | 2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора. | шт. | 232869.78 | 179130.6
AFG-300 |  |  |  | шт. | 241315.1 | 185627 | ограничено
AFG-400 |  |  |  | шт. | 252176.405 | 193981.85 | нет в наличии
AFG-500 |  |  |  | шт. | 265446.61 | 204189.7 | ограничено
AFG-600 |  |  |  | шт. | 274463.6895 | 211125.915
AFD-300A |  | Охл. 3 кВт, Расход воздуха max 510 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1. | шт. | 196041.95 | 150801.5
AFD-500A |  | Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха max 850 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1. | шт. | 218210.915 | 167854.55
AFA-600R |  | Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха max 1000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 278383.82 | 214141.4
AFA-750R |  | Охл.5,58 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 337111.385 | 259316.45 | ограничено
AFA-850R |  | Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 282542.715 | 217340.55
AFA-950R |  | Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха max 1600 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 333788.52 | 256760.4
AFA-1200R |  | Охл.7,07 кВт, Расход воздуха max 2000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 292405.035 | 224926.95 | ограничено
AFA-1500R |  | Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха max 2550 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 372012.095 | 286163.15
AFT3N-200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 122017.87 | 93859.9 | нет в наличии
AFT3N-300G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 129648.415 | 99729.55
AFT3N-300G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 137271.875 | 105593.75
AFT3N-400G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 132191.93 | 101686.1 | ограничено
AFT3N-500G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 148714.15 | 114395.5 | нет в наличии
AFT3N-600G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 154438.83 | 118799.1
AFT3N-800G50 |  |  |  | шт. | 226833.36 | 174487.2
AFT3N-1000G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 242767.525 | 186744.25 | нет в наличии
AFT3N-1000G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 251666.285 | 193589.45 | нет в наличии
AFT3N-1200G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 272007.32 | 209236.4 | нет в наличии
AFT3N-1200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 242335.34 | 186411.8
AFT3Н-1800G100 |  |  | Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение | шт. | 378551.55 | 291193.5
AFT3Н-2200G100 |  |  |  | шт. | 383588.985 | 295068.45
AFT3-300FG30 |  | охл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30. | шт. | 118801.28 | 91385.6
AFT3-400FG30 |  | охл: 3,6кВт нагр: 5,2кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30. | шт. | 127603.684 | 98156.68 | нет в наличии
AFT3-1200G30 |  | охл: 11кВт нагр: 20,1кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30. | шт. | 224437.213 | 172644.01 | нет в наличии
AFT3-400EG50 |  | охл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50 | шт. | 145242.5 | 111725
AFT3-800EG50 |  | охл: 8,2кВт нагр: 13,6+2,2кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50 | шт. | 216567.3367 | 166590.259 | нет в наличии
AFT3-1000EG50 |  | охл: 9кВт нагр: 16кВт+2,2кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50. | шт. | 228087.2491 | 175451.7301 | нет в наличии
AFT3-400G50 |  | Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 680 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 145242.5 | 111725 | нет в наличии
AFT3-500G50 |  | Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 860 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 112771.945 | 86747.65
AFT3-600G50 |  | Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1052 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединение труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 147453.02 | 113425.4 | нет в наличии
AFT3-800G50 |  | Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт. | 216567.195 | 166590.15 | нет в наличии
AFT3-1000G50 |  | Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт. | 228087.405 | 175451.85 | нет в наличии
AFT3-1200G50 |  | Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 2040 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 248145.04 | 190880.8 | нет в наличии
AFT3-1400G30 |  | Охл. 12.3, Расход воздуха max 2380 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa. | шт. | 237956.81 | 183043.7 | нет в наличии
AFT3-1400G50 |  | Охл: 11,7 кВт нагр: 18 кВт | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 243695.66 | 187458.2 | ограничено
AFT4-800G50 |  | Охл. 6,31 кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 259445.615 | 199573.55
AFT4-1000G50 |  | Охл. 7,79 кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 272637.885 | 209721.45
AFT4-1200G50 |  | Охл. 10,17 кВт | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 302869.58 | 232976.6
WRC86 |  | Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 27546.48 | 21189.6
WRC06 |  | Проводной пульт управления для настенного фанкойла |  | шт. | 23465.52 | 18050.4
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 12044.5 | 9265 | нет в наличии
Напольные 4-х рядные
AFH2-150-R4 |  | Охл. 2,25 кВт | Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте. | шт. | 155154.415 | 119349.55 | ограничено
AFH2-250-R4 |  | Охл. 3,05 кВт |  | шт. | 178265.685 | 137127.45
AFH2-350-R4 |  | Охл. 4,2 кВт |  | шт. | 203771.685 | 156747.45
AFH2-500-R4 |  | Охл. 5,35 кВт |  | шт. | 220081.355 | 169293.35
AFH2-700-R4 |  | Охл. 6,75 кВт |  | шт. | 242753.355 | 186733.35
WRC86 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 27546.48 | 21189.6
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные
AFH2-250-R3 |  | Охл. 2,5 кВт | 2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно. | шт. | 147091.685 | 113147.45 | ограничено
AFH2-350-R3 |  | Охл. 3,5 кВт |  |  | 147197.96 | 113229.2 | нет в наличии
AFH2-500-R3 |  | Охл. 5 кВт |  |  | 175686.745 | 135143.65
AFH2-700-R3 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 202163.39 | 155510.3 | нет в наличии
AFH2-800-R3 |  | Охл. 8 кВт |  | шт. | 258212.825 | 198625.25 | нет в наличии
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные
AFH2-250F-R4 |  | Охл. 2,05 кВт | Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте. | шт. | 146255.655 | 112504.35 | нет в наличии
AFH2-900F-R4 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 261167.27 | 200897.9 | ограниченно
WRC86-4 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных. |  | шт. | 24089 | 18530 | нет в наличии
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного. |  | шт. | 12044.5 | 9265 | нет в наличии
| Мультизональные системы almacom |  |  | гарантия: 36 месяцев
AMV-22MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,2 kw | 287388.855 | 221068.35
AMV-28MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,8 kw | 277866.615 | 213743.55
AMV-36MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 3,6 kw | 281352.435 | 216424.95
AMV-45MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 4,5 kw | 399154.73 | 307042.1
AMV-56MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 5,6 kw | 407493.775 | 313456.75 | ограниченно
AMV-71MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 7,1 kw | 425362.145 | 327201.65
AMV-80MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 8 kw | 478995.595 | 368458.15
AMV-90MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 9 kw | 543320.31 | 417938.7 | ограниченно
AMV-112MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 11,2 kw | 545552.085 | 419655.45
AMV-140MD |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 14 kw | 400515.05 | 308088.5
AMV140FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 14 kw | 940555.005 | 723503.85 | ограниченно
AMV250FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 25 kw | 1545110.97 | 1188546.9 | ограниченно
AMV-28С4 |  | Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 323132.68 | 248563.6 | ограниченно
AMV-18C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 1,8 kw | 362504.025 | 278849.25
AMV-22C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 404483.7128 | 311141.3175
AMV-28C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,8 kw | 479538.306 | 368875.62 | ограниченно
AMV-22C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 391810.419 | 301392.63 | ограниченно
AMV-28C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,8 kw | 398170.9778 | 306285.3675 | ограниченно
AMV-22С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 334553.7 | 257349 | ограниченно
AMV-28С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E |  | 2,8 kw | 391800.5 | 301385
AMV-36С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 3,6 kw | 445487.796 | 342682.92
AMV-45С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 4,5 kw | 491283.819 | 377910.63
AMV-56С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 5,6 kw | 461559.41 | 355045.7 | ограниченно
AMV-71С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 7,1 kw | 478946 | 368420
AMV-80С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 8 kw | 485974.32 | 373826.4
AMV-90С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 9 kw | 516198.93 | 397076.1 | ограниченно
AMV-140С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 14 kw | 612134.4353 | 470872.6425
AMV-100С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 10 kw | 419694.145 | 322841.65 | нет в наличии
AMV-112С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 11,2 kw | 428486.63 | 329605.1 | ограниченно
AMV-140С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 14 kw | 452582.715 | 348140.55 | ограниченно
AMV-22WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,2 kw | 184606.76 | 142005.2
AMV-28WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,8 kw | 198798.015 | 152921.55
AMV-36WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 3,6 kw | 227860.685 | 175277.45
AMV-45WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 4,5 kw | 198486.275 | 152681.75
AMV-56WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 5,6 kw | 267394.985 | 205688.45 | ограниченно
AMV-71WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 7,1 kw | 238041.83 | 183109.1 | нет в наличии
AMV-90WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 9 kw | 317330.065 | 244100.05 | ограниченно
AMV-71WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 7,1 kw | 219635 | 168950 | ограниченно
AMV-80WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 8 kw | 266920.29 | 205323.3
AMV-90WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 9 kw | 287806.87 | 221389.9 | ограничено
AMV-45CFC |  | Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х стороний поток воздуха. |  | 4,5 kw | 392140.58 | 301646.6 | нет в наличии
AMV-71CFC |  |  |  | 7,1 kw | 418680.99 | 322062.3 | ограничено
AMV-90CFC |  |  |  | 9 kw | 482630.2 | 371254 | ограничено
AMV-112CFC |  |  |  | 11,2 kw | 570710.92 | 439008.4
AMV-V100MIR mini |  | DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн. |  | 10 kw | 910181.61 | 700139.7
AMV-V140MIR mini |  | DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн. |  | 14 kw | 1170399.49 | 900307.3
AMV-120D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 12 kw | 1395603.3 | 1073541 | нет в наличии
AMV-140D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 14 kw | 1463052.5 | 1125425 | нет в наличии
AMV-180D/M3 R |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 18 kw | 1689673.31 | 1299748.7 | ограничено
AMV-200D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 20 kw | 1977536.86 | 1521182.2 | нет в наличии
AMV-224D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 22,4 kw | 2131876.5 | 1639905 | нет в наличии
AMV-260D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 26 kw | 2291430.7 | 1762639 | ограничено
AMV-280D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 28 kw | 2391152.075 | 1839347.75 | ограничено
AMV-335D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 2593790.16 | 1995223.2 | ограничено
AMV-400D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 3482986 | 2679220 | нет в наличии
AMV-450D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 4096865.825 | 3151435.25 | нет в наличии
АMV-335Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 3400800 | 2616000 | ограничено
АMV-400Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 4480306.025 | 3446389.25 | ограничено
АMV-450Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 4715563.45 | 3627356.5 | ограничено
АMV-560Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP |  | 56 kw | 5656118.455 | 4350860.35 | ограничено
АMV-615Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP |  | 61,5 kw | 5738850 | 4414500 | нет в наличии
АMV-670Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP |  | 67 kw | 6912777.82 | 5317521.4 | ограничено
АMV-730Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP |  | 71,3 kw | 7085000 | 5450000 | нет в наличии
АMV-785Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 78,5 kw | 8022083.355 | 6170833.35 | ограничено
АMV-850Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 85 kw | 8502000 | 6540000 | нет в наличии
Аксессуары для VRF
AID-1 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 7580.95 | 5831.5
AID-2 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 10464.545 | 8049.65
AID-3 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 32236.75 | 24797.5
AID-4 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 46931.04 | 36100.8 | ограничено
AID-5 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 57133.44 | 43948.8 | ограничено
AOD-2 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 60222.5 | 46325 | нет в наличии
AOD-3 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 126113 | 97010 | ограничено
AOD-4 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 188461 | 144970 | ограничено
AHUKZ-01C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт, |  | шт. | 202631 | 155870 | нет в наличии
AHUKZ-02C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт, |  | шт. | 210424.5 | 161865 | нет в наличии
AHUKZ-03C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт, |  | шт. | 253643 | 195110 | нет в наличии
AHUKZ-02D |  |  |  | шт. | 210424.5 | 161865
AHUKZ-03D |  |  |  | шт. | 254351.5 | 195655
CCM-15 |  | Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 153036 | 117720 | ограничено
CCM-18 A/N |  | Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 1363763.31 | 1049048.7 | нет в наличии
Все промышленные кондиционеры Almacom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ФРЕОН
R134A Sanmei |  | 13,6 кг |  | баллон | 83090.7 | 65945 | нет в наличии
R404 Sanmei |  | 10,9 кг |  | баллон | 89271 | 70850 | нет в наличии
R507 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 89957.7 | 71395 | нет в наличии
R410 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 79657.2 | 63220 | нет в наличии
R407С Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 81717.3 | 64855 | нет в наличии
R1234yf |  | 5кг |  | баллон | 279988.191 | 222212.85 | нет в наличии
Кронштейны для кондиционеров
Г400х450 |  | для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU |  | шт. | 3484 | 2680
Г550х450 |  | для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU |  | шт. | 5850 | 4500
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)
6,35*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 15917.706 | 12633.1 | ограниченно
7,94*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 15917.706 | 12633.1 | нет в наличии
9,52*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 26554.689 | 21075.15
12,7*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 36106.686 | 28656.1
15,88*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 45665.55 | 36242.5
15,88*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 53212.383 | 42232.05
19,05*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 55183.212 | 43796.2
19,05*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 60175.521 | 47758.35
9,52*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 11845.575 | 9401.25
12,7*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 16267.923 | 12911.05
15,88*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 20690.271 | 16420.85
19*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 25098.885 | 19919.75
22*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 29198.484 | 23173.4
25*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 33366.753 | 26481.55
28*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 37541.889 | 29795.15
35*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 47272.428 | 37517.8 | нет в наличии
42*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 68072.571 | 54025.85
Медные фитинги HAILIANG
19 |  | поворот |  | шт. | 425.754 | 337.9 | нет в наличии
22 |  | поворот |  | шт. | 515.025 | 408.75 | нет в наличии
25 |  | поворот |  | шт. | 892.71 | 708.5 | нет в наличии
28 |  | поворот |  | шт. | 975.114 | 773.9 | нет в наличии
35 |  | поворот |  | шт. | 1620.612 | 1286.2
42 |  | поворот |  | шт. | 2478.987 | 1967.45
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)
(6,35+9,52mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 10221.1021 | 8111.9858 | нет в наличии
(6,35+12,7mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 12288.4454 | 9752.7345
(9,52mm+15,88)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 16421.0571 | 13032.585
(6,35+12,7mm)*4m б/г |  | Без гаек |  | короб | 16384.662 | 13003.7
(9,52mm+15,88)*5m б/г |  | Без гаек |  | короб | 27371.862 | 21723.7 | ограниченно
(9,52mm+15,88)*3m |  |  |  | короб | 17002.692 | 13494.2 | ограниченно
(6,35+12,7mm)*4m |  |  |  | короб | 21328.902 | 16927.7
(9,52mm+15,88)*4m |  |  |  | короб | 20079.108 | 15935.8
(9,52mm+15,88)*5m |  |  |  | короб | 28319.508 | 22475.8 | ограниченно
Медные гайки (Гайки с фланцем)
6,35 mm (1/4") |  |  |  | шт. | 201.8898 | 160.23
9,52 mm (3/8") |  |  |  | шт. | 379.0584 | 300.84 | ограничено
12,7 mm (1/2") |  |  |  | шт. | 521.892 | 414.2
15,88 mm (5/8") |  |  |  | шт. | 716.2281 | 568.435
19,05 mm (3/4") |  |  |  | шт. | 1002.582 | 795.7
Изоляция K-Flex
Трубка K-Flex 06х006-2М |  | Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м |  | 2м | 304.92 | 242 | Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06х009-2М |  | Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2м | 327.6 | 260 | нет в наличии
Трубка K-Flex 06х012-2М |  | Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2м | 350.28 | 278 | Урвльск
Трубка K-Flex 06х015-2М |  | Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2м | 393.12 | 312
Трубка K-Flex 06х018-2М |  | Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2м | 420.84 | 334 | ограничено
06x006-52 |  | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -52 м |  | упаковка | 5619.6 | 4460 | нет в наличии
06х009-47 |  | Трубка K-Flex FRIGO, упаковка -47 м |  | упаковка | 5619.6 | 4460 | нет в наличии
06х012-45 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -45 м |  | упаковка | 5619.6 | 4460 | нет в наличии
06х015-40 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -40 м |  | упаковка | 5619.6 | 4460 | нет в наличии
06х018-37 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -37 м |  | упаковка | 5619.6 | 4460 | нет в наличии
09х015-30 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -30 м |  | упаковка | 5619.6 | 4460 | нет в наличии
09х018-28 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -28 м |  | упаковка | 5619.6 | 4460 | нет в наличии
0,8 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 20 шт |  | шт. | 3737.16 | 2966 | ограничено
2.6 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 6 шт |  | шт. | 10198.44 | 8094 | ограничено
13x1000-14 AIR |  | теплоизоляция для вентиляции, 13х1000 - 14, уп/14 м2 |  | рулон | 91251.72 | 72422
Изоляция Misot-Flex
Misot-Flex ST-TB 6*6 |  | трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м |  | 2 м | 252 | 200 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10 |  | трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2 м | 269.64 | 214 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12 |  | трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2 м | 287.28 | 228 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15 |  | трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2 м | 317.52 | 252 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18 |  | трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2 м | 347.76 | 276 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22 |  | трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м |  | 2 м | 309.96 | 246 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18 |  | трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м |  | 2 м | 362.88 | 288 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22 |  | трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 378 | 300 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28 |  | трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 617.4 | 490 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35 |  | трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м |  | 2 м | 718.2 | 570 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42 |  | трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м |  | 2 м | 655.2 | 520 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60 |  | трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 997.92 | 792 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64 |  | трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 1144.08 | 908 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70 |  | трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м |  | 2 м | 1295.28 | 1028 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15 |  | трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 496.44 | 394 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18 |  | трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м |  | 2 м | 519.12 | 412 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22 |  | трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 526.68 | 418 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35 |  | трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м |  | 2 м | 761.04 | 604 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60 |  | трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м |  | 2 м | 1315.44 | 1044 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76 |  | трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м |  | 2 м | 1638 | 1300 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89 |  | трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м |  | 2 м | 2053.8 | 1630 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22 |  | трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м |  | 2 м | 1106.28 | 878 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60 |  | трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м |  | 2 м | 2600.64 | 2064 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм |  | рулон 30 м2 обычная рулонная |  | рулон | 57304.8 | 45480 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм |  | рулон 20 м2 обычная рулонная |  | рулон | 52819.2 | 41920 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм |  | рулон 14 м2 обычная рулонная |  | рулон | 45299.52 | 35952 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм |  | рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 105764.4 | 83940 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм |  | рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 81950.4 | 65040 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм |  | рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 66255.84 | 52584 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм |  | рулон 30 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 129918.6 | 103110 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм |  | рулон 20 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 100296 | 79600 | уточнять
Misot-Flex Клей |  | 0,8л |  | шт. | 3152.52 | 2502 | уточнять
Misot-Flex лента PVC |  | для герметизации (черная) 48мм*25мм |  | рулон | 1155.42 | 917 | уточнять
Антибактериальный фильтр |  |  |  | шт. | 1333.08 | 1058 | уточнять
Фильтр с активированным углем |  |  |  | шт. | 1538.46 | 1221 | уточнять
Серебрянно-ионный фильтр |  |  |  | шт. | 1486.8 | 1180 | уточнять
цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

## Разное, обогреватели Almacom
Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Розничная цена, тенге. | Дилерская цена, тенге. | Прим.
О Б О Г Р Е В А Т Е Л И
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM
PC-18N | Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг | шт. | 18607.55 | 14886.04
PC-22N | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг | шт. | 21984.95 | 17587.96
PC-27N | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг | шт. | 25617.15 | 20493.72
PC-20G | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг | шт. | 22978.8 | 18383.04
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM Распродажа!
NOR-20H | Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7.6кг. | шт. | 8921.25 | 7137 | доп скидка не предусмотрена
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ OTEX
FH-20ACE | Спиральный нагревательный элемент; Защита от перегрева; Возможность вертикальной и горизонтальной установки; 3 режима мощности; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер в упаковке: 250x125x250мм; Вес НЕТТО: 1кг; Вес БРУТТО: 1.18кг. | шт. | 4970.55 | 3976.44 | доп скидка не предусмотрена
FH-20BCE | Спиральный нагревательный элемент; Защита от перегрева; Ручка для удобства перемещения; 3 режима мощности; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер в упаковке: 220x135x270мм; Вес НЕТТО: 0.9кг; Вес БРУТТО: 1кг. | шт. | 4332.9 | 3466.32
PTC-WM2-ACE | Тип: настенный; Автоколебание жалюзи; Защита от перегрева; Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор; ЖК дисплей; ПДУ; Таймер до 12 часов; Со складной вешалкой для полотенец; 2 режима мощности; Мощность: 2кВт; Цвет: белый; Размер в упаковке: 610x160x240мм; Вес НЕТТО: 2.4кг; Вес БРУТТО: 2.7кг. | шт. | 17715.1 | 14172.08
КЕРАМИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM
PTC-20С | (в упаковке 4шт) Тип: напольный; Зашита от опрокидывания; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390х185х190мм | шт. | 10068.5 | 8054.8 | доп скидка не предусмотрена
PTC-20H | (в упаковке 4шт) Тип: напольный; Цвет: серый; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Мощность: 2кВт; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3.25кг. | шт. | 11087.7 | 8870.16
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM
AC-06J | Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640х180x250мм; Вес: 7кг. | шт. | 77512.5 | 62010
AC-08J | Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг. | шт. | 85175.35 | 68140.28
AC-09J | Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг. | шт. | 127832.9 | 102266.32
AC-10J | Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг. | шт. | 137595.9 | 110076.72
AC-12J | Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг. | шт. | 151194.55 | 120955.64
AC-15J | Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг. | шт. | 176289.75 | 141031.8
AC-18J | Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг. | шт. | 229334.95 | 183467.96
AC-20J | Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг. | шт. | 259375.35 | 207500.28
К У Л Е Р Ы Д Л Я В О Д Ы AL M A C O M
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев
WD-DНО-1AF | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг. | шт. | 18097.95 | 14478.36
WD-DНО-32BN | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг. | шт. | 21156.85 | 16925.48 | нет в наличии
WD-DНО-35BN | Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно- серый, размер в упаковке 330*330*530, Вес: 3кг, в упаковке: 3,8кг | шт. | 22430.85 | 17944.68
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев
WD-DME-32BN | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг | шт. | 28676.05 | 22940.84
WD-DME-35BN | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг | шт. | 30329 | 24263.2
WD-DME-1AF | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг | шт. | 32371.95 | 25897.56
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева
WD-SHE-110BN | Тип:напольный; Только комнатная температура; Цвет: белый. Размеры: 285х305х870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг | шт. | 24852.75 | 19882.2
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев
WD-SHE-121BN | Тип: Напольный; Только комнатная температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285х305х870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг | шт. | 27528.8 | 22023.04 | ограничено
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев СО ШКАФЧИКОМ
WD-SHE-10AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290х325х870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг | шт. | 37470.55 | 29976.44
WD-SHE-12AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290х325х870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг | шт. | 37470.55 | 29976.44
WD-SHE-32BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг | шт. | 37470.55 | 29976.44
WD-SHE-33BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг | шт. | 40158.3 | 32126.64
WD-SHE-34BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг | шт. | 37470.55 | 29976.44
WD-SHE-35BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг | шт. | 40274 | 32219.2
WD-SHE-40BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг | шт. | 40784.25 | 32627.4 | Астана
WD-SHE-41BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг | шт. | 40784.25 | 32627.4 | ограничено
WD-SHE-42BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг | шт. | 40784.25 | 32627.4
WD-SHE-43BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг | шт. | 40784.25 | 32627.4
WD-SHE-3AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг | шт. | 40784.25 | 32627.4
WD-SHE-4AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 7,5кг | шт. | 40784.25 | 32627.4
WD-SHE-5AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325х335х980мм; Вес: 7,5кг | шт. | 40784.25 | 32627.4
WD-SHE-7AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклянная панель; Цвет: черный; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг | шт. | 45244.55 | 36195.64
WD-SHE-8AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклянная панель; Цвет: серый; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг | шт. | 45244.55 | 36195.64
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ
WD-SСО-35BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг | шт. | 55823.3 | 44658.64 | нет в наличии
WD-SСО-1AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг | шт. | 58371.95 | 46697.56
WD-SСО-4AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг | шт. | 58371.95 | 46697.56
WD-SСО-5AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг | шт. | 58371.95 | 46697.56
WD-SСО-6AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг | шт. | 58371.95 | 46697.56
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев С ХОЛОДИЛЬНИКОМ
WD-SСО-32BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг | шт. | 53528.8 | 42823.04 | нет в наличии
WD-CFO-32BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг | шт. | 60979.1 | 48783.28 | ограничено
WD-CFO-35BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг | шт. | 63596 | 50876.8
WD-CFO-1AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг | шт. | 66019.2 | 52815.36 | ограничено
WD-CFO-6AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг | шт. | 66019.2 | 52815.36
WD-CFO-50BN | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый | шт. | 68695.9 | 54956.72 | ограничено
WD-CFO-51BN | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель | шт. | 68695.9 | 54956.72 | ограничено
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ ALMACOM
Держатель для стакана CD-1M silver (на магните) | Подстаканники на магните; Цвет: серебро | шт. | 3750 | 3000
Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните) | Подстаканники на магните; Цвет: белый | шт. | 3750 | 3000
Держатель для стакана CD-1M black (на магните) | Подстаканники на магните; Цвет: черный | шт. | 3750 | 3000
Держатель для стакана CD-1S silver (на шурупах) | Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро | шт. | 3750 | 3000
Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурупах) | Подстаканники на шурупах; Цвет: белый | шт. | 3750 | 3000
Держатель для стакана CD-1S black (на шурупах) | Подстаканники на шурупах; Цвет: черный | шт. | 3750 | 3000
Сушилки для рук
HD-798ABS-W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 36185.5 | 28948.4
HD-798ABS-G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро | шт. | 39097.5 | 31278
HD-798W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый | шт. | 60979.1 | 48783.28
HD-798G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°С; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро | шт. | 62989.55 | 50391.64
HD-2008W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 37257.35 | 29805.88
HD-2008G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро | шт. | 40071.85 | 32057.48
HD-2009W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 37257.35 | 29805.88
HD-2009G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро | шт. | 40071.85 | 32057.48 | ограничено
HD-6666W | (в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый | шт. | 162467.5 | 129974
HD-6666G | (в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро | шт. | 165535.5 | 132428.4
HD-230ABS-W | Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 33137 | 26509.6
HD-230S | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро | шт. | 49660 | 39728
HD-298 | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый | шт. | 24123.45 | 19298.76
HD-298 B | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро | шт. | 25463.75 | 20371
HD-688 | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик | шт. | 17017 | 13613.6
HD-688G | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик | шт. | 18990.4 | 15192.32
HD-900W | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 | шт. | 46182.5 | 36946 | ограничено
HD-900G | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1 | шт. | 46182.5 | 36946 | ограничено
HD-T1W | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 | шт. | 49185.5 | 39348.4
HD-T1G | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1 | шт. | 49185.5 | 39348.4
HD-T1B | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1 | шт. | 49185.5 | 39348.4
HD-700M | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1 | шт. | 63154 | 50523.2 | ограничено
HD-700B | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1 | шт. | 63154 | 50523.2 | ограничено
СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!
C-407 | Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100 | шт. | 12061.4 | 9649.12
C-701 | Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100 | шт. | 12617.15 | 10093.72
C-503U | Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100 | шт. | 22783.475 | 18226.78
C-12 | Цвет: белый: Основной материал: ABS + SS201;Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 25362.35 | 20289.88
ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САНУЗЛОВ ALMACOM NEW!
HR-10-60 | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 7009.6 | 5607.68
HR-20-50X70 | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 14274 | 11419.2
HR-50A | ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 15293.85 | 12235.08
HR-40A | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 18862.35 | 15089.88
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM
HFD-1200A | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов | шт. | 8041.15 | 6432.92
HFD-1200B | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов | шт. | 8845.2 | 7076.16
HFD-1200С | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов | шт. | 8041.15 | 6432.92
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM
PD-QW-ABS3 | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг | шт. | 3313.7 | 2650.96
PD-QW-ABS1 | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг | шт. | 5096 | 4076.8
PD-QG-MP3 | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг | шт. | 12489.75 | 9991.8
PD-3010B | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг | шт. | 6244.55 | 4995.64
PD-5859B | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг | шт. | 6244.55 | 4995.64
TPD-5858W | Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288х288х11мм | шт. | 5349.5 | 4279.6
TPD-5858B | Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288х288х11мм | шт. | 6244.55 | 4995.64
TPD-CG-MP4 | Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг | шт. | 11725.35 | 9380.28
TD-RG-MP5 | Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг | шт. | 4459 | 3567.2
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM
HS-X5 | Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки | шт. | 19117.15 | 15293.72
HS-X6 |  | шт. | 19117.15 | 15293.72
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM
SD-6201 | Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133х230х80мм | шт. | 2548 | 2038.4
SD-1-800ML | Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170х105х65мм | шт. | 5225.35 | 4180.28
SD-1-1000ML | Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200х125х65мм | шт. | 5989.75 | 4791.8
цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются