## Кондиц. и расх. мат-лы Almacom
|  |  | ПРАЙС-ЛИСТ |  |  | 08.04.2026 г.
Наименование товара |  | Краткое описание |  |  | Ед. изм. | Розн. цена, тенге | Дилер. цена, тенге | Прим.
| Настенные кондиционеры almacom - серия REGULAR 2025 |  |  |  | гарантия: 36 месяцев
Серия REGULAR | ACH-07QR | 18-20 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 143450.7545 | 112953.35
| ACH-09QR | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 157291.0875 | 123851.25 | Уральск
| ACH-12QR | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 182457.6615 | 143667.45
| ACH-18QRA | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 277877.7145 | 218801.35
| ACH-24QR | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 369321.3975 | 290804.25
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD 2025
Серия STANDARD | ACH-12QS | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 185991.5 | 146450
| ACH-18QSA | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 283258.641 | 223038.3
| ACH-24QS | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 376472.45 | 296435 | Актау, Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия STANDARD 2026 NEW!
Серия STANDARD | ACH-07QS | 18-20 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; Wi-Fi (опция); авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 146227.8 | 115140
| ACH-09QS | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 160337.5 | 126250
| ACH-12QS | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 188531.5 | 148450 | ожидается
| ACH-18QSA | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 285798.641 | 225038.3
| ACH-24QSA | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 379012.45 | 298435
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE 2025
Серия FAVORITE | ACH-07QF | 18-20 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 151784.4564 | 119515.32
| ACH-09QF | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 166430.325 | 131047.5
| ACH-12QF | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 193059.177 | 152015.1
| ACH-18QFA | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 294022.4694 | 231513.7554
| ACH-24QF | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 390778.4031 | 307699.53 | Актау, Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия FAVORITE WI-FI 2026 NEW!
| ACH-07QF | 18-20 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; Wi-Fi; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 158134.4564 | 124515.32 | ожидается
| ACH-09QF | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 172780.325 | 136047.5 | ожидается
| ACH-12QF | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 199409.177 | 157015.1 | ожидается
| ACH-18QFA | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 300372.4694 | 236513.7554 | ожидается
| ACH-24QFA | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 397128.4031 | 312699.53
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY GREY
Серия QUALITY GREY | ACH-07QG | 18-20 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 173034.2803 | 136247.4648
| ACH-09QG | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 189730.5705 | 149394.15
| ACH-12QG | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 220087.4618 | 173297.214
| ACH-18QG | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 335185.6151 | 263925.6812
| ACH-24QG | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 445487.3795 | 350777.4642
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT
Серия LUXURY COMFORT | ACH-18LC | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 365569.5 | 287850 | Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT TIME
COMFORT TIME | ACH-12CT | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; тропическая серия до +53 °C; ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 219341.7 | 172710
| ACH-18CT | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 341198.2 | 268660
| ACH-24CT | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 444455.55 | 349965
Настенные кондиционеры almacom - серия COMFORT INVERTER
COMFORT INVERTER | ACH-07CI | 18-20 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 176371.25 | 138875 | Актау, Астана
| ACH-09СI | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 185350.15 | 145945 | Астана
| ACH-12СI | 26-28 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 212928.2 | 167660 | Астана, Уральск
| ACH-18СI | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 329653.9 | 259570 | Актау, Астана
| ACH-24СI | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 431628.55 | 339865
Настенные кондиционеры almacom - серия QUALITY INVERTER
QUALITY INVERTER | ACH-07QI | 18-20 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R32 (R410A для ACH-07QI); ионизация; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 187274.2 | 147460
| ACH-09QI | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 202025.25 | 159075
| ACH-12QI | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 223831.15 | 176245
| ACH-18QI | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 355949.25 | 280275
| ACH-24QI | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 461772 | 363600
| ACH-30QI | 70-80 м3 | 208-230, 1~60 |  | шт. | 531679.15 | 418645
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY INVETER
LUXURY INVERTER | ACH-09LI | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 226268.28 | 178164 | Актау, Астана, Уральск
| ACH-12LI | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 250690.888 | 197394.4 | Актау
| ACH-18LI | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 398663.16 | 313908
| ACH-24LI | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 517184.64 | 407232
Настенные кондиционеры almacom - серия LUXURY COMFORT INVERTER
LUXURY COMFORT INVERTER | ACH-09LCi | 20-25 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R32; черная стеклянная панель; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 251836.5956 | 198296.532 | Актау, Астана, Уральск
| ACH-12LCi | 30-35 м3 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 279018.9583 | 219699.9672
| ACH-18LCi | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 443712.0971 | 349379.604 | ограничено
| ACH-24LCi | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 575626.5043 | 453249.216
Настенные кондиционеры almacom - серия INVERTER VIP
INVERTER VIP | ACH-12IV | 30-35 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R410A; WI-FI; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 306920.8542 | 241669.9639
Напольные кондиционеры almacom - серия A
| ACP-24I | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 493839.5 | 388850
| ACP-36A | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36A) электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 706767.7 | 556510
| ACP-48A | 110-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 904303.5 | 712050
| ACP-60A | 140-160 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 1004354.1 | 790830
Напольные кондиционеры almacom - серия AE
| ACP-24AI | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 486431.9075 | 383017.25 | нет в наличии
| ACP-36AE | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 7 метров (6 метров для ACP-36AE) электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 696166.1845 | 548162.35
| ACP-48AE | 110-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 890738.9475 | 701369.25 | нет в наличии
| ACP-60AE | 140-160 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 989288.7885 | 778967.55 | нет в наличии
| Напольные кондиционеры almacom - серия LB |  |  |  | гарантия: 36 месяцев
Серия LB | ACP-24LB | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 6 метров электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 627240.3 | 493890
| Мобильные кондиционеры Almacom |  |  |  | гарантия: 12 месяцев
Серия T | AM-09T | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 | Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплового воздуха в комплекте. | шт. | 166751 | 131300
| AM-12T | 26-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 185001.2556 | 145670.28 | ограничено
Настенные кондиционеры OTEX - серия TN без инсталляции
Серия TN | OWM-07TN | 14-18 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 91567.5469 | 73254.0375
| OWM-09TN | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 116323.5937 | 93058.875
| OWM-12TN | 25-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 141974.4375 | 113579.55
| OWM-18TN | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 233840.25 | 187072.2
| OWM-24TN | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 277983.5625 | 222386.85
Настенные кондиционеры OTEX - серия TP с инсталляцией
Серия TP | OWM-07TP | 14-18 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 96896.875 | 77517.5
| OWM-09TP | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 123093.75 | 98475
| OWM-12TP | 25-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 150237.5 | 120190 | Актау, Астана, Уральск
| OWM-18TP | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 247450 | 197960
| OWM-24TP | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 294162.5 | 235330 | Актау, Астана, Уральск
Настенные кондиционеры OTEX - серия CP с инсталляцией
Серия CP | OWM-07CP | 14-18 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 95927.9062 | 76742.325
| OWM-09CP | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 121862.8125 | 97490.25
| OWM-12CP | 25-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 148735.125 | 118988.1
Настенные кондиционеры OTEX - серия TI INVERTER с инсталляцией
Серия TI | OWM-07TI | 14-18 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; класс A; R32; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 141538.875 | 113231.1
| OWM-09TI | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 159390.625 | 127512.5
| OWM-12TI | 25-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 176604.8125 | 141283.85
| OWM-18TI | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 277339.6875 | 221871.75
| OWM-24TI | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 355759.875 | 284607.9
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией
Серия TXi | OWM-09TXi | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 181168.75 | 144935
| OWM-12TXi | 25-34 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 196318.75 | 157055
| OWM-18TXi | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 318781.25 | 255025
| OWM-24TXi | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 414100 | 331280
Настенные кондиционеры OTEX INVERTER с инсталляцией
Серия TTi | OWM-09TTi | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; авторестарт; R32; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, дренаж, турбо-режим. | шт. | 184792.125 | 147833.7
| OWM-12TTi | 25-34 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 200245.125 | 160196.1
| OWM-18TTi | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 325156.875 | 260125.5
| OWM-24TTi | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 422382 | 337905.6
Напольные кондиционеры OTEX - серия T
Серия T | OFS-24T | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; 5 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 465862.5 | 372690 | ограничено
| OFS-36T | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 580750 | 464600 | Уральск
| OFS-48T | 110-140 м2 | 380, 3~50 |  | шт. | 825675 | 660540 | Уральск
| OFS-60T | 140-160 м2 | 380, 3~50 |  | шт. | 902687.5 | 722150 | нет в наличии
Напольные кондиционеры OTEX - серия TO без инсталляции
Серия TO | OFS-24TO | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; 3D воздушный поток; ПДУ; 5,8 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 447228 | 357782.4
| OFS-36TО | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 557520 | 446016 | нет в наличии
| OFS-48TO | 110-140 м2 | 380, 3~50 |  | шт. | 792648 | 634118.4 | нет в наличии
| OFS-60TO | 140-160 м2 | 380, 3~50 |  | шт. | 866580 | 693264 | нет в наличии
| Мобильные кондиционеры ОТЕХ |  |  |  | гарантия: 12 месяцев
Серия T | OM-09T | 12-20 м2 | 220-240, 1~50 | Только охлаждение; R410A; режим сна; самодиагностика; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Шланг для выброса теплового воздуха в комплекте. | шт. | 106050 | 84840 | Астана, Уральск
| OM-11T | 14-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 122462.5 | 97970 | Актау, Астана
| Настенные кондиционеры DUKE - серия NP без инсталляции |  |  |  | гарантия: 24 месяца
Серия NP | DWM-07NP | 14-18 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 94345.0469 | 75476.0375 | нет в наличии
| DWM-09NP | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 119152.0672 | 95321.6537
| DWM-12NP | 25-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 145496.0979 | 116396.8783
| DWM-18NP | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 238939.7125 | 191151.77
| DWM-24NP | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 284093.674 | 227274.9392
Настенные кондиционеры DUKE серия CP с инсталляцией
Серия CP | DWM-07CP | 14-18 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 3,8 метра электрического кабеля; 2,8 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 95826.9063 | 76661.525 | ограничено
| DWM-09CP | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 121023.5656 | 96818.8525 | Астана, Уральск
| DWM-12CP | 25-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 147781.377 | 118225.1016
| DWM-18CP | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 242692.6923 | 194154.1539 | Астана
| DWM-24CP | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 288555.8783 | 230844.7026 | нет в наличии
Настенные кондиционеры DUKE - серия WP с инсталляцией
Серия WP | DWM-07WP | 14-18 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; класс A; R410A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; IFEEL; режим сна; самоочистка; ПДУ; 4 метра электрического кабеля; 3 метра медных труб (инсталляции). | шт. | 98790.625 | 79032.5 | Астана
| DWM-09WP | 18-24 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 124766.5625 | 99813.25 | Актау, Астана
| DWM-12WP | 25-32 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 152351.935 | 121881.548
| DWM-18WP | 35-50 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 250198.6519 | 200158.9215 | нет в наличии
| DWM-24WP | 50-65 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 297480.2869 | 237984.2295 | нет в наличии
Полупромышленные кондиционеры
| Кассетные кондиционеры almacom |  |  |  | гарантия: 36 месяцев
ACC-12HM/AC-12HM |  | 30 - 35 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система (Compact); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 309600.6 | 243780
ACC-18HM/AC-18HM |  | 50 - 55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 389915.4 | 307020
ACC-24HM/AC-24HM |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система (Standart); R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 496785.9 | 391170 | нет в наличии
ACC-36HM/AC-36HM |  | 90-100 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 720242.4 | 567120 | нет в наличии
ACC-48HM/AC-48HM |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 900303 | 708900
ACC-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 953414.4 | 750720 | ограничено
ACC-12HА/AC-12HA |  | 30 - 35 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 301828.2 | 237660 | нет в наличии
ACC-18HA/AC-18HA |  | 50 - 55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 373075.2 | 293760
ACC-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 466991.7 | 367710
ACC-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 647052.3 | 509490
ACC-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 785952.2 | 618860
ACC-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 867270.3 | 682890
ACC-12HAI/AC-12HAI |  | 30 - 35 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 353644.2 | 278460 | нет в наличии
ACC-18HAI/AC-18HAI |  | 50 - 55 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 386029.2 | 303960 | нет в наличии
ACC-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 487718.1 | 384030 | нет в наличии
ACC-36HAI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 671017.2 | 528360 | ограничено
ACC-48HAI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 818045.1 | 644130
ACC-60HAI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 915847.8 | 721140 | нет в наличии
| Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom |  |  |  | гарантия: 36 месяцев
ACF-18HM/AC-18HM |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 352996.5 | 277950
ACF-24HM/AC-24HM |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 496785.9 | 391170
ACF-36HM/AC-36HM |  | 90-100 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 693686.7 | 546210 | нет в наличии
ACF-48HM/AC-48HM |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 853668.6 | 672180
ACF-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 950175.9 | 748170
ACF-18HA/AC-18HA |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 393153.9 | 309570
ACF-24HA/AC-24HA |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 473468.7 | 372810
ACF-36HA/AC-36HA |  | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 630212.1 | 496230
ACF-48HA/AC-48HA |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 776592.3 | 611490 | ограничено
ACF-60HA/AC-60HA |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 810272.7 | 638010 | нет в наличии
ACF-18HAI/AC-18HAI |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 398983.2 | 314160
ACF-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 507149.1 | 399330
ACF-36HAI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 677494.2 | 533460
ACF-48HAI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 850430.1 | 669630
ACF-60HAI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 948880.5 | 747150 | ограничено
| Канальные кондиционеры almacom |  |  |  | гарантия: 36 месяцев
AMD-18HM/AC-18HM |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 393153.9 | 309570 | нет в наличии
AMD-24HM/AC-24HM |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 503262.9 | 396270 | Уральск
AMD-36HM/AC-36HM |  | 90-100 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 683323.5 | 538050 | нет в наличии
AMD-48HM/AC-48HM |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 863384.1 | 679830 | нет в наличии
AMD-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 990333.3 | 779790 | ограничено
AМD-18HА/AC-18HA |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 352996.5 | 277950 | нет в наличии
AМD-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 439788.3 | 346290 | нет в наличии
AМD-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 610133.4 | 480420 | нет в наличии
AMD-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 743559.6 | 585480 | нет в наличии
AMD-60HA/AC-60HA |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 827112.9 | 651270
AMD-18HAI/AC-18HAI |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 406107.9 | 319770
AMD-24HAI/AC-24HAI |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 497433.6 | 391680
AMD-36HAI/AC-36HAI |  | 90-100 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 680732.7 | 536010
AMD-48HAI/AC-48HAI |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 864031.8 | 680340
AMD-60HAI/AC-60HAI |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 974788.5 | 767550 | нет в наличии
AMD-24HМI/AC-24HMI |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 | Инверторная сплит-система; Среднего давления; R32; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 585520.8 | 461040
AMD-36HМI/AC-36HMI |  | 90-100 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 913904.7 | 719610
AMD-48HMI/AC-48HMI |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 1103680.8 | 869040
AMD-60HМI/AC-60HMI |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 1180757.1 | 929730
AHD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 | Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 913904.7 | 719610
AHD-60HMh/AC-60HM |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 1043444.7 | 821610
AHD-48НА/AC-48HA |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 | Сплит-система; Высокого давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; фильтр; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 856907.1 | 674730
AHD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 980617.8 | 772140
| Кассетные кондиционеры ОТЕХ |  |  |  | гарантия: 24 месяца
OCC-18HT |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 357285.6 | 283560 | нет в наличии
OCC-24HT |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 443394 | 351900 | нет в наличии
OCC-36HT |  | 90-100 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 614968.2 | 488070 | нет в наличии
OCC-48HT |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 747343.8 | 593130 | нет в наличии
OCC-60HT |  | 140-170 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 827026.2 | 656370 | нет в наличии
| Напольно-подпотолочные кондиционеры ОТЕХ |  |  |  | гарантия: 24 месяца
OCF-18HT |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; ПДУ; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 373350.6 | 296310
OCF-24HT |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 449820 | 357000 | ограничено
OCF-36HT |  | 90-100 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 602116.2 | 477870 | нет в наличии
OCF-48HT |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 740917.8 | 588030 | нет в наличии
OCF-60HT |  | 140-170 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 770477.4 | 611490 | ограничено
| Канальные кондиционеры ОТЕХ |  |  |  | гарантия: 24 месяца
OMD-18HT |  | 50-55 м2 | 220-240, 1~50 | Сплит-система; Среднего давления; R410A; авторестарт; режим сна; самоочистка; проводной пульт; дренажный насос; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 337365 | 267750 | нет в наличии
OMD-24HT |  | 65-70 м2 | 220-240, 1~50 |  | шт. | 420260.4 | 333540 | нет в наличии
OMD-36HT |  | 90-100 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 582195.6 | 462060 | нет в наличии
OMD-48HT |  | 120-140 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 708145.2 | 562020 | нет в наличии
OMD-60HT |  | 140-170 м2 | 380-415, 3~50 |  | шт. | 787185 | 624750 | нет в наличии
Пульт для полупрома
Проводной пульт для полупрома |  |  |  | серия НА | шт. | 22807.2 | 17544
Промышленные кондиционеры Almacom
Промышленные напольные кондиционеры almacom
| ACP-100Ni/AUO-100i | 270-290 м2 | 220-240, 1~50 / 380-415, 3~51 | Инверторная сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; авторазмораживание, таймер, съемный фильтр, ПДУ, без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 2033829 | 1614150
Промышленные канальные кондиционеры almacom
ACD-80HМh/AUO-80 |  | 200-230 м2 | 220-240, 1~50 / 380-415, 3~50 | Сплит-система высокого давления, R410А, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1923337.5 | 1538670
ACD-120HМ/AUO-120 |  | 320-350 м2 | 220-240, 1~50 / 380-415, 3~50 | Сплит-система среднего давления, R410А, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 2516212.5 | 2012970
ACD-150HМh/AUO-150 |  | 410-430 м2 | 220-240, 1~50 / 380-415, 3~50 | Сплит-система высокого давления, R410А, авторестарт, авторазмораживание, таймер, проводной пульт, без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 3457800 | 2766240
ACD-192HМh/AUO-192 |  | 530-560 м2 | 220-240, 1~50 / 380-415, 3~50 |  | шт. | 4289737.5 | 3431790
| Руфтопы almacom |  |  |  | гарантия: 36 месяцев
AR-10T1 |  | 35 кВт | 380-415, 3~50 | Охлаждение+обогрев, R410А, пульт управления | шт. | 2535975 | 1950750
AR-15T1 |  | 53 кВт | 380-415, 3~50 | Охлаждение+обогрев, R410А, пульт управления | шт. | 4525638 | 3481260
AR-30T1 |  | 98 кВт | 380-415, 3~50 | Охлаждение+обогрев, R410А, пульт управления | шт. | 8834720.31 | 6795938.7
Компрессорно Конденсаторные Блоки almacom
ACCU-16C1 |  | 16 кВт | 380-415, 3~50 | R410А, многоуровневый контроль параметров для обеспечения стабильной и надежной работы , функция самодиагностика, защита от перекоса фаз, защита по высокому и низкому давлению, защита датчика температуры от обрыва или короткого замыкания. | шт. | 751868.52 | 578360.4
ACCU-22C1 |  | 22 кВт | 380-415, 3~50 |  | шт. | 1745016 | 1342320
ACCU-28C1 |  | 28 кВт | 380-415, 3~50 |  | шт. | 1817886.33 | 1398374.1
ACCU-35C1 |  | 35 кВт | 380-415, 3~50 |  | шт. | 2096226.99 | 1612482.3
ACCU-45C1 |  | 45 кВт | 380-415, 3~50 |  | шт. | 3175770 | 2442900
ACCU-53C1 |  | 53 кВт | 380-400, 3~50 |  | шт. | 4033692 | 3102840
ACCU-105С1 |  | 105 кВт | 380-400, 3~50 |  | шт. | 7181270.2 | 5524054
Комплекты установки для ККБ almacom
ACCU-03KIT |  | для модели ACCU-03C1 |  |  | комп. | 168030.72 | 129254.4
ACCU-05KIT |  | для модели ACCU-05C1 |  |  | комп. | 143871 | 110670
ACCU-07KIT |  | для модели ACCU-07C1 |  |  | комп. | 131937 | 101490
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT) |  | для модели ACCU-10C1 |  |  | комп. | 137804.55 | 106003.5
ACCU-14KIT |  | для модели ACCU-14C1 |  |  | комп. | 179487.36 | 138067.2
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT) |  | для модели ACCU-16C1 |  |  | комп. | 199536.48 | 153489.6
ACCU-22KIT |  | для модели ACCU-22C1 |  |  | комп. | 186170.4 | 143208
ACCU-28KIT |  | для модели ACCU-28C1 |  |  | комп. | 220540.32 | 169646.4
ACCU-35KIT |  | для модели ACCU-35C1 |  |  | комп. | 168985.44 | 129988.8
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT) |  | для модели ACCU-45C1 |  |  | комп. | 350468.43 | 269591.1
ACCU-53KIT |  | для модели ACCU-53C1 |  |  | комп. | 590070 | 453900
ACCU-105KIT |  | для модели ACCU-105C1 |  |  | комп. | 768039.09 | 590799.3
Чиллер almacom
ALC-130/D |  | Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт | 380-415, 3~50 | Спиральный компрессор переменной производительности, R410A, с обогревом, -15°C функция охлаждения, проводной пульт управления. | комп. | цена по запросу |  | под заказ
ALC-200/C |  | Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт | 380-415, 3~50 | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления. | комп. | 15979022.67 | 12291555.9
ALC-250/C |  | Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт | 380-415, 3~50 | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной производительности, R-410A, проводной пульт управления. | комп. | цена по запросу |  | под заказ
| Фанкойлы almacom |  |  |  | гарантия: при использовании на воде - 12 м., при использовании на этиленгликоле - 24 м.
AFG-250 |  | охл: 1,94кВт нагр: 2,34кВт | 220-240, 1~50 | 2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора. | шт. | 217914.84 | 167626.8
AFG-600 |  | охл: 4,61кВт нагр: 4,65кВт | 220-240, 1~50 |  | шт. | 256837.581 | 197567.37
AFD-500A |  | охл: 4,06кВт нагр: 4,57кВт | 220-240, 1~50 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1. | шт. | 204197.37 | 157074.9
AFA-600R |  | Охл. 5,26кВт, нагр: 6,07кВт | 220-240, 1~50 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 260505.96 | 200389.2
AFA-750R |  | Охл.5,58кВт, нагр: 6,67кВт | 220-240, 1~50 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C. | шт. | 315462.03 | 242663.1
AFA-950R |  | Охл. 6,09кВт, нагр: 7,92кВт | 220-240, 1~50 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 312352.56 | 240271.2
AFT3N-300G30 |  | Охл. 3,40кВт, нагр: 5,67кВт | 220-240, 1~50 | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 121322.37 | 93324.9
AFT3N-300G50 |  | Охл. 3,40кВт, нагр: 5,67кВт | 220-240, 1~50 | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 128456.25 | 98812.5
AFT3N-400G30 |  | Охл. 4,41кВт, нагр: 7,35кВт | 220-240, 1~50 | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно. | шт. | 123702.54 | 95155.8
AFT3N-600G50 |  | Охл. 6,0кВт, нагр: 9,98кВт | 220-240, 1~50 | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 144520.74 | 111169.8
AFT3N-800G50 |  | Охл. 8,03кВт, нагр: 13,60кВт | 220-240, 1~50 |  | шт. | 212266.08 | 163281.6
AFT3N-1200G50 |  | Охл. 11,20кВт, нагр: 19,20кВт | 220-240, 1~50 | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 226772.52 | 174440.4
AFT3-300FG30 |  | охл: 2,76кВт нагр: 4,0кВт | 220-240, 1~50 | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па30. | шт. | 111171.84 | 85516.8
AFT3-400EG50 |  | охл: 4 кВт нагр: 6,8+1,1кВт | 220-240, 1~50 | Канальный фанкойл с электротэном, 2-х трубный, 3-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, Па50 | шт. | 135915 | 104550
AFT3-500G50 |  | Охл. 4,62кВт, нагр: 6,82кВт | 220-240, 1~50 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa. | шт. | 105529.71 | 81176.7
AFT4-800G50 |  | Охл. 9,59кВт, нагр: 10,96кВт | 220-240, 1~50 | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 242783.97 | 186756.9
AFT4-1000G50 |  | Охл. 9,84кВт, нагр: 11,56кВт | 220-240, 1~50 | Канальный фанкойл, 2-х трубный, 4-х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом, 50Па | шт. | 255129.03 | 196253.1
WRC86 |  | Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  |  | шт. | 25777.44 | 19828.8
WRC86-4 |  | Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 4-х трубных |  |  | шт. | 26282.88 | 20217.6
WRC06 |  | Проводной пульт управления для настенного фанкойла |  |  | шт. | 22389.12 | 17222.4
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический для канального 2-х трубного и 4-х трубного |  |  | шт. | 11271 | 8670
| Мультизональные системы almacom |  |  |  | гарантия: 36 месяцев
AMV-22MD/S |  | 2,2 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок канальный (среднего давления), встроенный дренажный насос, проводной пульт | шт. | 268932.69 | 206871.3
AMV-28MD/S |  | 2,8 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 260021.97 | 200016.9
AMV-36MD/S |  | 3,6 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 263283.93 | 202526.1
AMV-45MD/S |  | 4,5 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 373520.94 | 287323.8
AMV-56MD/S |  | 5,6 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 381324.45 | 293326.5
AMV-71MD/S |  | 7,1 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 398045.31 | 306188.7
AMV-80MD/S |  | 8 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 448234.41 | 344795.7
AMV-90MD/S |  | 9 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 508428.18 | 391098.6
AMV-112MD/S |  | 11,2 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 510516.63 | 392705.1
AMV-140MD |  | 14 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 374793.9 | 288303
AMV140FAPU |  | 14 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха, проводной пульт | шт. | 880152.39 | 677040.3
AMV250FAPU |  | 25 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 1445883.66 | 1112218.2
AMV-28С4 |  | 2,2 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ | шт. | 302381.04 | 232600.8
AMV-18C1S |  | 1,8 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D, ПДУ | шт. | 339223.95 | 260941.5
AMV-22C4/CS |  | 2,2 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ | шт. | 366648.282 | 282037.14
AMV-28C4/CS |  | 2,8 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ | шт. | 372600.3645 | 286615.665
AMV-22С4/NS |  | 2,2 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 (Compact), ПДУ | шт. | 313068.6 | 240822
AMV-28С4/NS |  | 2,8 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 366639 | 282030
AMV-36С4/NS |  | 3,6 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 416878.488 | 320675.76
AMV-45С4/NS |  | 4,5 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 459733.482 | 353641.14
AMV-56С4/NS |  | 5,6 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 431917.98 | 332244.6
AMV-71С4/NS |  | 7,1 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 448188 | 344760
AMV-80С4/NS |  | 8 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 454764.96 | 349819.2
AMV-90С4/NS |  | 9 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 483048.54 | 371575.8
AMV-140С4/NS |  | 14 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E (Standart), ПДУ | шт. | 572823.0495 | 440633.115
AMV-112С4 |  | 11,2 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ | шт. | 400969.14 | 308437.8
AMV-140С4 |  | 14 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 (Standart), ПДУ | шт. | 423517.77 | 325782.9
AMV-71CFC |  | 7,1 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ | шт. | 391793.22 | 301379.4
AMV-90CFC |  | 9 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ | шт. | 451635.6 | 347412
AMV-112CFC |  | 11,2 kw | 220-240, 1~50 | Внутренний блок напольно-потолочный, ПДУ | шт. | 534059.76 | 410815.2
AMV-V100MIR mini |  | 10 kw | 220-240, 1~50 | Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн. | шт. | 851729.58 | 655176.6
AMV-V140MIR mini |  | 14 kw | 220-240, 1~50 |  | шт. | 1095236.22 | 842489.4
AMV-280D/M3 |  | 28 kw | 380-415, 3~50 | Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн. | шт. | 2237591.85 | 1721224.5
AMV-400D/M3 |  | 40 kw | 380-415, 3~50 | Модульный инверторный наружный блок, компактный дизайн. | шт. | 3259308 | 2507160
AMV-400X5 |  | 40 kw | 380-400, 3~50 | Модульный инверторный наружный блок серии Х5 | шт. | 3980964 | 3062280
АMV-400Х6-I |  | 40 kw | 380-415, 3~50 | Индивидуальный инвертерный наружный блок серии Х6 | шт. | 4192579.95 | 3225061.5
АMV-560Х6-I |  | 56 kw | 380-415, 3~50 |  | шт. | 5292881.49 | 4071447.3
АMV-785Х6-I |  | 78,5 kw | 380-415, 3~50 |  | шт. | 7506903.69 | 5774541.3
Аксессуары для VRF
AID-1 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  |  | шт. | 7094.1 | 5457
AID-2 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  |  | шт. | 9792.51 | 7532.7
AID-3 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  |  | шт. | 30166.5 | 23205
AID-4 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  |  | шт. | 43917.12 | 33782.4
AOD-3 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  |  | шт. | 118014 | 90780
AOD-4 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  |  | шт. | 176358 | 135660
AHUKZ-02C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт |  |  | шт. | цена по запросу |  | под заказ
AHUKZ-03C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт |  |  | шт. | 237354 | 182580
AHUKZ-02D |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт |  |  | шт. | 196911 | 151470
AHUKZ-03D |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт |  |  | шт. | 238017 | 183090
CCM-15 |  | Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков |  |  | шт. | 143208 | 110160
Все промышленные кондиционеры Almacom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Модули Wi-Fi
Модуль Wi-Fi |  | для подключения удаленного доступа |  |  | шт. | 5000 | 4000
Кронштейны для кондиционеров
Г400х450 |  | для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU |  |  | шт. | 3467.88 | 2667.6
Г550х450 |  | для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU |  |  | шт. | 4867.2 | 3744
Медные трубы HAILIANG (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)
6,35*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  |  | бухта | 15074.8 | 11596
9,52*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  |  | бухта | 25153.96 | 19349.2
12,7*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  |  | бухта | 34070.4 | 26208
15,88*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  |  | бухта | 43101.76 | 33155.2
15,88*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  |  | бухта | 49746.84 | 38266.8
19,05*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  |  | бухта | 52072.28 | 40055.6
19,05*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  |  | бухта | 57081.44 | 43908.8
9,52*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  |  | палка | 12066.6 | 9282
12,7*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  |  | палка | 17758.52 | 13660.4
15,88*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  |  | палка | 22585.16 | 17373.2
19*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  |  | палка | 28175.68 | 21673.6
22*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  |  | палка | 32799.52 | 25230.4 | ограничено
25*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  |  | палка | 37396.32 | 28766.4
42*1*5М |  | 1 палка = 5 метров |  |  | палка | 51105.6 | 39312
53.98mm*1.59mm*5m |  |  |  |  | палка | 109870.28 | 84515.6
66.68mm*2mm*5m |  |  |  |  | палка | 170615.64 | 131242.8
79.38mm*2.29mm*5m |  |  |  |  | палка | 232841.44 | 179108.8
Медные фитинги HAILIANG
6.35 |  | поворот |  |  | шт. | 189.28 | 145.6
9.52 |  | поворот |  |  | шт. | 358.28 | 275.6
12.7 |  | поворот |  |  | шт. | 493.48 | 379.6
15.88 |  | поворот |  |  | шт. | 682.76 | 525.2
19.05 |  | поворот |  |  | шт. | 949.104 | 730.08
35 |  | поворот |  |  | шт. | 1608.88 | 1237.6 | ограничено
42 |  | поворот |  |  | шт. | 2440.36 | 1877.2
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)
(6,35+12.7mm)*3m б/г | (6,35+12.7mm)*3m б/г | Без гаек |  |  | короб | 12678.9 | 9753 | нет в наличии
(9.52mm+15.88)*3m б/г | (9.52mm+15.88)*3m б/г | Без гаек |  |  | короб | 12979.2 | 9984
(9.52mm+15.88)*5m б/г | (9.52mm+15.88)*5m б/г | Без гаек |  |  | короб | 18731.96 | 14409.2
(6,35+12.7mm)*3m | (6,35+12.7mm)*3m |  |  |  | короб | 17934.28 | 13795.6
(9.52mm+15.88)*3m | (9.52mm+15.88)*3m |  |  |  | короб | 17488.12 | 13452.4 | ограничено
(6,35+9,52mm)*4m | (6,35+9,52mm)*4m |  |  |  | короб | 19887.92 | 15298.4
(6,35+12.7mm)*4m | (6,35+12.7mm)*4m |  |  |  | короб | 22321.52 | 17170.4
(9.52mm+15.88)*4m | (9.52mm+15.88)*4m |  |  |  | короб | 15656.16 | 12043.2
(6,35+9,52mm)*5m | (6,35+9,52mm)*5m |  |  |  | короб | 24863.28 | 19125.6
(6,35+12.7mm)*5m | (6,35+12.7mm)*5m |  |  |  | короб | 29892.72 | 22994.4
(6,35+12.7mm)*5m |  |  |  |  | короб | 12979.2 | 9984
Медные гайки (Гайки с фланцем)
6,35 mm (1/4") |  |  |  |  | шт. | 196.04 | 150.8 | ограничено
9,52 mm (3/8") |  |  |  |  | шт. | 371.8 | 286 | ограничено
12,7 mm (1/2") |  |  |  |  | шт. | 547.56 | 421.2
15,88 mm (5/8") |  |  |  |  | шт. | 748.332 | 575.64
19,05 mm (3/4") |  |  |  |  | шт. | 953.16 | 733.2
Изоляция K-Flex
06x006-2 ST |  | Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м |  |  | 2м | 164.5384 | 126.568
06x012-2 ST |  | Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  |  | 2м | 186.3056 | 143.312
06x015-2 ST |  | Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  |  | 2м | 277.9712 | 213.824
06x018-2 ST |  | Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  |  | 2м | 339.014 | 260.78
09х018-28 |  | Трубка K-Flex FRIGO,упаковка -28 м |  |  | упаковка | 5970.432 | 4592.64 | ограничено
13x1000-14 AIR |  | теплоизоляция для вентиляции, 13х1000 - 14, уп/14 м2 |  |  | рулон | 94148.548 | 72421.96
Изоляция Misot-Flex
Misot-Flex ST-TB 6*15 |  | трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  |  | 2 м | 245.3204 | 188.708
Misot-Flex ST-TB 6*18 |  | трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  |  | 2 м | 305.5 | 235
Misot-Flex ST-TB 9*22 |  | трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м |  |  | 2 м | 365.8512 | 281.424 | ограниченно
Misot-Flex ST-TB 9*60 |  | трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м |  |  | 2 м | 705.0004 | 542.308
Misot-Flex ST-TB 9*64 |  | трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м |  |  | 2 м | 753.74 | 579.8
Misot-Flex ST-TB 9*70 |  | трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м |  |  | 2 м | 858.52 | 660.4
Misot-Flex ST-TB 13*15 |  | трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м |  |  | 2 м | 295.412 | 227.24
Misot-Flex ST-TB 13*18 |  | трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м |  |  | 2 м | 311.636 | 239.72
Misot-Flex ST-TB 13*60 |  | трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м |  |  | 2 м | 964.652 | 742.04
Misot-Flex ST-TB 13*76 |  | трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м |  |  | 2 м | 967.018 | 743.86
Misot-Flex ST-TB 13*89 |  | трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м |  |  | 2 м | 1211.1892 | 931.684 | ограниченно
Misot-Flex ST-TB 19*22 |  | трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м |  |  | 2 м | 653.692 | 502.84
Misot-Flex ST-TB 19*60 |  | трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м |  |  | 2 м | 1535.6692 | 1181.284
Misot-Flex ST-RL 13мм |  | рулон 14 м2 обычная рулонная |  |  | рулон | 46737.626 | 35952.02
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм |  | рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся |  |  | рулон | 84551.9844 | 65039.988
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм |  | рулон 30 м2 с алюмин. покрытием |  |  | рулон | 134043.026 | 103110.02
цены по акции фиксированные для всех дилеров, по данному товару доп скидки не предусматриваются

## Разное, обогреватели Almacom
| ПРАЙС-ЛИСТ | от 08.04.2026 г.
Наименование товара | Краткое описание | Ед. изм. | Розничная цена, тенге.
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM
ADH-6 | Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 20м2; Объем бака: 6л; Вес НЕТТО: 2.2кг; Вес БРУТТО: 3кг; Размер НЕТТО: 210х225х310мм; Размер в упаковке: 250х270х350мм. | шт. | 30250
ADH-10 | Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; Верхнее заполнение воды. Мощность холодного распыления: 25 Вт; Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 40м2; Объем бака: 10л; Вес НЕТТО: 3кг; Вес БРУТТО: 3.5кг; Размер НЕТТО: 225x225x460мм; Размер в упаковке: 263х263х492мм; | шт. | 39000
ADH-20 | Интеллектуальное дистанционное управление; Авторежим; Ультрафиолетовая лампа; Светодиодный экран дисплея; 4 ультразвуковых испарителя; Колесики для перемещения; г цветов стильной подстветки. Мощность теплого распыления: 105 Вт; Напряжение: 220-240В, 50 Гц; Обслуживаемая площадь: 90 м2; Объем бака: 20л; Вес НЕТТО: 4.8 кг; Вес БРУТТО:6.6 кг; Размер НЕТТО: 260х260х745мм; Размер в упаковке: 308х323х690мм; | шт. | 74375
О Б О Г Р Е В А Т Е Л И
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM
C45-9 | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 140х600 мм; Вес: 10.4кг. | шт. | 22375
C45-11 | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5 кВт; Размер секций 140х600 мм; Вес: 12.3кг. | шт. | 27375
C45-9FAN | Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Цвет: белый; Мощность: 2кВт + 0,3 кВт; Размер секций 140х600м; Вес: 10.9кг. | шт. | 26875
C45-11FAN | Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт + 0.3кВт; Размер секций 140х600 мм; Вес: 12.8кг. | шт. | 31875
C75-9 | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2кВт; Размер секций 118х540 мм; Вес: 8.2кг. | шт. | 20625
C75-11 | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (Slim); Цвет: белый; Мощность: 2.5кВт; Размер секций 118х540 мм; Вес: 9.5кг. | шт. | 23625
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ
OH72-11FAN | Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Цвет: черный; Регулируемый термостат, Защита от перегрева; Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор; 3 режима мощности, Мощность:2.5кВт + 0.4кВт; Размер в упаковке: 500x160x660мм; Вес НЕТТО: 10.7кг; Вес БРУТТО: 11.9кг | шт. | 27250
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM
PC-18N | Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 590x110x485мм; ; Вес НЕТТО: 3.5кг; Вес БРУТТО: 4.3кг | шт. | 17375
PC-22N | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 760x110x485мм; Вес НЕТТО: 4.6кг; Вес БРУТТО: 5.4кг | шт. | 19750
PC-27N | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер в упаковке: 920x110x485мм; Вес НЕТТО: 6.5кг; Вес БРУТТО: 7.6кг | шт. | 23250
PC-20G | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый с золотом; Размер в упаковке: 740x120x500мм; Вес НЕТТО: 4кг; Вес БРУТТО: 5.2кг | шт. | 21125
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ
GPH-20 | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: черный | шт. | 28125
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА OTEX
IH-50G | Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 7.2кг; Вес БРУТТО: 8кг; Размер в упаковке: 335x335x415мм | шт. | 36875
IH-90A | Промышленный обогреватель; Мощность: 9кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 8.3кг; Вес БРУТТО: 9.4кг; Размер в упаковке: 330x340x510мм | шт. | 48000
IH-90G | Промышленный обогреватель; Мощность: 5кВт; Напряжение: 380В, 50Гц; Вес НЕТТО: 9кг; Вес БРУТТО: 10кг; Размер в упаковке: 390x340x480мм | шт. | 49875
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM
AC-06J | Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640х180x250мм; Вес: 7кг. | шт. | 76125
AC-08J | Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг. | шт. | 83625
AC-09J | Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг. | шт. | 126125
AC-10J | Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг. | шт. | 136125
AC-12J | Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг. | шт. | 149875
AC-15J | Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг. | шт. | 174875
AC-18J | Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг. | шт. | 227750
AC-20J | Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг. | шт. | 256125
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM
AR-50 | Однокамерный холодильник; Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4х44,7х49,6см; Вес: 15/17 кг. | шт. | 54600
AR-105C | Однокамерный холодильник; Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; | шт. | 66788.5
ARF-90 | Двухкамерный холодильник; Объем 90л; Объем морозильной камеры 27л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 75 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике; С лампой. | шт. | 79488.35
ARF-125 | Двухкамерный холодильник; Объем 125л; Объем морозильной камеры 40л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 88 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой. | шт. | 90861.35
ARF-150 | Двухкамерный холодильник; Объем 150л; Объем морозильной камеры 48л; Озонобезопасный хладагент R600a; Потребляемая мощность: 90 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Со стеклянной полкой в холодильнике и морозильнике; С лампой. | шт. | 97690.725
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM
AF1D-150 | Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг. | шт. | 93091.35
AF1D-200 | Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98х56х82,5см; Вес: 36/40 кг. | шт. | 120720
AF1D-250 | Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг. | шт. | 124880
AF1D-300 | Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг. | шт. | 167004
К У Л Е Р Ы Д Л Я В О Д Ы AL M A C O M
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев
WD-DHO-1AF | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг. | шт. | 17750
WD-DНО-32BN | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг. | шт. | 20625
WD-DНО-33BN | Тип: настольный; только нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x325x530мм;Вес БРУТТО: 3,8кг; Вес НЕТТО: 3кг | шт.
WD-DНО-35BN | Тип: настольный; только нагрев, 450Вт, Цвет: черно-серый, Размер: 325x325x530мм;Вес БРУТТО: 3,8кг; Вес НЕТТО: 3кг | шт. | 22000
НАСТОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ охлаждение/нагрев
WD-DME-32BN | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг | шт. | 25750
WD-DME-33BN | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x325x530мм; Вес: 5,8кг | шт.
WD-DME-35BN | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг | шт. | 28250
WD-DME-1AF | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: черно-серый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг | шт. | 30375
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, без нагрева
WD-SHE-110BN | Тип:напольный; Только комнатная температура; Цвет: белый. Размеры: 285х305х870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг | шт. | 23625
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ без охлаждения, только нагрев
WD-SHE-121BN | Тип: Напольный; Только комнатная температура, Цвет: белый с черным; Размеры: 285х305х870мм; Вес НЕТТО: 5кг; Вес БРУТТО: 5.8кг | шт. | 25875
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ электронное охлаждение/нагрев СО ШКАФЧИКОМ
WD-SHE-10AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 290х325х870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг | шт. | 36500
WD-SHE-12AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 290х325х870мм; Вес БРУТТО: 6,4кг; Вес НЕТТО: 5,7кг | шт. | 36500
WD-SHE-32BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг | шт. | 36250
WD-SHE-33BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг | шт. | 38250
WD-SHE-34BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг | шт. | 35250
WD-SHE-35BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес БРУТТО: 8,6кг; Вес НЕТТО: 7,6кг | шт. | 38250
WD-SHE-40BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг | шт. | 39625
WD-SHE-41BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,5кг | шт. | 39625
WD-SHE-42BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг | шт. | 39625
WD-SHE-43BN | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг | шт. | 39625
WD-SHE-3AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг | шт. | 39125
WD-SHE-4AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325х335х980мм; Вес: 7,5кг | шт. | 39125
WD-SHE-5AF | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325х335х980мм; Вес: 7,5кг | шт. | 39125
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев со ШКАФЧИКОМ
WD-SСО-32BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 13кг | шт. | 52750
WD-SСО-33BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 13кг | шт. | 55000
WD-SСО-35BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 13кг | шт. | 55000
WD-SСО-4AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристо-белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг | шт. | 55625
WD-SСО-5AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотисто-черный; Размер: 325x335x980мм; Вес: 15,5кг | шт. | 55625
WD-SCO-6AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг | шт. | 55625
НАПОЛЬНЫЕ КУЛЕРЫ компрессорное охлаждение/нагрев С ХОЛОДИЛЬНИКОМ
WD-CFO-32BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес:15 кг | шт. | 60000
WD-CFO-33BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет:черный с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес:14,2 кг | шт. | 61250
WD-CFO-35BN | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: серебристый; Размер: 325x325x980мм; Вес:14,2 кг | шт. | 61250
WD-CFO-1AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг | шт. | 67338.75
WD-CFO-6AF | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг | шт. | 66000
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ СТАКАНОВ ALMACOM
Держатель для стакана CD-1M silver (на магните) | Подстаканники на магните; Цвет: серебро | шт. | 4375
Держатель для стакана CD-1M white/black (на магните) | Подстаканники на магните; Цвет: белый | шт. | 4375
Держатель для стакана CD-1M black (на магните) | Подстаканники на магните; Цвет: черный | шт. | 4375
Держатель для стакана CD-1S silver (на шурупах) | Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро | шт. | 4375
Держатель для стакана CD-1S white/black (на шурупах) | Подстаканники на шурупах; Цвет: белый | шт. | 4375
Держатель для стакана CD-1S black (на шурупах) | Подстаканники на шурупах; Цвет: черный | шт. | 4375
Сушилки для рук
HD-798ABS-W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 36900
HD-798ABS-G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро | шт. | 39875
HD-798W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый | шт. | 61187.25
HD-798G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°С; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро | шт. | 63737.25
HD-2008W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 38000
HD-2008G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро | шт. | 40750
HD-2009W | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 38000
HD-2009G | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро | шт. | 40750
HD-6666W | (в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый | шт. | 165716.85
HD-6666G | (в упаковке 2 шт) Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро | шт. | 168837.5
HD-230ABS-W | Мощность: 2100Вт; Мощность двигателя: 300Вт; Скорость вращения двиг.: 6900 об/мин; Скорость возд. потока: >45 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 60°C; Размеры: 225x200x265мм; Материал: Пластик; Цвет: белый | шт. | 33000
HD-230S | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро | шт. | 49875
HD-298 | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый | шт. | 24562.5
HD-298B | (в упаковке 4 шт) Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро | шт. | 25962.5
HD-688 | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик | шт. | 16562.25
HD-688G | (в упаковке 8 шт) Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик | шт. | 19250
HD-900W | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 | шт. | 47100
HD-900G | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1 | шт. | 47100
HD-T1W | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 | шт. | 52500
HD-T1G | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1 | шт. | 52500
HD-T1B | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1 | шт. | 52500
HD-700M | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет металик, IPX1 | шт. | 64412.5
HD-700B | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: нержавеющая сталь; цвет черный, IPX1 | шт. | 64412.5
СТУЛЬЯ ДЛЯ ВАННЫ И ДУША ALMACOM NEW!
C-407 | Цвет: голубой; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Диаметр сиденья: 325мм; Высота: 345-525мм; Ширина: 325-345мм; Вес НЕТТО: 2,01кг; Допустимая нагрузка: 100 | шт. | 11000
C-701 | Цвет: белый; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 505мм; Высота: 370-495мм; Ширина: 420мм; Вес НЕТТО: 1,97кг; Допустимая нагрузка: 100 | шт. | 11875
C-503U | Цвет: синий; Материал каркаса: алюминий; Материал корпуса: полиэтилен; Глубина: 320мм; Высота: 710-860мм; Ширина: 540мм; Вес НЕТТО: 3,16кг; Допустимая нагрузка: 100 | шт. | 21543.75
C-12 | Цвет: белый: Основной материал: ABS + SS201;Центральный диаметр: 320x405 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS-пластика: 3,5 мм; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 24987.5
ПОРУЧНИ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ САНУЗЛОВ ALMACOM NEW!
HR-10-60 | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 6237.5
HR-20-50X70 | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 700 * 500 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 13125
HR-50A | ABS + ss201цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 14787.5
HR-40A | Цвет: белый; Основной материал: ABS + SS201; Центральный диаметр: 600 мм; Диаметр трубки SS: 28 мм; Диаметр трубки ABS: 35 мм; Толщина внутренней трубки: 1,0 мм; Толщина ABS: 3,5 мм ; Допустимая нагрузка: 150 кг | шт. | 18100
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM
HFD-1200A | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов | шт. | 8200
HFD-1200B | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов | шт. | 9000
HFD-1200С | (в упаковке шт) Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов | шт. | 8200
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM
PD-QW-ABS3 | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг | шт. | 3375
PD-QW-ABS1 | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:375x275x100мм вес 1,15кг | шт. | 5187.5
PD-QG-MP3 | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг | шт. | 12737.5
PD-3010B | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг | шт. | 6362.5
PD-5859B | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг | шт. | 6362.5
TPD-5858W | Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: белый; Размер: 288х288х11мм | шт. | 5450
TPD-5858B | Настенный диспенсер для рулонной бумаги; Материал: ABS Пластик; Цвет: черный; Размер: 288х288х11мм | шт. | 6362.5
TPD-CG-MP4 | Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг | шт. | 11950
TD-RG-MP5 | Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг | шт. | 4537.5
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM
HS-X5 | Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки | шт. | 18937.5
HS-X6 |  | шт. | 18937.5
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM
SD-6201 | Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133х230х80мм | шт. | 2600
SD-1-800ML | Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170х105х65мм | шт. | 5325
SD-1-1000ML | Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200х125х65мм | шт. | 6100