## Лист1
Наименование товара |  | Краткое описание |  | Ед. изм. | Розн. цена, тенге | Примечание
Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!
REGULAR 2023 | ACH-07QR | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 112613.76
| ACH-09QR | 20-25 м2 |  | шт. | 123530.4
| ACH-12QR | 30-35 м2 |  | шт. | 140767.2 | Астана
| ACH-18QR | 50-55 м2 |  | шт. | 209139.84 | ограничено
| ACH-24QR | 65-70 м2 |  | шт. | 278661.6
Настенные кондиционеры almacom STANDART 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!
STANDART 2023 | ACH-07QS | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 117306
| ACH-09QS | 20-25 м2 |  | шт. | 128677.5
| ACH-12QS | 30-35 м2 |  | шт. | 146632.5
| ACH-18QS | 50-55 м2 |  | шт. | 217854
| ACH-24QS | 65-70 м2 |  | шт. | 290272.5
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!
FAVORITE 2023 | ACH-07QF | 18-20 м2 | Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 120825.18
| ACH-09QF | 20-25 м2 |  | шт. | 132537.825
| ACH-12QF | 30-35 м2 |  | шт. | 151031.475
| ACH-18QF | 50-55 м2 |  | шт. | 224389.62 | Астана, Астана, Уральск
| ACH-24QF | 65-70 м2 |  | шт. | 298980.675 | ограничено
| ACH-09AF | 20-25 м2 |  | шт. | 284406.5 | Уральск
| ACH-12AF | 30-35 м2 |  | шт. | 353998.75 | Астана
| ACH-18AF | 50-55 м2 |  | шт. | 284406.5 | Уральск
| ACH-24AF | 65-70 м2 |  | шт. | 353998.75 | Астана
Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey гарантия: 36 месяцев
| ACH-07QG | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 124449.696
| ACH-09QG | 20-25 м2 |  | шт. | 136511.865
| ACH-12QG | 30-35 м2 |  | шт. | 155562.12 | ограничено
| ACH-18QG | 50-55 м2 |  | шт. | 231122.745 | Актау, Уральск
| ACH-24QG | 65-70 м2 |  | шт. | 307952.19
Настенные кондиционеры almacom IV 2024 г. INVERTER NEW!
| ACH-12IV | 30-35 м2 |  | шт. | 224239.995
Настенные кондиционеры almacom LUXURY COMFORT (Гарантия: 36 месяцев) NEW
| ACH-18LC | 50-55 м2 |  | шт. | 311184.09 | Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom Tropic (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!
Tropic COMFORT TIME | ACH-12CT | 30-35 м2 | Сплит-система; тропическая серия до +53 оС ; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Ifavor: самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция. | шт. | 171117.135
| ACH-18CT | 50-55 м2 |  | шт. | 254230.83
| ACH-24CT | 65-70 м2 |  | шт. | 338745.015
Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW! гарантия: 36 месяцев
| ACH-09QI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 155610
| ACH-12QI | 30-35 м2 |  | шт. | 172368 | ограничено
| ACH-18QI | 50-55 м2 |  | шт. | 275908.5 | ограничено
| ACH-24QI | 65-70 м2 |  | шт. | 357950.88 | нет в наличии
| ACH-30QI | 80-85 м3 |  | шт. | 411384.96 | нет в наличии
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY INVERTER 2024 г. INVERTER NEW!гарантия: 36 месяцев
| ACH-09LI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 164946.6
| ACH-12LI | 30-35 м2 |  | шт. | 182710.08
| ACH-18LI | 50-55 м2 |  | шт. | 292463.01
| ACH-24LI | 65-70 м2 |  | шт. | 379425.06
Настенные кондиционеры almacom LUXURY COMFORT INVERTER (Гарантия: 36 месяцев) NEW
серия Lci | ACH-09LCi | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция. | шт. | 184738.995 | Актау,Астана, Уральск
| ACH-12LCi | 30-35 м3 |  | шт. | 204633.135
| ACH-18LCi | 50-55 м2 |  | шт. | 327559.05 | нет в наличии
| ACH-24LCi | 65-70 м2 |  | шт. | 424958.94
Мобильные кондиционеры ОТЕХ
Мобильные кондиционеры ОТЕХ | OM-09T | 20-25 м2 | Переносные, только охлаждение | шт. | 94563
| OM-11T | 25-30 м2 | Переносные, только охлаждение | шт. | 111321
| AM-12L | 30-35 м3 | переносные, охл-обогрев | шт. | 188025 | Уральск
Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией
| OWM-12RP | 25-32 м2 |  | шт. | 128497.95 | Уральск
Настенные кондиционеры OTEX 2023 INVERTER (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией
OTEX (2023) | OWM-07TI | 15-18 м2 | Инверторная сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, Режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, Турбо-режим. | шт. | 119700
| OWM-09TI | 20-25 м2 |  | шт. | 131670 | Астана, Уральск
| OWM-12TI | 25-32 м2 |  | шт. | 143640 | Уральск
| OWM-18TI | 45-50 м2 |  | шт. | 233415
| OWM-24TI | 60-65 м3 |  | шт. | 290272.5
Настенные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией
OTEX (2023) | OWM-07Tp | 15-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. | шт. | 88578
| OWM-09TP | 20-25 м2 |  | шт. | 100548 | Актау, Уральск
| OWM-12TP | 25-32 м2 |  | шт. | 135261
| OWM-18TP | 45-50 м2 |  | шт. | 194512.5
| OWM-24TP | 60-65 м3 |  | шт. | 231619.5
Настенные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца) без инсталляции
OTEX (2023) | OWM-07TN | 15-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 83706.21
| OWM-09TN | 20-25 м2 |  | шт. | 95017.86 | Уральск
| OWM-12TN | 25-32 м2 |  | шт. | 127821.645
| OWM-18TN | 45-50 м2 |  | шт. | 183817.305
| OWM-24TN | 60-65 м3 |  | шт. | 218883.42
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией
DUKE | DWM-07WP | 13-15 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция. | шт. | 86782.5 | нет в наличии
| DWM-09WP | 16-18 м2 |  | шт. | 98752.5
| DWM-12WP | 22-25 м2 |  | шт. | 132867
| DWM-18WP | 33-38 м2 |  | шт. | 188527.5
| DWM-24WP | 43-49 м2 |  | шт. | 226831.5
Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции
DUKE | DWM-07NP | 13-15 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 82443.375
| DWM-09NP | 16-18 м2 |  | шт. | 93814.875
| DWM-12NP | 22-25 м2 |  | шт. | 126223.65
| DWM-18NP | 33-38 м2 |  | шт. | 179101.125
| DWM-24NP | 43-49 м2 |  | шт. | 215489.925
Напольные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца)
OTEX (2023) | OFS-24T | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток. | шт. | 371070 | ограничено
| OFS-36T | 90-100 м2 |  | шт. | 463239
| OFS-48T | 110-140 м2 |  | шт. | 658350
| OFS-60T | 140-160 м2 |  | шт. | 718200
Напольные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца)- БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
OTEX | OFS-24TO | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток.Без соединительных труб (инсталляции) | шт. | 355113.99
| OFS-36TO | 90-100 м2 |  | шт. | 443320.92 | нет в наличии
| OFS-48TO | 110-140 м2 |  | шт. | 630040.95 | ограничено
| OFS-60TO | 140-160 м2 |  | шт. | 687317.4 | ограничено
Напольно-подпотолочные кондиционеры ОТЕХ(Гарантия: 24 месяца)
OCF-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 268786.35
OCF-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 310801.05
OCF-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 452466 | нет в наличии
OCF-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 548345.7 | нет в наличии
OCF-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 638300.25 | нет в наличии
Кассетные кондиционеры ОТЕХ(Гарантия: 24 месяца)
OCC-18HT |  | 50-55 м2 | Cплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 274711.5
OCC-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 344736
OCC-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 492864.75
OCC-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 560196
OCC-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 622140.75
Канальные кондиционеры ОТЕХ(Гарантия: 24 месяца)
OMD-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 267170.4
OMD-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 342042.75 | нет в наличии
OMD-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 498251.25 | нет в наличии
OMD-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 574739.55 | ограничено
OMD-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 646380 | нет в наличии
Напольные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
ACP-24I |  | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция | шт. | 418950
ACP-36A |  | 90-100 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция | шт. | 538650
ACP-48A |  | 110-140 м2 |  | шт. | 670320
ACP-60A |  | 140-160 м2 |  | шт. | 837900
Напольные кондиционеры almacom серия AE
ACP-24AI |  | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор (ACP-24AI) ; R410А; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 402192 | ожидаем
ACP-36AE |  | 90-100 м2 |  | шт. | 517104 | ожидаем
ACP-48AE |  | 110-140 м2 | Сплит-система инвертор (ACP-24AI) ; R410А; ПДУ с подставкой и подсветкой; авторестарт; блокировка панели управления; 6м соединительный кабель. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 643507.2 | ожидаем
ACP-60AE |  | 140-160 м2 |  | шт. | 804384 | нет в наличии
Напольные кондиционеры almacom серия L
ACP-24LP |  | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый. | шт. | 520695 | нет в наличии
ACP-24LB |  | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый. | шт. | 520695
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N
ACP-80N |  | 200-230м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции | шт. | 1755559 | нет в наличии
ACP-100Ni |  | 270-290 м2 |  | шт. | 2253368 | нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
ACF-18HM |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 290871 | нет в наличии
ACF-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 447079.5
ACF-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 619447.5
ACF-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 754110 | ограничено
ACF-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 829521 | ограничено
ACF-18HA |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 275788.8
ACF-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 391059.9
ACF-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 524645.1 | нет в наличии
ACF-48HА |  | 120-140 м2 |  | шт. | 651227.85 | нет в наличии
ACF-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 704015.55
Кассетные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
ACC-12HM |  | 30 - 35 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 235928.7
ACC-18HM |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 290332.35 | ограничено
ACC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 384057.45 | ограничено
ACC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 525183.75 | ограничено
ACC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 683546.85
ACC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 759281.04 | нет в наличии
ACC-12HА/AC-12HA |  | 30 - 35 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 240237.9
ACC-18HА/AC-18HA |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 277404.75
ACC-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 353893.05
ACC-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 508485.6
ACC-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 616754.25
ACC-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 673312.5 | ограничено
ACC-24HMi/AC-24Mi |  | 65-70 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ, DC Fan | шт. | 598500 | ограничено
Канальные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
AMD-18HМ/AC-18HM |  | 50-55 м2 | Сплит-система; среднего давления; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 337464.225
AMD-24HМ/AC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 432805.275
AМD-36HМ/AC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 554971.095
AMD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 677567.835
AMD-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 753840.675 | нет в наличии
AМD-18HА/AC-18HA |  | 50-55 м2 |  | шт. | 327499.2 | нет в наличии
AМD-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 400216.95
AМD-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 506331
AMD-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 643686.75
AMD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 710479.35 | ограничено
AMD-24HМI/AC-24HMI |  | 65-70 м2 | Сплит-система, средненапортный, без инсталляции, R410A, ПДУ, авторестарт, DC Fan, Без соединительных труб | шт. | 524806.695
AMD-36HМI/AC-36HMI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 773662.995
AMD-48HМI/AC-48HMI |  | 160-180 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 967199.94
AMD-60HМI/AC-60HMI |  | 120-140 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1003989.735 | ограничено
AHD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 775656
AHD-60HMh/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 883386 | ограничено
AHD-48НА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 693242.55
AHD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  |  | 700245
Промышленные almacom
Промышленные канальные кондиционеры almacom
ACD-80HМh |  | 200-230 м2 | Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1709504.68 | ограничено
ACD-100HМi |  | 270-290 м2 |  | шт. | 2095809.43 | нет в наличии
ACD-120HМ |  | 35 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 2527450.38 | нет в наличии
ACD-150HМh |  | 44 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 3272937.59 | ограничено
ACD-192HМh |  | 56,3 кВт |  | шт. | 3684977.66 | ограничено
Промышленные almacom
Руфтопы almacom (Гарантия: 36 месяцев)
AR-10T1 |  | 35кВт | 14 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 2950604.54
AR-15T1 |  | 53кВт | 15 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 4477997.42 | нет в наличии
AR-30T1 |  | 98 кВт | 30 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 9324273.14 | нет в наличии
Вентиляторы с рекуперацией тепла (Гарантия: 36 месяцев)
AHRV-5000 |  |  | 5000m3/h | шт. | 1769105.26
Прецизионные кондиционеры
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха
Компрессорно Конденсаторные Блоки (Гарантия: 36 месяцев)
ACCU-05C1 |  | 6 кВт |  | шт. | 266359.34 | нет в наличии
ACCU-07C1 |  | 7 кВт |  | шт. | 356243.55 | нет в наличии
ACCU-10C1 |  | 10 кВт |  | шт. | 251811.43 | нет в наличии
ACCU-14C1 |  | 14 кВт |  | шт. | 630277.05 | ограничено
ACCU-16C1 |  | 16 кВт |  | шт. | 528490.56 | ограничено
ACCU-22C1 |  | 22 кВт |  | шт. | 1733702.724 | ограничено
ACCU-28C1 |  | 28 кВт |  | шт. | 1260963.47 | ограничено
ACCU-35C1 |  | 35 кВт |  | шт. | 2066712.999 | ограничено
ACCU-45C1 |  | 45 кВт |  | шт. | 2926690 | нет в наличии
ACCU-53C1 |  | 53 кВт |  | шт. | 3717324 | нет в наличии
ACCU-61C1 |  | 61 кВт |  | шт. | 3535032.15 | нет в наличии
ACCU-70C1 |  | 70 кВт |  | шт. | 3318964.22 | нет в наличии
Комплекты установки для ККБ
ACCU-03KIT |  | для модели ACCU-03C1 |  | комп. | 154851.84 | ограничено
ACCU-05KIT |  | для модели ACCU-05C1 |  | комп. | 132587 | ограничено
ACCU-07KIT |  | для модели ACCU-07C1 |  | комп. | 121589
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT) |  | для модели ACCU-10C1 |  | комп. | 126996.35 | ограничено
ACCU-14KIT |  | для модели ACCU-14C1 |  | комп. | 201165.64
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT) |  | для модели ACCU-16C1 |  | комп. | 217925.37
ACCU-22KIT |  | для модели ACCU-22C1 |  | комп. | 266396
ACCU-28KIT |  | для модели ACCU-28C1 |  | комп. | 240342.96 | нет в наличии
ACCU-35KIT |  | для модели ACCU-35C1 |  | комп. | 190632
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT) |  | для модели ACCU-45C1 |  | комп. | 322980.71
ACCU-53KIT |  | для модели ACCU-53C1 |  | комп. | 543790 | ограничено
ACCU-70KIT |  | для модели ACCU-70C1 |  | комп. | 550511 | нет в наличии
ACCU-105KIT |  | для модели ACCU-105C1 |  | комп. | 707800.73
Чиллер (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)
ALC-130/D |  | Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт | Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения | комп. | 9431609.85 | нет в наличии
ALC-200/C |  | Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A, | комп. | 14725765.99 | ограничено
ALC-250/C |  | Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A, | комп. | 19966869 | нет в наличии
Фанкойлы (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)
AFG-250 |  |  | 2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора. | шт. | 200823.48
AFG-300 |  |  |  | шт. | 208106.6
AFG-400 |  |  |  | шт. | 217473.23 | ограничено
AFG-500 |  |  |  | шт. | 228917.26
AFG-600 |  |  |  | шт. | 236693.457
AFD-300А |  | Охл. 3 кВт, Расход воздуха max 510 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1 | шт. | 169063.7
AFD-500А |  | Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха max 850 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1 | шт. | 188181.89
AFA-600R |  | Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха max 1000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 265357.3 | ограничено
AFA-750R |  | Охл.5,58 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 290719.91 | ограничено
AFA-850R |  | Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 243660.69
AFA-950R |  | Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха max 1600 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 322088.65 | ограничено
AFA-1200R |  | Охл.7,07 кВт, Расход воздуха max 2000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 252165.81 | ограничено
AFA1500R |  | Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха max 2550 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 284041.68 | нет в наличии
AFT3N-200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 105226.42 | нет в наличии
AFT3N-300G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 111806.89
AFT3N-300G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 118381.25
AFT3N-400G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 114000.38 | ограничено
AFT3N-500G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 128248.9 | нет в наличии
AFT3N-600G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 133185.78
AFT3N-800G50 |  |  |  | шт. | 195617.76
AFT3N-1000G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 209359.15 | нет в наличии
AFT3N-1000G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 217033.31 | нет в наличии
AFT3N-1200G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 234575.12 | нет в наличии
AFT3N-1200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 208986.44
AFT3Н-1800G100 |  |  | Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение | шт. | 326457.3
AFT3Н-2200G100 |  |  |  | шт. | 330801.51
AFT3-300FG30 |  | охл. 2,76 кВт, нарг. 4,0 кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па30 | шт. | 102452.48
AFT3-400FG30 |  | охл. 3,6 кВт, нарг. 5,2 кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па30 | шт. | 110043.544 | нет в наличии
AFT3-1200G30 |  | охл. 11 кВт, нарг. 20,1 кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па30 | шт. | 193551.358 | нет в наличии
AFT3-400EG50 |  | охл. 4,6 кВт, нарг. 6,8 кВт+ 1,1 кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па50 | шт. | 125255
AFT3-800EG50 |  | охл. 8,2 кВт, нарг. | Канальный фанкойл с электротэном, 2х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па50 | шт. | 186764.4922 | нет в наличии
AFT3-1000EG50 |  | охл. 9 кВт, нарг. 16 кВт+2,2 квт | Канальный фанкойл с электротэном, 2х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па50 | шт. | 196699.0956 | нет в наличии
AFT3-400G50 |  | Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 680 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 125255 | нет в наличии
AFT3-500G50 |  | Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 860 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 97252.87
AFT3-600G50 |  | Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1052 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединение труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 127161.32 | нет в наличии
AFT3-800G50 |  | Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa | шт. | 186764.37 | нет в наличии
AFT3-1000G50 |  | Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa | шт. | 196699.23 | нет в наличии
AFT3-1200G50 |  | Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 2040 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 213996.64 | нет в наличии
AFT3-1400G30 |  |  |  |  | 205210.46 | нет в наличии
AFT3-1400G50 |  |  |  |  | 210159.56
WRC86 |  | Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 24097.84
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 10387 | нет в наличии
Напольные 4-х рядные
AFH2-150-R4 |  | Охл. 2,25 кВт | Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте | шт. | 115045.19 | нет в наличии
WRC86 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 24097.84
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные
AFH2-250F-R4 |  | Охл. 2,05 кВт | Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте | шт. | 126128.73 | нет в наличии
AFH2-900F-R4 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 225226.82 | ограниченно
WRC86-4 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных |  | шт. | 20774 | нет в наличии
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 10387 | нет в наличии
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные
AFH2-250R3 |  | Охл. 2,5 кВт | 2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно. | шт. | 126849.71 | нет в наличии
AFH2-350-R3 |  | Охл. 3,5 кВт |  | шт. | 126941.36 | нет в наличии
AFH2-500-R3 |  | Охл. 5 кВт |  | шт. | 151509.67 | нет в наличии
AFH2-700-R3 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 174342.74 | нет в наличии
AFH2-800-R3 |  | Охл. 8 кВт |  | шт. | 222678.95
WRC86 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 151509.67
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 174342.74 | ожидаем
KJR-15B/E |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного AFF5-450 |  | шт. | 204361.17
Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев)
AMV-22MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,2 kw | 247839.93
AMV-28MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,8 kw | 239628.09
AMV-36MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 3,6 kw | 242634.21
AMV-45MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 4,5 kw | 344225.18
AMV-56MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 5,6 kw | 351416.65
AMV-71MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 7,1 kw | 366826.07
AMV-80MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 8 kw | 413078.77
AMV-90MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 9 kw | 468551.46 | ограниченно
AMV-112MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 11,2 kw | 470476.11
AMV-140MD |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 14 kw | 345398.3
AMV140FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 14 kw | 811120.83 | нет в наличии
AMV250FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 25 kw | 1332481.02 | нет в наличии
AMV-28С4 |  | Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 278664.88 | нет в наличии
AMV-18C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 1,8 kw | 312618.15
AMV-22C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 348820.8165
AMV-28C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,8 kw | 413546.796
AMV-22C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 337891.554
AMV-28C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,8 kw | 343376.8065
AMV-22С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 288514.2 | ограниченно
AMV-28С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E |  | 2,8 kw | 337883
AMV-36С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 3,6 kw | 384182.136
AMV-45С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 4,5 kw | 423675.954
AMV-56С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 5,6 kw | 398042.06
AMV-71С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 7,1 kw | 413036
AMV-80С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 8 kw | 419097.12
AMV-90С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 9 kw | 445162.38 | ограниченно
AMV-140С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 14 kw | 527895.7515
AMV-100С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 10 kw | 361938.07 | нет в наличии
AMV-112С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 11,2 kw | 369520.58 | ограниченно
AMV-140С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 14 kw | 390300.69 | ограниченно
AMV-22WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,2 kw | 159202.16
AMV-28WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,8 kw | 171440.49
AMV-36WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 3,6 kw | 196503.71
AMV-45WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 4,5 kw | 171171.65
AMV-56WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 5,6 kw | 230597.51
AMV-71WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 7,1 kw | 205283.78 | нет в наличии
AMV-90WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 9 kw | 273660.79 | ограниченно
AMV-71WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 7,1 kw | 189410 | ограниченно
AMV-80WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 8 kw | 230188.14
AMV-90WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 9 kw | 248200.42 | ограничено
AMV-45CFC |  | Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х стороний поток воздуха. |  | 4,5 kw | 338176.28 | нет в наличии
AMV-71CFC |  |  |  | 7,1 kw | 361064.34 | ограничено
AMV-90CFC |  |  |  | 9 kw | 416213.2 | ограничено
AMV-112CFC |  |  |  | 11,2 kw | 492172.72
AMV-V100MI mini |  | DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн |  | 10 kw | 784927.26
AMV-V140MI mini |  | DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн |  | 14 kw | 1009335.34
AMV-120D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 12 kw | 1203547.8 | нет в наличии
AMV-140D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 14 kw | 1261715 | нет в наличии
AMV-180D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 18 kw | 1457149.46 | ограничено
AMV-200D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 20 kw | 1705398.76 | нет в наличии
AMV-224D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 22,4 kw | 1838499 | нет в наличии
AMV-260D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 26 kw | 1976096.2 | ограничено
AMV-280D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 28 kw | 2062094.45 | ограничено
AMV-335D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 2236846.56 | ограничено
AMV-400D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 3003676 | нет в наличии
AMV-450D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 3533076.95 | нет в наличии
АMV-335Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 2932800 | ограничено
АMV-400Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 3863750.15 | ограничено
АMV-450Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 4066632.7 | ограничено
АMV-560Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP |  | 56 kw | 4877753.53 | ограничено
АMV-615Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP |  | 61,5 kw | 4949100 | нет в наличии
АMV-670Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP |  | 67 kw | 5961478.12 | ограничено
АMV-730Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP |  | 71,3 kw | 6110000 | нет в наличии
АMV-785Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 78,5 kw | 6918126.93 | ограничено
АMV-850Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 85 kw | 7332000 | нет в наличии
Аксессуары для VRF
AID-1 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 6537.7
AID-2 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 9024.47
AID-3 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 27800.5
AID-4 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 40472.64 | ограничено
AID-5 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 49271.04 | ограничено
AOD-2 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 51935 | нет в наличии
AOD-3 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 108758 | ограничено
AOD-4 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 162526 | ограничено
AHUKZ-01C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт, |  | шт. | 174746 | нет в наличии
AHUKZ-02C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт, |  | шт. | 181467 | нет в наличии
AHUKZ-03C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт, |  | шт. | 218738 | нет в наличии
AHUKZ-02D |  |  |  | шт. | 181467
AHUKZ-03D |  |  |  | шт. | 219349 | ограничено
CCM-15 |  | Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 131976 | ограничено
CCM-18 A/N |  | Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 1176089.46 | нет в наличии
Все промышленные кондиционеры Almacom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
R134A Sanmei |  | 13,6 кг |  | баллон | 71656.2 | нет в наличии
R404 Sanmei |  | 10,9 кг |  | баллон | 76986 | нет в наличии
R507 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 77578.2 | нет в наличии
R410 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 68695.2 | нет в наличии
R407С Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 70471.8 | нет в наличии
R1234yf |  | 5кг |  | баллон | 241457.706 | нет в наличии
Кронштейны для кондиционеров
Г450х415/2 |  | для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU |  | шт. | 3000 | нет в наличии
Г550х450 |  | для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU |  | шт. | 5000 | нет в наличии
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)
Труба медная 6,35*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 13873.23 | ограниченно
Труба медная 7,94*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 13873.23 | нет в наличии
Труба медная 9,52*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 23143.995
Труба медная 12,70*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 31469.13
Труба медная 15,88*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 39800.25
Труба медная 15,88*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 46377.765
Труба медная 19,05*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 48095.46
Труба медная 19,05*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 52446.555
Труба медная 9,5х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 10324.125
Труба медная 12,7х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 14178.465
Труба медная 15,88х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 18032.805
Труба медная 19х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 21875.175
Труба медная 22х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 25448.22
Труба медная 25х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 29081.115
Труба медная 28х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 32719.995
Труба медная 35х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 41200.74 | нет в наличии
Труба медная 42х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 59329.305
Медные фитинги
19 |  | поворот |  | шт. | 371.07 | нет в наличии
22 |  | поворот |  | шт. | 448.875
25 |  | поворот |  | шт. | 778.05 | ограниченно
28 |  | поворот |  | шт. | 849.87
35 |  | поворот |  | шт. | 1412.46
42 |  | поворот |  | шт. | 2160.585 | ограниченно
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)
(6.35+9.52mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 8908.3 | нет в наличии
(6,35+12.7mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 10710.113
(9.52+15.88mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 14311.9305
(6.35+12,7mm)*4m б/г |  | Без гаек |  | короб | 14280.21
(9,52+15,88mm)*5m б/г |  | Без гаек |  | короб | 23856.21 | ограниченно
(9.52mm+15.88)*3m |  |  |  | короб | 14818.86 | ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4m |  |  |  | короб | 18589.41
(9.52mm+15.88)* 4m |  |  |  | короб | 17500.14
(9.52mm+15.88)* 5m |  |  |  | короб | 24682.14 | ограниченно
Медные гайки (Гайки с фланцем)
6,35 mm (1/4") |  |  |  | шт. | 175.959
9,52 mm (3/8") |  |  |  | шт. | 330.372 | ограничено
12,7 mm (1/2") |  |  |  | шт. | 454.86
15,88 mm (5/8") |  |  |  | шт. | 624.2355
19,05 mm (3/4") |  |  |  | шт. | 873.81
Изоляция K-Flex
Трубка K-Flex 06х006-2М |  | Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м |  | 2 м | 304.92 | Астана, Урвльск
Трубка K-Flex 06х009-2М |  | Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2 м | 327.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex 06х012-2М |  | Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2 м | 350.28 | Урвльск
Трубка K-Flex 06х015-2М |  | Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2 м | 393.12
Трубка K-Flex 06х018-2М |  | Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2 м | 420.84 | ограничено
Трубка K-Flex FRIGO 06х006 |  | упаковка -52 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06х009 |  | упаковка -47 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06х012 |  | упаковка -45 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06х015 |  | упаковка -40 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06х018 |  | упаковка -37 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09х015 |  | упаковка -30 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09х018 |  | упаковка -28 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
K-Flex Клей 0,8 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 20 шт |  | шт. | 3737.16 | ограничено
K-Flex Клей 2,6 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 6 шт |  | шт. | 10198.44 | ограничено
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR |  | теплоизоляция для вентиляции, 13х1000 - 14, уп/14 м2 |  | рулон | 91251.72
Изоляция Misot-Flex
Misot-Flex ST-TB 6*6 |  | трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м |  | 2 м | 252 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10 |  | трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2 м | 269.64 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12 |  | трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2 м | 287.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15 |  | трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2 м | 317.52 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18 |  | трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2 м | 347.76 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22 |  | трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м |  | 2 м | 309.96 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18 |  | трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м |  | 2 м | 362.88 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22 |  | трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 378 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28 |  | трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 617.4 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35 |  | трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м |  | 2 м | 718.2 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42 |  | трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м |  | 2 м | 655.2 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60 |  | трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 997.92 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64 |  | трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 1144.08 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70 |  | трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м |  | 2 м | 1295.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15 |  | трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 496.44 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18 |  | трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м |  | 2 м | 519.12 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22 |  | трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 526.68 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35 |  | трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м |  | 2 м | 761.04 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60 |  | трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м |  | 2 м | 1315.44 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76 |  | трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м |  | 2 м | 1638 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89 |  | трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м |  | 2 м | 2053.8 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22 |  | трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м |  | 2 м | 1106.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60 |  | трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м |  | 2 м | 2600.64 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм |  | рулон 30 м2 обычная рулонная |  | рулон | 57304.8 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм |  | рулон 20 м2 обычная рулонная |  | рулон | 52819.2 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм |  | рулон 14 м2 обычная рулонная |  | рулон | 45299.52 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм |  | рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 105764.4 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм |  | рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 81950.4 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм |  | рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 66255.84 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм |  | рулон 30 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 129918.6 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм |  | рулон 20 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 100296 | уточнять
Misot-Flex Клей |  | 0,8л |  | шт. | 3152.52 | уточнять
Misot-Flex лента PVC |  | для герметизации (черная) 48мм*25мм |  | рулон | 1155.42 | уточнять
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM
MWG20 |  | объем 20 л, механическое управление. |  | шт. | 24112.88 | АКЦИЯ
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM
ADH-6 |  | Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250х270х350 |  | шт. | 32375
ADH-10 |  | Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263х263х492 |  | шт. | 41125
ADH-20 |  | Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308х323х690 |  | шт. | 74875
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM Сезонная распродажа!
NOR-20H |  | Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг |  | шт. | 13929
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
PTC-16C (в упаковке 6шт) |  | Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг. |  | шт. | 8127.8438
PTC-20С (в упаковке 4шт) |  | Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390х185х190 мм, зашита от опрокидывания |  | шт. | 11367.9375
PTC-20H (в упаковке 4шт) |  | Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг. |  | шт. | 13543.4969
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
ORS-13H |  | Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм, Вес: 13кг |  | шт. | 26323.8469 | Уральск
ORF-11H |  | Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг |  | шт. | 29904.1594 | Уральск
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
C45-9 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг |  | шт. | 22484.125 | Астана
C45-11 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг |  | шт. | 25731.9375
C45-9FAN |  | Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг |  | шт. | 24197.6875
C45-11FAN |  | Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор;размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг |  | шт. | 27902.0938
C75-9 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг |  | шт. | 20032.65 | Уральск
C75-11 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм |  | шт. | 21821.5
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ Сезонная распродажа!
OH72-11FAN |  | Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбовентилятор +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг. |  | шт. | 27403.9375 | NEW!!!
D-9 0,8/1,2/2 кВт |  | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг |  | шт. | 17337.7969 | Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт |  | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг |  | шт. | 19919.8969 | Уральск
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
PC-18N |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг |  | шт. | 16066.2812
PC-22N |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг |  | шт. | 18612.2812
PC-27N |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг |  | шт. | 22595.1562
PC-20G |  | Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг |  | шт. | 20634
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ Сезонная распродажа!
GPH-20 |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый |  | шт. | 22294.7188
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ OTEX Сезонная распродажа!
FH-20BCE |  | Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг |  | шт. | 4831.8781 | NEW!!!
FH-20ACE |  | Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг. |  | шт. | 5476.3641 | NEW!!!
PTC-WM2-ACE |  | 2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, cо складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг |  | шт. | 17727.5225 | NEW!!!
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА OTEX Сезонная распродажа!
IH-50A |  | Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435 |  | шт. | 33191.8125 | NEW!!!
IH-90A |  | Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510. |  | шт. | 45182.5938
IH-50G |  | Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415 |  | шт. | 34467.1875 | NEW!!!
IH-90G |  | Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480 |  | шт. | 46764.9375
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM
AC-06J |  | Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640180x250мм; Вес: 7кг |  | шт. | 75174.0938
AC-08J |  | Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг |  | шт. | 82572.2188
AC-09J |  | Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг |  | шт. | 122604.0312
AC-10J |  | Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг |  | шт. | 132115.9062
AC-12J |  | Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг |  | шт. | 144667.1875
AC-15J |  | Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг |  | шт. | 168448.0625
AC-18J |  | Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг |  | шт. | 217991.75
AC-20J |  | Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг |  | шт. | 245736.5
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM
AR-50 |  | Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4х44,7х49,6см; Вес: 15/17 кг; |  | шт. | 49080 | АКЦИЯ
AR-92 |  | Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4х44,7х83,1см; Вес: 21/23 кг |  | шт. | 65760 | АКЦИЯ
AR-105C |  | Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; |  | шт. | 65760 | АКЦИЯ
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM
AF1D-150 |  | Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг. |  | шт. | 100989.123
AF1D-200 |  | Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98х56х82,5см; Вес: 36/40 кг. |  | шт. | 119575.74
AF1D-250 |  | Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг. |  | шт. | 137880
AF1D-300 |  | Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг. |  | шт. | 159723.69
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM
WD-DНО-1AF |  | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг |  | шт. | 16834
WD-DНО-32BN |  | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг |  | шт. | 17225.2812
WD-DНО-35BN |  | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: СЕРЕБРИСТЫЙ; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг |  | шт. | 18530.3438
WD-DME-32BN |  | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг |  | шт. | 23371.0094 | ограничено
WD-DME-35BN |  | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг |  | шт. | 25013.2625
WD-DME-1AF |  | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг |  | шт. | 30013.4688
WD-SHE-110BN |  | Напольный, только комнатная температура , белый |  | шт. | 22053.6562
WD-SHE-121BN |  | Напольный, только комнатная температура , белый с черным |  | шт. | 25576.9688
WD-SHE-32BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг |  | шт. | 33982.6875
WD-SHE-34BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 35886.25
WD-SHE-35BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 36538.1875
WD-SHE-40BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: __________; Размер: 325x325x980мм; Вес: ?кг |  | шт. | 39035.8563
WD-SHE-41BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: ?кг |  | шт. | 39035.8563
WD-SHE-42BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 39035.8563
WD-SHE-43BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 39035.8563
WD-SHE-3AF |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг |  | шт. | 37712.625
WD-SHE-7AF |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклянная панель; Цвет: ___________; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг |  | шт. | 43204.7531
WD-SHE-8AF |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклянная панель; Цвет: серый; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг |  | шт. | 43204.7531
WD-SСО-32BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 50405.2188
WD-SСО-35BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 53118.0625
WD-SСО-1AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 55982.1403 | нет в наличии
WD-SСО-6AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг |  | шт. | 55982.1403
WD-CFO-32BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг |  | шт. | 54546.625
WD-CFO-35BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: __________; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг |  | шт. | 57606.2188
WD-CFO-1AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг |  | шт. | 62898.3719
WD-CFO-6AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 62898.3125
WD-CFO-50BN |  | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый. |  | шт. | 65247.1875
WD-CFO-51BN |  | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель. |  | шт. | 66834.2812
CD-1M (Silver) |  | Подстаканники на магните; Цвет: серебро |  | шт. | 3719.25
CD-1M (white/black) |  | Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный |  | шт. | 3719.25
CD-1S (Silver) |  | Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро |  | шт. | 3719.25
CD-1S (white/black) |  | Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный |  | шт. | 3719.25
Сушилки для рук
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро |  | шт. | 35714.0625
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый |  | шт. | 34283.125
HD-798-G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°С; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро |  | шт. | 58240.9375
HD-798-W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый |  | шт. | 55705.625 | Астана
HD-2008W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый |  | шт. | 37637.8125
HD-2008G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро |  | шт. | 39674.375
HD-2009G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро |  | шт. | 39674.375
HD-2009W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый |  | шт. | 36485.9375
HD-6666G (в упаковке 2 шт) |  | Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро |  | шт. | 151210.3125
HD-6666W (в упаковке 2 шт) |  | Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый |  | шт. | 148407.8125
HD-230S (в упаковке 8 шт) |  | Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро |  | шт. | 45362.5
HD-298 B (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро |  | шт. | 23732.1875
HD-298 (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый |  | шт. | 22485.3125
HD-688 (в упаковке 8 шт) |  | Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик |  | шт. | 15544.375
HD-688G (в упаковке 8 шт) |  | Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик |  | шт. | 17854.0625
HD-900G |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1 |  | шт. | 42185.9375 | ограничено
HD-900W |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 |  | шт. | 42185.9375 | ограничено
HD-T1B |  | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1 |  | шт. | 45035.9375
HD-T1G |  | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1 |  | шт. | 46455
HD-T1W |  | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 |  | шт. | 45985.9375
HD-700M |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет металик, IPX1 |  | шт. | 57688.75 | ограничено
HD-700B |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1 |  | шт. | 57688.75 | ограничено
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM
HFD-1200A (в упаковке шт) |  | Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домовX1 |  | шт. | 7570.3125
HFD-1200B (в упаковке шт) |  | Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов |  | шт. | 8650.9375
HFD-1200С (в упаковке шт |  | Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов |  | шт. | 7570.3125
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM
PD-QW-ABS-3 |  | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг |  | шт. | 4039.2812
PD-QW-ABS-1 |  | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; | шт. | 6233.1875
PD-QG-MP3 |  | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг |  | шт. | 14260.0937
PD-3010B |  | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг |  | шт. | 7190.3125
PD-5859B |  | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг |  | шт. | 7190.3125
TPD-CG-MP4 |  | Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг |  | шт. | 13380.1562
TD-RG-MP5 |  | Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг |  | шт. | 5132.9688
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM
HS-X5 |  | Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки |  | шт. | 33223.2812
HS-X6 |  |  |  | шт. | 33223.2812
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM
SD-1-800ML |  | Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170х105х65мм |  | шт. | 5806.875
SD-6201 |  | Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133х230х80мм |  | шт. | 3301.25
SD-1-1000ML |  | Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200х125х65мм |  | шт. | 6682.6562
LG
LG ARTCOOL OBJET Collection R32 | AB12BK(Beige) | 30-35 | LG Objet Collection, UVnano™, ThinQ, Удаляет до 99,99%* бактерий на вентиляторе внутреннего блока с помощью УФ излучения для чистого воздуха, Plasmaster Ionizer, Пре-фильтр | Korea | 549990
| AG12BK(Green) | 30-35 |  | Korea | 549990
ARTCOOL GALLERY INVERTOR NEW R32 | A09FT | 20-25 | Новейший фреон R32, WI-FI, Система фильтрации воздуха Neo-Plasma Plus, Автоматическая очистка, Трехмерный воздушный поток, Возможность смены изображений, ART COOL GALLERY - современные технологии сочетаются с уникальным дизайном и неограниченными интерьерными решениями. Прекрасно очищает воздух от мелких частиц пыли и бытовых грибков, запахов пищщи и табака. 10 лет гарантии на компрессор! | Korea | 589990
| A12FT | 30-35 |  | Korea | 652990
Mega Plus Inverter | D09TT2 | 20-25 | MEGA PLUS INVERTOR | China | 244990
| D12TT | 30-35 |  | China | 264990
ProCOOL DUAL INVERTOR | B09TS | 20-25 | SOR Низкий уровень шума, WiFi, Мониторинг энергопотребления Технология Smart Inverter Умная самодиагностика | China | 264990
| B12TS | 30-35 |  | China | 284990
| B18TS | 50-55 |  | China | 369990
| B24TS | 65-70 |  | China | 439990
AIR PURICARE | AP09RК | 20-25 | AIR PURICARE LG DUAL COOL с очистителем воздуха (охлаждение+нагрев+очищение). | NEW | 349990
| AP12RК | 30-35 |  | NEW | 369990
ARTCOOL MIRROR INVERTOR NEW | AC-09BK (R32) | 20-25 | Черный цвет, мониторинг энергопотребления, Wi Fi управление, Бесшумная работа, Дизайн, Комфортное охлаждение, Очистка воздуха, Ионизатор. Стильный дизайн и высокая производительность Dual Inverter Compressor Экономия энергии на 70%, Охлаждение на 40% быстрее, Защита от высокого напряжения, 10 лет гарантии на компрессор! | China | 364990
| AC-12BK (R32) | 30-35 |  | China | 399990
| AC-18BK (R32) | 50-55 |  | China | 459990
| AC-24BK(R32) | 65-70 |  | China | 529990
Бытовые Сплит-Система TOSHIBA
ON/OFF | RAS-07U2KHS-EE | 18-20 | Настенные сплит-системы без инвертора | China | 135000
| RAS-09U2KHS-EE | 20-25 |  | China | 150000
| RAS-24U2KHS-EE | 65-70 |  | China | 305000
Бытовые Сплит-Система SAMSUNG
PM 1.0 Wind free | AR09AXAAAWKNER | THA | 419990 | 355000
| AR12AXAAAWKNER | THA | 444990 | 375000
WindFree Mass (GEO) | AR09BSFAMWKNER | THA | 294990 | 238000
| AR12BSFAMWKNER | THA | 319990 | 260000
| AR18BSFAMWKNER | THA | 404990 | 340000
| AR24BSFAMWKNER | THA | 459990 | 385000
WindFree Mass (AIRISE) | AR09BSFCMWKNER | THA | 294990 | 238000
| AR12BSFCMWKNER | THA | 319990 | 260000
| AR18BSFCMWKNER | THA | 404900 | 340000
| AR24BSFCMWKNER | THA | 459990 | 385000
AR7000 | AR09TXHQASINUA | CHI | 234990 | 203000
| AR12TXHQASINUA | CHI | 264990 | 228000
| AR18TXHQASINUA | CHI | 354990 | 306000
| AR24TXHQASINUA | CHI | 414990 | 358000
Полупромышленные кондиционеры LG
WALL MOUNT |  | UJ-36 | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea | 972399
CASSETTE (4 WAY) |  | UT-18WC | R410 | в наличии | China | 561375
|  | UT-24WC | R410 | уточнять | China | 648802
|  | UT-30WC | R410 | в наличии | China | 677270
|  | UT-36WC | R410 | в наличии | China | 802205
|  | UT-48WC | R410 | в наличии | China | 1069074
|  | UT-60WC | R410 | в наличии | China | 1109566
|  | CT-09R | R32 | уточнять | Korea | 602807
|  | CT-12R | R32 | уточнять | Korea | 634696
|  | CT-18R | R32 | В НАЛИЧИИ | Korea | 726423
|  | CT-24R | R32 | в наличии | Korea | 850753
|  | UT-36R | R32 | Под заказ | Korea | 1157000
|  | UT-42R | R32 | Под заказ | Korea | 1235899
|  | UT-48R | R32 | Под заказ | Korea | 1227658
|  | UT-60R | R32 | Под заказ | Korea | 1264591
Duct |  | UM-18WC | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 486223
|  | UM-24WC | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 566936
|  | UM-30WC | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 629073
|  | UM-36WC | R410 | в наличии | Korea/China | 777549
|  | UM-48WC | R410 | уточнять | Korea/China | 1097396
|  | UM-60WC | R410 | в наличии | Korea/China | 1150301
Duct (High Static) Invertor |  | UB70W | R410 | в наличии | Korea | 1800374
|  | UB85W | R410 | в наличии | Korea | 2320595
DUCT (LOW STATIC) |  | CL-09R | R32 | Под заказ | KOREA | 608404
|  | CL-12R | R32 | Под заказ | KOREA | 637492
|  | CL-18R | R32 | в наличии | KOREA | 691226
|  | CL-24R | R32 | уточнять | KOREA | 806684
DUCT |  | CM-18R | R32 | В НАЛИЧИИ | KOREA | 673074
|  | CM-24R | R32 | в наличии | KOREA | 755005
|  | UM-36R | R32 | Под заказ | KOREA | 1149987
|  | UM-42R | R32 | Под заказ | KOREA | 1218741
|  | UM-48R | R32 | Под заказ | KOREA | 1242464
|  | UM-60R | R32 | Под заказ | KOREA | 1282913
Ceiling suspended |  | UV-18R | R32 | Под заказ | Korea/China | 791664
|  | UV-24R | R32 | Под заказ | Korea/China | 870748
|  | UV-36R | R32 | в наличии | Korea/China | 1181133
|  | UV-42R | R32 | уточнять | Korea/China | 1269883
|  | UV-48R | R32 | в наличии | Korea/China | 1279621
|  | UV-60WC | R410 | в наличии | Korea/China | 1151558
FLOOR STANDING UNIT |  | UP36WC | R410 | в наличии | Korea/China | 862434
|  | UP48WC | R410 | уточнять | Korea/China | 1106563
Полупромышленные кондиционеры SAMSUNG CAC UNIVERSAL
Кассетные 840*840 |  | AC120JN4DEH/AF | 12 кВт | в наличии | China | 600000
4WAY CST (Wind Free) |  | AC052NN4DKH/EU | 5,2 кВт | в наличии | Korea/China | 587048
|  | AC071NN4DKH/EU | 7,1 кВт | уточнять | Korea/China | 662864
|  | AC090NN4DKH/EU | 9,0 кВт | в наличии | Korea/China | 806598
|  | AC100NN4DKH/EU | 10 кВт | в наличии | Korea | 838715
|  | AC120NN4DKH/EU | 12 кВт | уточнять | Korea | 1001403
|  | AC140NN4DKH/EU | 14 кВт | уточнять | Korea | 1104597
Mini 4WAY CST (Wind Free) |  | AC026NNNDKH/EU | 2,6 кВт | уточнять | China | 493857
|  | AC035NNNDKH/EU | 3,5 кВт | уточнять | China | 510705
|  | AC052NNNDKH/EU | 5,2 кВт | в наличии | China | 573885
|  | AC060NNNDKH/EU |  | в наличии | China | 590733
|  | AC071NNNDKH/EU | 7,1 кВт | уточнять | China | 649175
MSP DUCT |  | AC052MNMDKH/EU | 5,2 кВт | уточнять | China | 530712
|  | AC071MNMDKH/EU | 7,1 кВт | В НАЛИЧИИ | China | 606528
|  | AC090MNMDKH/EU | 9,0 кВт | В НАЛИЧИИ | China | 780800
|  | AC100MNMDKH/EU | 10 кВт | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 812390
|  | AC120MNMDKH/EU | 12 кВт | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 1004562
|  | AC140MNMDKH/EU | 14 кВт | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 1081431
Ceiling |  | AC052MNCDKH/EU | 5,2 кВт | уточнять | China | 567041
|  | AC071MNCDKH/EU | 7,1 кВт | уточнять | China | 642857
Big Ceiling |  | AC100MNCDKH/EU | 10 кВт | уточнять | Korea/China | 958230
|  | AC120MNCDKH/EU | 12 кВт | уточнять | Korea/China | 1117233
|  | AC140MNCDKH/EU | 14 кВт | уточнять | Korea/China | 1200947
Напольные |  | AC100KNPDEH/EU | 10 кВт | в наличии | Korea | 704457
|  | AC140KNPDEH/EU | 14 кВт | уточнять | Korea | 860828
360 CST NEW |  | AC071MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea/China | 810668
|  | AC100MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea | 1038263
|  | AC120MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea | 1208396
|  | AC140MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea | 1329518
Полупромышленные кондиционеры SAMSUNG CAC ECO
Кассетные 360 (круглые) |  | AC090KN4DKH/EU |  | в наличии 2 шт. | China | 890000
Канальные |  | AC120JNMDEH/AF |  | в наличии 1 шт. | China | 670000