## Лист1
Наименование товара |  | Краткое описание |  | Ед. изм. | Розн. цена, тенге | Примечание
Настенные кондиционеры almacom REGULAR 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!
REGULAR 2023 | ACH-07QR | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 127915.2 | ограничено
| ACH-09QR | 20-25 м2 |  | шт. | 140422.464
| ACH-12QR | 30-35 м2 |  | шт. | 154635.264 | нет в наличии
| ACH-18QR | 50-55 м2 |  | шт. | 239343.552
| ACH-24QR | 65-70 м2 |  | шт. | 317798.208
Настенные кондиционеры almacom STANDART 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!
STANDART 2023 | ACH-07QS | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 133245
| ACH-09QS | 20-25 м2 |  | шт. | 146273.4
| ACH-12QS | 30-35 м2 |  | шт. | 161078.4
| ACH-18QS | 50-55 м2 |  | шт. | 249316.2 | Актау ,Астана, Уральск
| ACH-24QS | 65-70 м2 |  | шт. | 331039.8
Настенные кондиционеры almacom FAVORITE 2023г. (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!!!!!!!
FAVORITE 2023 | ACH-07QF | 18-20 м2 | Сплит-система; класс А; авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; IFavor; пульт с подсветкой; подставка под ПДУ; R410A; медная инсталляция, четырехсторонний поток воздуха, 4 метра электрического кабеля, пульт с подсветкой. | шт. | 137242.35
| ACH-09QF | 20-25 м2 |  | шт. | 150661.602
| ACH-12QF | 30-35 м2 |  | шт. | 165910.752 | Актау, Уральск
| ACH-18QF | 50-55 м2 |  | шт. | 256795.686 | Актау ,Астана, Уральск
| ACH-24QF | 65-70 м2 |  | шт. | 340970.994 | ограничено
| ACH-09AF | 20-25 м2 |  | шт. | 284406.5 | Уральск
| ACH-12AF | 30-35 м2 |  | шт. | 353998.75 | Астана
| ACH-18AF | 50-55 м2 |  | шт. | 284406.5 | Уральск
| ACH-24AF | 65-70 м2 |  | шт. | 353998.75 | Астана
Настенные кондиционеры almacom QG 2024 г. NEW! Серия Grey гарантия: 36 месяцев
| ACH-07QG | 18-20 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R410A; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 141359.6205
| ACH-09QG | 20-25 м2 |  | шт. | 155181.4501
| ACH-12QG | 30-35 м2 |  | шт. | 170888.0746
| ACH-18QG | 50-55 м2 |  | шт. | 264499.5566
| ACH-24QG | 65-70 м2 |  | шт. | 351200.1238
Настенные кондиционеры almacom GOLD (Гарантия: 36 месяцев)
| ACH-18G | 50-55 м3 |  | шт. | 251276.382 | ограничено
Настенные кондиционеры almacom LUXURY COMFORT (Гарантия: 36 месяцев) NEW
| ACH-18LC | 50-55 м2 |  | шт. | 320593.392 | Астана, Уральск
Настенные кондиционеры almacom Tropic (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!
Tropic COMFORT TIME | ACH-12CT | 30-35 м2 | Сплит-система; тропическая серия до +53 оС ; класс А; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; глубокий сон; I-Feel; Ifavor: самодиагностика; ПДУ с подсветкой; R410A; медная инсталляция. | шт. | 187976.882
| ACH-18CT | 50-55 м2 |  | шт. | 290949.5122
| ACH-24CT | 65-70 м2 |  | шт. | 386320.1362
Настенные кондиционеры almacom QI 2024 г. INVERTER NEW! гарантия: 36 месяцев
| ACH-09QI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 159894
| ACH-12QI | 30-35 м2 |  | шт. | 177660 | ограничено
| ACH-18QI | 50-55 м2 |  | шт. | 284256 | Уральск
| ACH-24QI | 65-70 м2 |  | шт. | 368940.6
| ACH-30QI | 80-85 м3 |  | шт. | 426384 | нет в наличии
Настенные кондиционеры almacom серия - LUXURY INVERTER 2024 г. INVERTER NEW!гарантия: 36 месяцев
| ACH-09LI | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс A; авторестарт; I-Feel; самоочистка; антиплесень; R32; медная инсталляция, 4 метра электрического кабеля; пульт с подсветкой. | шт. | 169487.64
| ACH-12LI | 30-35 м2 |  | шт. | 188319.6
| ACH-18LI | 50-55 м2 |  | шт. | 301311.36
| ACH-24LI | 65-70 м2 |  | шт. | 391077.036
Настенные кондиционеры almacom LUXURY COMFORT INVERTER (Гарантия: 36 месяцев) NEW
серия Lci | ACH-09LCi | 20-25 м2 | Инверторная Сплит-система; класс А; премиум класс; черная стеклянная панель авторестарт; ионизатор; самоочистка; антиплесень; золотое напыление на теплообменниках; I-Feel; Turbo; R32; медная инсталляция. | шт. | 189826.1568 | Актау,Астана, Уральск
| ACH-12LCi | 30-35 м3 |  | шт. | 210917.952
| ACH-18LCi | 50-55 м2 |  | шт. | 337468.7232 | Актау
| ACH-24LCi | 65-70 м2 |  | шт. | 438005.925
Настенные кондиционеры almacom IHi-Tech inverter (Гарантия: 36 месяцев) NEW!!!
| ACH-24HI | 65-70 м2 |  | шт. | 332046.54 | нет в наличии
Настенные кондиционеры almacom INVERTER (Гарантия: 36 месяцев)
| ACH-24I | 65-70 м3 |  | шт. | 351968.148 | нет в наличии
Мобильные кондиционеры ОТЕХ
Мобильные кондиционеры ОТЕХ | OM-09T | 20-25 м2 | Переносные, только охлаждение | шт. | 104227.2
| OM-11T | 25-30 м2 | Переносные, только охлаждение | шт. | 122585.4
| AM-12L | 30-35 м3 | переносные, охл-обогрев | шт. | 188025 | Уральск
Настенные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией
| OWM-12RP | 25-32 м2 |  | шт. | 129395.7 | Уральск
Настенные кондиционеры OTEX 2023 INVERTER (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией
OTEX (2023) | OWM-07TI | 15-18 м2 | Инверторная сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, Режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, Турбо-режим. | шт. | 129691.8
| OWM-09TI | 20-25 м2 |  | шт. | 135613.8 | ограничено
| OWM-12TI | 25-32 м2 |  | шт. | 149234.4 | Уральск
| OWM-18TI | 45-50 м2 |  | шт. | 265305.6
| OWM-24TI | 60-65 м3 |  | шт. | 325710
Настенные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца) с инсталляцией
OTEX (2023) | OWM-07Tp | 15-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; медная инсталляция, режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. | шт. | 94752
| OWM-09TP | 20-25 м2 |  | шт. | 101858.4 | Актау,Астана, Уральск
| OWM-12TP | 25-32 м2 |  | шт. | 136206
| OWM-18TP | 45-50 м2 |  | шт. | 230958
| OWM-24TP | 60-65 м3 |  | шт. | 281295
Настенные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца) без инсталляции
OTEX (2023) | OWM-07TN | 15-18 м2 | Сплит-система; класс A; авторестарт; золотое напыление на теплообменниках; R410A; режим сна, самодиагностика, ПДУ, двойной дренаж, турбо-режим. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 89066.88
| OWM-09TN | 20-25 м2 |  | шт. | 95746.896 | ограничено
| OWM-12TN | 25-32 м2 |  | шт. | 128033.64
| OWM-18TN | 45-50 м2 |  | шт. | 217100.52
| OWM-24TN | 60-65 м3 |  | шт. | 264417.3
Настенные кондиционеры DUKE с инсталляцией
DUKE | DWM-07WP | 13-15 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; 3М медная инсталляция. | шт. | 90961.92
| DWM-09WP | 16-18 м2 |  | шт. | 97784.064
| DWM-12WP | 22-25 м2 |  | шт. | 130757.76
| DWM-18WP | 33-38 м2 |  | шт. | 221719.68
| DWM-24WP | 43-49 м2 |  | шт. | 270043.2
Настенные кондиционеры DUKE без инсталляции
DUKE | DWM-07NP | 13-15 м2 | Сплит-система; авторестарт; самоочистка; золотой напыление на теплообменниках; ПДУ; R410A; Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 86413.824
| DWM-09NP | 16-18 м2 |  | шт. | 92894.8608
| DWM-12NP | 22-25 м2 |  | шт. | 124219.872
| DWM-18NP | 33-38 м2 |  | шт. | 210633.696
| DWM-24NP | 43-49 м2 |  | шт. | 256541.04
Напольные кондиционеры OTEX 2023 (Гарантия: 24 месяца)
OTEX (2023) | OFS-24T | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток. | шт. | 406249.2
| OFS-36T | 90-100 м2 |  | шт. | 509292 | ограничено
| OFS-48T | 110-140 м2 |  | шт. | 746172
| OFS-60T | 140-160 м2 |  | шт. | 805392 | ограничено
Напольные кондиционеры OTEX (Гарантия: 24 месяца)- БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ
OTEX | OFS-24TO | 65-70 м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; режим сна, самодиагностика, таймер, 3D воздушный поток.Без соединительных труб (инсталляции) | шт. | 388779.3
| OFS-36TO | 90-100 м2 |  | шт. | 487392.444 | Уральск
| OFS-48TO | 110-140 м2 |  | шт. | 714086.604 | ограничено
| OFS-60TO | 140-160 м2 |  | шт. | 770760.144 | нет в наличии
Напольно-подпотолочные кондиционеры ОТЕХ(Гарантия: 24 месяца)
OCF-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 289220.4
OCF-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 334429.2
OCF-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 486864 | нет в наличии
OCF-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 590032.8 | ограничено
OCF-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 686826 | нет в наличии
Кассетные кондиционеры ОТЕХ(Гарантия: 24 месяца)
OCC-18HT |  | 50-55 м2 | Cплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 295596 | нет в наличии
OCC-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 370944 | нет в наличии
OCC-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 530334 | нет в наличии
OCC-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 602784 | нет в наличии
OCC-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 669438 | нет в наличии
Канальные кондиционеры ОТЕХ(Гарантия: 24 месяца)
OMD-18HT |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 287481.6
OMD-24HT |  | 65-70 м2 |  | шт. | 368046 | нет в наличии
OMD-36HT |  | 90-100 м2 |  | шт. | 536130 | нет в наличии
OMD-48HT |  | 120-140 м2 |  | шт. | 618433.2 | нет в наличии
OMD-60HT |  | 140-170 м2 |  | шт. | 695520 | нет в наличии
Напольные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
ACP-24I |  | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция | шт. | 471462.264
ACP-36A |  | 90-100 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция | шт. | 517221.558 | ограничено
ACP-48A |  | 110-140 м2 |  | шт. | 822180.87
ACP-60A |  | 140-160 м2 |  | шт. | 917051.31
Напольные кондиционеры almacom серия L
ACP-24LP |  | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый. | шт. | 515214 | Уральск
ACP-24LB |  | 65-70 м2 | Сплит-система инвертор; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; 5м медная инсталляция; цвет золотистый. | шт. | 515214 | ограничено
Промышленные напольные кондиционеры almacom серия N
ACP-80N |  | 200-230м2 | Сплит-система; R410А; ПДУ; авторестарт; блокировка панели управления; без инсталляции | шт. | 1718206.812 | нет в наличии
ACP-100Ni |  | 270-290 м2 |  | шт. | 2205424.368
Напольно-подпотолочные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
ACF-18HM |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 312984
ACF-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 481068 | ограничено
ACF-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 666540
ACF-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 811440 | ограничено
ACF-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 892584 | ограничено
ACF-18HA |  | 50-55 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 296755.2
ACF-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 420789.6 | нет в наличии
ACF-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 564530.4 | нет в наличии
ACF-48HА |  | 120-140 м2 |  | шт. | 700736.4 | нет в наличии
ACF-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 757537.2 | нет в наличии
Кассетные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
ACC-12HM |  | 30 - 35 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 253864.8 | нет в наличии
ACC-18HM |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 312404.4 | ограничено
ACC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 413254.8
ACC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 565110 | ограничено
ACC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 735512.4
ACC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 816656.4 | нет в наличии
ACC-12HА/AC-12HA |  | 30 - 35 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; дренажный насос; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 258501.6
ACC-18HА/AC-18HA |  | 50 - 55 м2 |  | шт. | 298494
ACC-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 380797.2 | нет в наличии
ACC-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 547142.4 | ограничено
ACC-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 663642 | ограничено
ACC-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 724500 | нет в наличии
ACC-24HMi/AC-24Mi |  | 65-70 м2 | Сплит-система; без инсталляции; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ, DC Fan | шт. | 710589.6 | ограничено
Канальные кондиционеры almacom (Гарантия: 36 месяцев)
AMD-18HМ/AC-18HM |  | 50-55 м2 | Сплит-система; среднего давления; R410А; ПДУ; авторестарт; БЕЗ ИНСТАЛЛЯЦИИ | шт. | 363119.4 | ограничено
AMD-24HМ/AC-24HM |  | 65-70 м2 |  | шт. | 465708.6
AМD-36HМ/AC-36HM |  | 90-100 м2 |  | шт. | 597161.88
AMD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 |  | шт. | 729078.84 | ограничено
AMD-60HM/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 811150.2
AМD-18HА/AC-18HA |  | 50-55 м2 |  | шт. | 352396.8 | нет в наличии
AМD-24HА/AC-24HA |  | 65-70 м2 |  | шт. | 430642.8 | нет в наличии
AМD-36HА/AC-36HA |  | 90-100 м2 |  | шт. | 544824 | ограничено
AMD-48HА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 692622
AMD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  | шт. | 764492.4
AMD-24HМI/AC-24HMI |  | 65-70 м2 | Сплит-система, средненапортный, без инсталляции, R410A, ПДУ, авторестарт, DC Fan, Без соединительных труб | шт. | 564704.28
AMD-36HМI/AC-36HMI |  | 90-100 м2 |  | шт. | 832479.48
AMD-48HМI/AC-48HMI |  | 160-180 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1040729.76
AMD-60HМI/AC-60HMI |  | 120-140 м2 | Охлаждение & Обогрев средненапорного канального типа; Сплит-система инвертер; Инвертор постоянного тока; R32; ОПЦИЯ: с дренажным насосом и фильтром; ПДУ; авторестарт; 380В. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1080316.44 | ограничено
AHD-48HМ/AC-48HM |  | 120-140 м2 | Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Дренажный насос и моющийся фильтр в комплекте. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 834624 | ограничено
AHD-60HMh/AC-60HM |  | 160-180 м2 |  | шт. | 950544 | ограничено
AHD-48НА/AC-48HA |  | 120-140 м2 |  | шт. | 745945.2
AHD-60HА/AC-60HA |  | 160-180 м2 |  |  | 753480 | ограничено
Пульт для полупрома
Проводной пульт для полупрома |  |  | серия НА | шт. | 20571.2
Промышленные almacom
Промышленные канальные кондиционеры almacom
ACD-80HМh |  | 200-230 м2 | Промышленные кондиционеры Сплит-система; высокого давления; R410А; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 1673132.24 | ограничено
ACD-100HМi |  | 270-290 м2 |  | шт. | 2051217.74 | резерв
ACD-120HМ |  | 35 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 2473674.84 | нет в наличии
ACD-150HМh |  | 44 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 3203300.62 | ограничено
ACD-192HМh |  | 56,3 кВт |  | шт. | 3606573.88 | ограничено
Промышленные MIDEA
Промышленные канальные кондиционеры MIDEA
MTB-76HWN1 / MOV-76HN1-R |  | 22,3 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; 100 Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. | шт. | 1655000 | в наличии
MTB1T-96HWN1 / MOVTA-96HN1-R |  | 28,1 кВт |  | шт. | 2029000 | в наличии
MTB-120HWN1 / MOV-120HN1-R |  | 35 кВт |  | шт. | 2447000 | в наличии
MHA-150HWN1 / MOV-150HN1-R |  | 44 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Сплит-система; Минимум 196Pa (Nom); R410А; On/Off; ПДУ; авторестарт. Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 3169000 | в наличии
MHA-192HWN1 / MOV-192HN1-R |  | 56,3 кВт |  | шт. | 3568000 | в наличии
MHC-75HWD1N1(A) / MOUA-75HD1N1-R |  | 22,4 кВт | Промышленные канальные кондиционеры Инверторная сплит-система; DC Fan 150Pa (Nom); Без соединительных труб (инсталляции). | шт. | 3038000 | в наличии
Напольные кондиционеры MIDEA
MFA-96HWAN1-R / MOUB-96HD1N1-R |  | 28,1 кВт |  | шт. | 2251000 | в наличии
Руфтопы MIDEA
MRC-100HWN1-R(C) |  | 35кВт | Крышный кондиционер, Roof Top; R410A, Тепловой насос; Боковой выдув; 275Pa (Max); 380V/3ph/50hz; | шт. | 2857000 | в наличии
MRC-125HWN1-R(C) |  | 44кВт |  | шт. | 3908000 | в наличии
MRC-150HWN1-R(C) |  | 53кВт | Крышный кондиционер, Roof Top; R410A, Тепловой насос; Боковой выдув; 350Pa (Max); 380V/3ph/50hz; | шт. | 4430000 | в наличии
MRC-175HWN1-R(C) |  | 62кВт |  | шт. | 5529000 | в наличии
MRC-250HWN1-R(C) |  | 88кВт |  | шт. | 7446000 | в наличии
MRC-300HWN1-R(C) |  | 98кВт | Крышный кондиционер, Roof Top; R410A, Тепловой насос; Боковой выдув; 400Pa (Max); 380V/3ph/50hz; | шт. | 9223000 | в наличии
Промышленные almacom
Руфтопы almacom (Гарантия: 36 месяцев)
AR-10T1 |  | 35кВт | 14 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 2887825.72 | резерв
AR-15T1 |  | 53кВт | 15 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 4477997.42 | нет в наличии
AR-30T1 |  | 98 кВт | 30 тонн; охлаждение+обогрев | шт. | 9324273.14 | нет в наличии
Вентиляторы с рекуперацией тепла (Гарантия: 36 месяцев)
AHRV-5000 |  |  | 5000m3/h | шт. | 1769105.26
Прецизионные кондиционеры
Шкафные с верхним забором и нижней подачей воздуха
Компрессорно Конденсаторные Блоки (Гарантия: 36 месяцев)
ACCU-05C1 |  | 6 кВт |  | шт. | 260692.12 | нет в наличии
ACCU-07C1 |  | 7 кВт |  | шт. | 348663.9 | нет в наличии
ACCU-10C1 |  | 10 кВт |  | шт. | 246453.74 | нет в наличии
ACCU-14C1 |  | 14 кВт |  | шт. | 616866.9 | ограничено
ACCU-16C1 |  | 16 кВт |  | шт. | 517246.08 | ограничено
ACCU-22C1 |  | 22 кВт |  | шт. | 1696815.432 | ограничено
ACCU-28C1 |  | 28 кВт |  | шт. | 1234134.46 | ограничено
ACCU-35C1 |  | 35 кВт |  | шт. | 2022740.382 | ограничено
ACCU-45C1 |  | 45 кВт |  | шт. | 2864420 | нет в наличии
ACCU-53C1 |  | 53 кВт |  | шт. | 3638232 | нет в наличии
ACCU-61C1 |  | 61 кВт |  | шт. | 3459818.7 | нет в наличии
ACCU-70C1 |  | 70 кВт |  | шт. | 3248347.96 | нет в наличии
Комплекты установки для ККБ
ACCU-03KIT |  | для модели ACCU-03C1 |  | комп. | 151557.12 | ограничено
ACCU-05KIT |  | для модели ACCU-05C1 |  | комп. | 129766 | ограничено
ACCU-07KIT |  | для модели ACCU-07C1 |  | комп. | 119002
ACCU-10KIT (ACCU-02KIT) |  | для модели ACCU-10C1 |  | комп. | 124294.3 | ограничено
ACCU-14KIT |  | для модели ACCU-14C1 |  | комп. | 196885.52
ACCU-16KIT (ACCU-04KIT) |  | для модели ACCU-16C1 |  | комп. | 213288.66
ACCU-22KIT |  | для модели ACCU-22C1 |  | комп. | 260728
ACCU-28KIT |  | для модели ACCU-28C1 |  | комп. | 235229.28 | нет в наличии
ACCU-35KIT |  | для модели ACCU-35C1 |  | комп. | 186576
ACCU-45KIT (ACCU-08KIT) |  | для модели ACCU-45C1 |  | комп. | 316108.78
ACCU-53KIT |  | для модели ACCU-53C1 |  | комп. | 532220 | ограничено
ACCU-70KIT |  | для модели ACCU-70C1 |  | комп. | 538798 | нет в наличии
ACCU-105KIT |  | для модели ACCU-105C1 |  | комп. | 692741.14
Чиллер (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)
ALC-130/D |  | Охл. 130кВт - обогрев 138 кВт | Спиральный компрессор переменной производительности, с обогревом 380-415В-3Ф-50Гц, R410A, -15°C функция охлаждения | комп. | 9230937.3 | нет в наличии
ALC-200/C |  | Охл. 185кВт - обогрев 200 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A, | комп. | 14412451.82 | ограничено
ALC-250/C |  | Охл. 250кВт - обогрев 270 кВт | Модульный чиллер с обогревом, со спиральным компрессором переменной произ. 380-415В-3Ф-50Гц, R-410A, | комп. | 19542042 | нет в наличии
Фанкойлы (гарантия при использовании на воде - 12 месяцев, на этиленгликоле - 24 месяцев)
AFG-250 |  |  | 2-х трубный настенный фанкойл, ПДУ в комплекте, автоматические поворотные жалюзи, несколько скоростей вращения вентилятора. | шт. | 196550.64
AFG-300 |  |  |  | шт. | 203678.8
AFG-400 |  |  |  | шт. | 212846.14 | ограничено
AFG-500 |  |  |  | шт. | 224046.68
AFG-600 |  |  |  | шт. | 231657.426
AFD-300А |  | Охл. 3 кВт, Расход воздуха max 510 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1 | шт. | 165466.6
AFD-500А |  | Охл. 4,5 кВт, Расход воздуха max 850 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, серия Compact + панель А-AFQ4-03B1 | шт. | 184178.02
AFA-600R |  | Охл. 5,26 кВт, Расход воздуха max 1000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 259711.4 | ограничено
AFA-750R |  | Охл.5,58 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 284534.38 | ограничено
AFA-850R |  | Охл. 5,87 кВт, Расход воздуха max 1250 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 238476.42
AFA-950R |  | Охл. 6,09 кВт, Расход воздуха max 1600 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 315235.7 | ограничено
AFA-1200R |  | Охл.7,07 кВт, Расход воздуха max 2000 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 246800.58 | ограничено
AFA1500R |  | Охл. 9,68 кВт, Расход воздуха max 2550 m3 | Кассетный 4-х поточный, 2-х трубный, пульт (ПДУ) в комплекте, + панель А-AFQ4-02C | шт. | 277998.24 | нет в наличии
AFT3N-200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 102987.56 | нет в наличии
AFT3N-300G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 109428.02
AFT3N-300G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 115862.5
AFT3N-400G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 111574.84 | ограничено
AFT3N-500G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 125520.2 | нет в наличии
AFT3N-600G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 130352.04
AFT3N-800G50 |  |  |  | шт. | 191455.68
AFT3N-1000G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 204904.7 | нет в наличии
AFT3N-1000G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно | шт. | 212415.58 | нет в наличии
AFT3N-1200G30 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па30, термостат приобретается отдельно | шт. | 229584.16 | нет в наличии
AFT3N-1200G50 |  |  | 2-х трубный канальный фанкойл, средненапорный, Па50, термостат приобретается отдельно. | шт. | 204539.92
AFT3Н-1800G100 |  |  | Канальный высокого статического давления, ESP 100 Па, левое подключение | шт. | 319511.4
AFT3Н-2200G100 |  |  |  | шт. | 323763.18
AFT3-300FG30 |  | охл. 2,76 кВт, нарг. 4,0 кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па30 | шт. | 100272.64
AFT3-400FG30 |  | охл. 3,6 кВт, нарг. 5,2 кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па30 | шт. | 107702.192 | нет в наличии
AFT3-1200G30 |  | охл. 11 кВт, нарг. 20,1 кВт | Канальный фанкойл, 4-х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па30 | шт. | 189433.244 | нет в наличии
AFT3-400EG50 |  | охл. 4,6 кВт, нарг. 6,8 кВт+ 1,1 кВт | Канальный фанкойл с электротэном, 2х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па50 | шт. | 122590
AFT3-800EG50 |  | охл. 8,2 кВт, нарг. | Канальный фанкойл с электротэном, 2х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па50 | шт. | 182790.7796 | нет в наличии
AFT3-1000EG50 |  | охл. 9 кВт, нарг. 16 кВт+2,2 квт | Канальный фанкойл с электротэном, 2х трубный, 3х рядный, подсоединение слева (возможность подсоединения справа), не комплектуется пультом , Па50 | шт. | 192514.0084 | нет в наличии
AFT3-400G50 |  | Охл. 3,6 кВт, Расход воздуха max 680 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность передподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 122590 | нет в наличии
AFT3-500G50 |  | Охл. 4,3 кВт, Расход воздуха max 860 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 95183.66
AFT3-600G50 |  | Охл. 5 кВт, Расход воздуха max 1052 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединение труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 124455.76 | нет в наличии
AFT3-800G50 |  | Охл. 8,31 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa | шт. | 182790.66 | нет в наличии
AFT3-1000G50 |  | Охл. 10,98 кВт, Расход воздуха max m4 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 30 Pa | шт. | 192514.14 | нет в наличии
AFT3-1200G50 |  | Охл. 10,2 кВт, Расход воздуха max 2040 m3 | Канальный, 2-х трубный, 3-х рядный, среднего давления, подсоединение труб слева (возможность переподсоединения труб справа), не комплектуется пультом управления, 50 Pa | шт. | 209443.52 | нет в наличии
AFT3-1400G30 |  |  |  |  | 200844.28 | нет в наличии
AFT3-1400G50 |  |  |  |  | 205688.08
WRC86 |  | Термостат для канального фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 23585.12
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для канального 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 10166 | нет в наличии
Напольные 4-х рядные
AFH2-150-R4 |  | Охл. 2,25 кВт | Напольный, 2-х трубный, 4-х рядный, корпусный, не комплектуется пультом управления. DLM-DJZJ (ножки) в комплекте | шт. | 112597.42 | нет в наличии
WRC86 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 23585.12
Напольные 4-х рядные, 4-х трубные
AFH2-250F-R4 |  | Охл. 2,05 кВт | Напольный, воздухозаборник снизу, 4-рядный, 4-трубный, DLM-DJZJ (ножки) в комплекте | шт. | 123445.14 | нет в наличии
AFH2-900F-R4 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 220434.76 | ограниченно
WRC86-4 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 47-х трубных |  | шт. | 20332 | нет в наличии
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 10166 | нет в наличии
Напольные 2-х трубные, 3-х рядные
AFH2-250R3 |  | Охл. 2,5 кВт | 2-х трубный, 3-х рядный напольный фанкойл, термостат приобретается отдельно, термостат приобретается отдельно. | шт. | 124150.78 | нет в наличии
AFH2-350-R3 |  | Охл. 3,5 кВт |  | шт. | 124240.48 | нет в наличии
AFH2-500-R3 |  | Охл. 5 кВт |  | шт. | 124240.48 | нет в наличии
AFH2-700-R3 |  | Охл. 7,65 кВт |  | шт. | 124240.48 | нет в наличии
AFH2-800-R3 |  | Охл. 8 кВт |  | шт. | 124240.48
WRC86 |  | Термостат для напольного фанкойла (дисплей) для 2-х трубных |  | шт. | 151509.67
KJR-18B/E-B |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного 2-х трубного и 4-х трубного |  | шт. | 174342.74 | ожидаем
KJR-15B/E |  | Термостат механический (пульт управления) для напольного AFF5-450 |  | шт. | 204361.17
Мультизональные системы (Гарантия: 36 месяцев)
AMV-22MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,2 kw | 242566.74
AMV-28MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 2,8 kw | 234529.62
AMV-36MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 3,6 kw | 237471.78
AMV-45MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 4,5 kw | 336901.24
AMV-56MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 5,6 kw | 343939.7
AMV-71MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 7,1 kw | 359021.26
AMV-80MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 8 kw | 404289.86
AMV-90MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 9 kw | 458582.28 | ограниченно
AMV-112MD/S |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 11,2 kw | 460465.98
AMV-140MD |  | Внутренний блок канальный среднего давления |  | 14 kw | 338049.4
AMV140FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 14 kw | 793862.94 | нет в наличии
AMV250FAPU |  | Внутренний блок канальный со 100% притоком воздуха |  | 25 kw | 1304130.36 | нет в наличии
AMV-28С4 |  | Внутренний блок кассетный (однопоточный) + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 272735.84 | нет в наличии
AMV-18C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 1,8 kw | 305966.7
AMV-22C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,2 kw | 341399.097
AMV-28C1S |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ1-02D |  | 2,8 kw | 404747.928
AMV-22C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 330702.372
AMV-28C4/CS |  | Внутренний блок кассетный + панель CE-AFQ-03C4 |  | 2,8 kw | 336070.917
AMV-22С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ-03C4 |  | 2,2 kw | 282375.6 | ограниченно
AMV-28С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-01E |  | 2,8 kw | 330694
AMV-36С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 3,6 kw | 376008.048
AMV-45С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель A-AFQ4-01E |  | 4,5 kw | 414661.572
AMV-56С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 5,6 kw | 389573.08
AMV-71С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 7,1 kw | 404248
AMV-80С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 8 kw | 410180.16
AMV-90С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 9 kw | 435690.84 | ограниченно
AMV-140С4/NS |  | Внутренний блок кассетный + панель А-AFQ4-01E |  | 14 kw | 516663.927
AMV-100С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 10 kw | 354237.26 | нет в наличии
AMV-112С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 11,2 kw | 361658.44 | ограниченно
AMV-140С4 |  | Внутренний блок кассетный + панель AFQ4-02B1 |  | 14 kw | 381996.42 | ограниченно
AMV-22WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,2 kw | 155814.88
AMV-28WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 2,8 kw | 167792.82
AMV-36WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 3,6 kw | 192322.78
AMV-45WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 4,5 kw | 167529.7
AMV-56WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 5,6 kw | 225691.18
AMV-71WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 7,1 kw | 200916.04 | нет в наличии
AMV-90WMS |  | Внутренний блок настенный, AC Fan on/off |  | 9 kw | 267838.22 | ограниченно
AMV-71WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 7,1 kw | 185380 | ограниченно
AMV-80WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 8 kw | 225290.52
AMV-90WM |  | Внутренний блок настенный, DC Fan |  | 9 kw | 242919.56 | ограничено
AMV-45CFC |  | Внутренний блок мультизональной системы, напольно-потолочный, ПДУ в комплекте, 3 режима скорости воздушного потока, 4-х стороний поток воздуха. |  | 4,5 kw | 330981.04 | нет в наличии
AMV-71CFC |  |  |  | 7,1 kw | 353382.12 | ограничено
AMV-90CFC |  |  |  | 9 kw | 407357.6 | ограничено
AMV-112CFC |  |  |  | 11,2 kw | 481700.96
AMV-V100MI mini |  | DC Инверторный наружный блок, 220-240V ~50Hz/1ф, компактный дизайн |  | 10 kw | 768226.68
AMV-V140MI mini |  | DC Инверторный наружный блок, компактный дизайн |  | 14 kw | 987860.12
AMV-120D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 12 kw | 1177940.4 | нет в наличии
AMV-140D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 14 kw | 1234870 | нет в наличии
AMV-180D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 18 kw | 1426146.28 | ограничено
AMV-200D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 20 kw | 1669113.68 | нет в наличии
AMV-224D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 22,4 kw | 1799382 | нет в наличии
AMV-260D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 26 kw | 1934051.6 | ограничено
AMV-280D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок 380-415V ~50Hz/3ф |  | 28 kw | 2018220.1 | ограничено
AMV-335D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 2189254.08 | ограничено
AMV-400D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 2939768 | нет в наличии
AMV-450D/M3 |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 3457905.1 | нет в наличии
АMV-335Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 12 HP |  | 33,5 kw | 2870400 | ограничено
АMV-400Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 14 HP |  | 40 kw | 3781542.7 | ограничено
АMV-450Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 16 HP |  | 45 kw | 3980108.6 | ограничено
АMV-560Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 18 HP |  | 56 kw | 4773971.54 | ограничено
АMV-615Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 22 HP |  | 61,5 kw | 4843800 | нет в наличии
АMV-670Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 24 HP |  | 67 kw | 5834638.16 | ограничено
АMV-730Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, 26 HP |  | 71,3 kw | 5980000 | нет в наличии
АMV-785Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 78,5 kw | 6770932.74 | ограничено
АMV-850Х6-I |  | Индивидуальный инвертерный наружный блок, HP |  | 85 kw | 7176000 | нет в наличии
Аксессуары для VRF
AID-1 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 6398.6
AID-2 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 8832.46
AID-3 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 27209
AID-4 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 39611.52
AID-5 |  | Разветвители для VRF внутреннего блока |  | шт. | 48222.72 | ограничено
AOD-2 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 50830 | нет в наличии
AOD-3 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 106444 | ограничено
AOD-4 |  | Разветвители для VRF наружнего блока |  | шт. | 159068 | ограничено
AHUKZ-01C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 9кВт - 20кВт, |  | шт. | 171028 | нет в наличии
AHUKZ-02C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 20кВт - 36кВт, |  | шт. | 177606 | нет в наличии
AHUKZ-03C |  | Блок управления для подключения приточно вытяжных установок 36кВт - 56кВт, |  | шт. | 214084 | ограничено
AHUKZ-02D |  |  |  | шт. | 177606
AHUKZ-03D |  |  |  | шт. | 214682 | ограничено
CCM-15 |  | Smart APP контроль, преобразователь данных, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 129168 | ограничено
CCM-18 A/N |  | Modbus Шлюз системы управления зданием, с управлением до 64 внутр. Блоков |  | шт. | 1151066.28 | нет в наличии
Все промышленные кондиционеры Almacom произведены компанией MIDEA I MBT имеют полную совместимость с промышленными системами MIDEA
РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
R134A Sanmei |  | 13,6 кг |  | баллон | 70131.6 | нет в наличии
R404 Sanmei |  | 10,9 кг |  | баллон | 75348 | нет в наличии
R507 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 75927.6 | нет в наличии
R410 Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 67233.6 | нет в наличии
R407С Sanmei |  | 11,3 кг |  | баллон | 68972.4 | нет в наличии
R1234yf |  | 5кг |  | баллон | 236320.308 | нет в наличии
Кронштейны для кондиционеров
Г450х415/2 |  | для кондиционеров мощностью 7 000BTU, 9 000BTU, 12 000BTU |  | шт. | 3000
Г550х450 |  | для кондиционеров мощностью 18 000BTU, 24 000BTU |  | шт. | 5000
Медные трубы (стандарт ASTM B280, CU >= 99,96%)
Труба медная 6,35*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 13435.128
Труба медная 7,94*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 15 бухт |  | бухта | 13435.128
Труба медная 9,52*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 22413.132
Труба медная 12,70*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 10 бухт |  | бухта | 30475.368
Труба медная 15,88*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 38543.4
Труба медная 15,88*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 8 бухт |  | бухта | 44913.204
Труба медная 19,05*0,68*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 46576.656
Труба медная 19,05*0,8*15М |  | 1 бухта = 15 метров, упаковка: 5 бухт |  | бухта | 50790.348
Труба медная 9,5х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 9998.1
Труба медная 12,7х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 13730.724
Труба медная 15,88х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 17463.348
Труба медная 19х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 21184.38
Труба медная 22х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 24644.592
Труба медная 25х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 28162.764
Труба медная 28х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 31686.732
Труба медная 35х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 39899.664 | нет в наличии
Труба медная 42х1 |  | 1 палка = 5 метров |  | палка | 57455.748
Медные фитинги
19 |  | поворот |  | шт. | 359.352
22 |  | поворот |  | шт. | 434.7
25 |  | поворот |  | шт. | 753.48
28 |  | поворот |  | шт. | 823.032
35 |  | поворот |  | шт. | 1367.856
42 |  | поворот |  | шт. | 2092.356
Комплект инсталляции (Медные трубы с изоляцией)
(6.35+9.52mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 8626.9853
(6,35+12.7mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 10371.8989 | в резерве
(9.52+15.88mm)*3m б/г |  | Без гаек |  | короб | 13859.9748
(6.35+12,7mm)*4m б/г |  | Без гаек |  | короб | 13829.256 | ограниченно
(9,52+15,88mm)*5m б/г |  | Без гаек |  | короб | 23102.856
(9.52mm+15.88)*3m |  |  |  | короб | 14350.896 | ограниченно
(6.35+12.7mm)* 4m |  |  |  | короб | 18002.376 | Нур-Султан
(9.52mm+15.88)* 4m |  |  |  | короб | 16947.504
(9.52mm+15.88)* 5m |  |  |  | короб | 23902.704 | Нур-Султан
Медные гайки (Гайки с фланцем)
6,35 mm (1/4") |  |  |  | шт. | 170.4024
9,52 mm (3/8") |  |  |  | шт. | 319.9392
12,7 mm (1/2") |  |  |  | шт. | 440.496
15,88 mm (5/8") |  |  |  | шт. | 604.5228 | нет в наличии
19,05 mm (3/4") |  |  |  | шт. | 846.216
Изоляция K-Flex
Трубка K-Flex 06х006-2М |  | Ф6х6 - 2 м; коробка = 432 м |  | 2 м | 109.62 | нет в наличии
Трубка K-Flex 06х009-2М |  | Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2 м | 124.74 | нет в наличии
Трубка K-Flex 06х012-2М |  | Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2 м | 139.86 | нет в наличии
Трубка K-Flex 06х015-2М |  | Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2 м | 149.94
Трубка K-Flex 06х018-2М |  | Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2 м | 420.84
Трубка K-Flex FRIGO 06х006 |  | упаковка -52 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06х009 |  | упаковка -47 м |  | упаковка | 5619.6
Трубка K-Flex FRIGO 06х012 |  | упаковка -45 м |  | упаковка | 5619.6
Трубка K-Flex FRIGO 06х015 |  | упаковка -40 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 06х018 |  | упаковка -37 м |  | упаковка | 5619.6 | нет в наличии
Трубка K-Flex FRIGO 09х015 |  | упаковка -30 м |  | упаковка | 5619.6
Трубка K-Flex FRIGO 09х018 |  | упаковка -28 м |  | упаковка | 5619.6
K-Flex Клей 0,8 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 20 шт |  | шт. | 3737.16 | нет в наличии
K-Flex Клей 2,6 It K 414 |  | клей K-Flex, упаковка: 6 шт |  | шт. | 10198.44 | нет в наличии
K-Flex AD METAL, 13x1000 - 14 AIR |  | теплоизоляция для вентиляции, 13х1000 - 14, уп/14 м2 |  | рулон | 80949.96
Изоляция Misot-Flex
Misot-Flex ST-TB 6*6 |  | трубчатая изоляция Ф6х6 - 2 м; коробка = 496 м |  | 2 м | 252 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*10 |  | трубчатая изоляция Ф6х10 - 2 м; коробка = 364 м |  | 2 м | 269.64 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*12 |  | трубчатая изоляция Ф6х12 - 2 м; коробка = 316 м |  | 2 м | 287.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*15 |  | трубчатая изоляция Ф6х15 - 2 м; коробка = 266 м |  | 2 м | 317.52 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*18 |  | трубчатая изоляция Ф6х18 - 2 м; коробка = 220 м |  | 2 м | 347.76 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 6*22 |  | трубчатая изоляция Ф6х22 - 2 м; коробка = 180 м |  | 2 м | 309.96 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*18 |  | трубчатая изоляция Ф9х18 - 2 м; коробка = 166 м |  | 2 м | 362.88 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*22 |  | трубчатая изоляция Ф9х22 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 378 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*28 |  | трубчатая изоляция Ф9х28 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 617.4 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*35 |  | трубчатая изоляция Ф9х35 - 2 м; коробка = 76 м |  | 2 м | 718.2 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*42 |  | трубчатая изоляция Ф9х42 - 2 м; коробка = 60 м |  | 2 м | 655.2 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*60 |  | трубчатая изоляция Ф9х60 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 997.92 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*64 |  | трубчатая изоляция Ф9х64 - 2 м; коробка = 46 м |  | 2 м | 1144.08 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 9*70 |  | трубчатая изоляция Ф9х70 - 2 м; коробка = 40 м |  | 2 м | 1295.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*15 |  | трубчатая изоляция Ф13х15 - 2 м; коробка = 136 м |  | 2 м | 496.44 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*18 |  | трубчатая изоляция Ф13х18 - 2 м; коробка = 118 м |  | 2 м | 519.12 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*22 |  | трубчатая изоляция Ф13х22 - 2 м; коробка = 98 м |  | 2 м | 526.68 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*35 |  | трубчатая изоляция Ф13х35 - 2 м; коробка = 58 м |  | 2 м | 761.04 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*60 |  | трубчатая изоляция Ф13х60 - 2 м; коробка = 32 м |  | 2 м | 1315.44 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*76 |  | трубчатая изоляция Ф13х76 - 2 м; коробка = 26 м |  | 2 м | 1638 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 13*89 |  | трубчатая изоляция Ф13х89 - 2 м; коробка = 24 м |  | 2 м | 2053.8 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*22 |  | трубчатая изоляция Ф19х22 - 2 м; коробка = 64 м |  | 2 м | 1106.28 | уточнять
Misot-Flex ST-TB 19*60 |  | трубчатая изоляция Ф19х60 - 2 м; коробка = 22 м |  | 2 м | 2600.64 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 6мм |  | рулон 30 м2 обычная рулонная |  | рулон | 57304.8 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 9мм |  | рулон 20 м2 обычная рулонная |  | рулон | 52819.2 | уточнять
Misot-Flex ST-RL 13мм |  | рулон 14 м2 обычная рулонная |  | рулон | 45299.52 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 6мм |  | рулон 30 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 105764.4 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 9мм |  | рулон 20 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 81950.4 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/SA 13мм |  | рулон 14 м2 рулонная самоклеющаяся |  | рулон | 66255.84 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 6мм |  | рулон 30 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 129918.6 | уточнять
Misot-Flex ST-RL/ALU 9мм |  | рулон 20 м2 с алюмин. покрытием |  | рулон | 100296 | уточнять
Misot-Flex Клей |  | 0,8л |  | шт. | 3152.52 | уточнять
Misot-Flex лента PVC |  | для герметизации (черная) 48мм*25мм |  | рулон | 1155.42 | уточнять
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM
MWG20 |  | объем 20 л, механическое управление. |  | шт. | 23600
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА ALMACOM
ADH-6 |  | Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 6 Вес БРУТТО, кг: 3 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 250х270х350 |  | шт. | 33283.2262
ADH-10 |  | Мощность холодного распыления, Вт: 25 Мощность теплого распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 10 Вес БРУТТО, кг: 3,5 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 263х263х492 |  | шт. | 43413.0187
ADH-20 |  | Мощность холодного распыления, Вт: 105 Напряжение: 220-240В, 50Гц Объем бака, л : 20 Вес БРУТТО, кг: 6,6 Размер уп. мм(Ш*Г*В), мм: 308х323х690 |  | шт. | 79033.8488
БЕЗМАСЛЯНЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ ALMACOM Сезонная распродажа!
NOR-20H |  | Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность 2 кВт; Спиральный нагревательный элемент; Размер: 655x190x665мм; Вес: 7,6кг |  | шт. | 13782.1625
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
PTC-16C (в упаковке 6шт) |  | Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 1,6 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 210x180x290мм; Вес: 1,5кг. |  | шт. | 8042.2875
PTC-20С (в упаковке 4шт) |  | Тип: напольный; Цвет: белый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; Размер: 390х185х190 мм, зашита от опрокидывания |  | шт. | 11248.275
PTC-20H (в упаковке 4шт) |  | Тип: напольный; Цвет: серый; Мощность: 2 кВт; PTC-Керамический нагревательный элемент; ПДУ; Размер: 250x230x535мм; Вес: 3,25кг. |  | шт. | 13400.9338
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
ORS-13H |  | Масляный радиатор без вентилятора; 13 секций (Slim); Мощность: 3 кВт; Размер: 600x150x750мм, Вес: 13кг |  | шт. | 26046.7537 | Уральск
ORF-11H |  | Масляный радиатор с вентилятором 11 секций; Мощность 2,5 кВт + 0,4 кВт тепловентилятор; Размер: 555x160x650мм; Вес: 13,04кг |  | шт. | 29589.3787 | Уральск
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
C45-9 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 10,4кг |  | шт. | 22247.45 | Астана
C45-11 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт., размер секций 140*600 мм, вес 12,3кг |  | шт. | 25461.075
C45-9FAN |  | Масляный радиатор с вентилятором; 9 секций; Мощность: 2 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор; размер секций 140*600 мм, вес 10,9кг |  | шт. | 23942.975
C45-11FAN |  | Масляный радиатор с вентилятором; 11 секций; Мощность: 2,5 кВт + 0,3 кВт тепловентилятор;размер секций 140*600 мм, вес 12,8 кг |  | шт. | 27608.3875
C75-9 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций (Slim); Мощность 2 кВт., размер секций 118*540 мм, вес 8,2кг |  | шт. | 19821.78 | Уральск
C75-11 |  | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций (, вес 9,5кгSlim); Мощность 2,5 кВт., размер секций 118*540 мм |  | шт. | 21591.8
МАСЛЯНЫЕ РАДИАТОРЫ ОТЕХ Сезонная распродажа!
OH72-11FAN |  | Регулируемый термостат, Защита от перегрева, 3 режима мощности, Турбовентилятор +400Вт, Ручка для удобства передвижения, Световой индикатор Размер: 500x160x660, вес 11,9 кг. |  | шт. | 27115.475 | NEW!!!
D-9 0,8/1,2/2 кВт |  | Масляный радиатор без вентилятора; 9 секций; Мощность 2 кВт; Размер: 435x130x575мм; Вес: 7,4кг |  | шт. | 17155.2938 | Уральск
D-11 1/1,5/2,5 кВт |  | Масляный радиатор без вентилятора; 11 секций; Мощность 2,5 кВт; Размер Брутто: 515x130x575мм; Вес: 9,2кг |  | шт. | 19710.2137 | Уральск
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ALMACOM Сезонная распродажа!
PC-18N |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 1,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 600x120x485мм; Вес: 4,47кг |  | шт. | 15897.1625
PC-22N |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый; Размер Брутто: 765x120x485мм; Вес: 5,5кг |  | шт. | 18416.3625
PC-27N |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2,5 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг |  | шт. | 22357.3125
PC-20G |  | Тип: настенный/напольный; Аллюминиевый нагреват. элемент; Мощность: 2 кВт; Цвет: белый с золотом; Размер Брутто: 920x120x485мм; Вес: 6,7кг |  | шт. | 20416.8
ЭЛЕКТРОКОНВЕКТОРЫ ОТЕХ Сезонная распродажа!
GPH-20 |  | Тип: настенный/напольный; Мощность: 2 кВт; Аллюминиевый нагреват. элемент; Цвет: белый |  | шт. | 22060.0375
ТЕПЛОВЕНТИЛЯТОРЫ OTEX Сезонная распродажа!
FH-20BCE |  | Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000 W) Защита от перегрева Ручка для удобства перемещения Размер: 220x135x270, вес 1 кг |  | шт. | 4781.0163 | NEW!!!
FH-20ACE |  | Спиральный нагревательный элемент Быстрое эффективное нагревание 2 мощности нагрева (1000 W /2000W) Защита от перегрева Возможность как вертикальной так и горизонтальной установки Размер: 250x125x250, вес 1,18 кг. |  | шт. | 5418.7181 | NEW!!!
PTC-WM2-ACE |  | 2 режима мощности, Жалюзи "Вверх и вниз", автокачели, Прохладный/теплый/горячий воздух на выбор, Защита от перегрева, ЖК дисплей, Пульт дистанционного управления, Таймер до 12 часов, cо складной вешалкой для полотенец Размер : 610x160x240, вес 2,7 кг |  | шт. | 17540.917 | NEW!!!
ТЕПЛОВАЯ ПУШКА OTEX Сезонная распродажа!
IH-50A |  | Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 6,2 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 295x295x435 |  | шт. | 32842.425 | NEW!!!
IH-90A |  | Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 9,4 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 330x340x510. |  | шт. | 44706.9875
IH-50G |  | Мощность: 5000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 8 кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 335x335x415 |  | шт. | 34104.375 | NEW!!!
IH-90G |  | Мощность: 9000Вт, Напряжение: 380 В, 50Гц Вес БРУТТО: 10кг Размер уп.: мм(Ш*Г*В) 390x340x480 |  | шт. | 46272.675
ВОЗДУШНЫЕ ЗАВЕСЫ ALMACOM
AC-06J |  | Мощность: 3 кВт (220В); ПДУ; Длина: 60 см; Размер: 640180x250мм; Вес: 7кг |  | шт. | 74382.7875
AC-08J |  | Мощность: 4 кВт (220В); ПДУ; Длина: 80 см; Размер: 840x180x250мм; Вес: 9кг |  | шт. | 81703.0375
AC-09J |  | Мощность: 7,5 кВт (380В); ПДУ; Длина: 90 см; Размер: 940x240x270мм; Вес: 13кг |  | шт. | 121313.4625
AC-10J |  | Мощность: 8,2 кВт (380В); ПДУ; Длина: 100 см; Размер: 1040x240x270мм; Вес: 15,3кг |  | шт. | 130725.2125
AC-12J |  | Мощность: 9,3 кВт (380В); ПДУ; Длина: 120 см; Размер: 1240x240x270мм; Вес: 14,5кг |  | шт. | 143144.375
AC-15J |  | Мощность: 11,8 кВт (380В); ПДУ; Длина: 150 см; Размер: 1540x240x270мм; Вес: 18,5кг |  | шт. | 166674.925
AC-18J |  | Мощность: 14,8кВт (380В); ПДУ; Длина: 180 см; Размер: 1840x240x270мм; Вес: 25,5кг |  | шт. | 215697.1
AC-20J |  | Мощность: 16,4кВт (380В); ПДУ; Длина: 200 см; Размер: 2040x240x270мм; Вес: 33кг |  | шт. | 243149.8
ХОЛОДИЛЬНИКИ ALMACOM
AR-50 |  | Объем 50л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 50 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 47,4х44,7х49,6см; Вес: 15/17 кг; |  | шт. | 42858 | АКЦИЯ
AR-92 |  | Объем 92л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; Размер 47,4х44,7х83,1см; Вес: 21/23 кг |  | шт. | 61668 | АКЦИЯ
AR-105C |  | Объем 105л; Класс энергопотребления А+; Низкотемпературное отделение; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 60 Вт; Питание: 220В~50 Гц ; |  | шт. | 60596 | АКЦИЯ
МОРОЗИЛЬНИКИ ALMACOM
AF1D-150 |  | Объем 142 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 65 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 63,5*55,6*83,5см; Вес: 25/28 кг. |  | шт. | 97800
AF1D-200 |  | Объем 200 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 160 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер 98х56х82,5см; Вес: 36/40 кг. |  | шт. | 115800
AF1D-250 |  | Объем 254 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 72 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 107*578*88,2см; Вес: 33/38 кг. |  | шт. | 136800
AF1D-300 |  | Объем 299 л; Озонобезопасный хладагент R-600a; Потребляемая мощность: 115 Вт; Питание: 220В~50 Гц; Размер БРУТТО: 116*64*88,5см; Вес: 36/41 кг. |  | шт. | 154680
КУЛЕРЫ ДЛЯ ВОДЫ ALMACOM
WD-DНО-1AF |  | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 320x330x430мм; Вес: 3кг |  | шт. | 16656.8
WD-DНО-32BN |  | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг |  | шт. | 17043.9625
WD-DНО-35BN |  | Тип: настольный; Без охлаждения, только нагрев; Цвет: СЕРЕБРИСТЫЙ; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг |  | шт. | 18335.2875
WD-DME-32BN |  | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 5,8кг |  | шт. | 24487 | Астана
WD-DME-35BN |  | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг |  | шт. | 26086.7625
WD-DME-1AF |  | Тип: настольный; Электронное охлаждение и нагрев; Цвет: белый; Размер: 325x335x525мм; Вес: 6кг |  | шт. | 29697.5375
WD-SHE-110BN |  | Напольный, только комнатная температура , белый |  | шт. | 21821.5125
WD-SHE-121BN |  | Напольный, только комнатная температура , белый с черным |  | шт. | 25307.7375
WD-SHE-32BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 330x325x530мм; Вес: 3,8кг |  | шт. | 35120.75
WD-SHE-34BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 35508.5
WD-SHE-35BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый с серебром; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 36153.575
WD-SHE-40BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: __________; Размер: 325x325x980мм; Вес: ?кг |  | шт. | 41195.5 | ограничено
WD-SHE-41BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: золотистый; Размер: 325x325x980мм; Вес: ?кг |  | шт. | 42429.25
WD-SHE-42BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: темно-серый; Размер: 325x325x980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 42429.25 | ограничено
WD-SHE-43BN |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный; Размер: 325х325х980мм; Вес: 8,4кг |  | шт. | 42429.25
WD-SHE-3AF |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 8кг |  | шт. | 37315.65
WD-SHE-7AF |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклянная панель; Цвет: ___________; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг |  | шт. | 43643.025
WD-SHE-8AF |  | Тип: напольный; Электронное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Стеклянная панель; Цвет: серый; Размер: 330х330х1030мм; Вес: 10,5кг |  | шт. | 43643.025
WD-SСО-32BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 52099.5 | нет в наличии
WD-SСО-35BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: серебристый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 52558.925
WD-SСО-1AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 55392.8546 | нет в наличии
WD-SСО-6AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; Со шкафчиком; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг |  | шт. | 55392.8546
WD-CFO-32BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг |  | шт. | 53972.45
WD-CFO-35BN |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: __________; Размер: 325x335x980мм; Вес:18 кг |  | шт. | 59499.65 | ограничено
WD-CFO-1AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: белый; Размер: 325x335x980мм; Вес: 16кг |  | шт. | 62236.2838
WD-CFO-6AF |  | Тип: напольный; Компрессорное охлаждение и нагрев; С холодильником объемом 0,16 м3; Цвет: черный с серебром; Размер: 325x335x980мм; Вес: 18кг |  | шт. | 62236.225
WD-CFO-50BN |  | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, серебристый. |  | шт. | 64560.375
WD-CFO-51BN |  | Напольный, с холодильником, компрессорное охлаждение и нагрев, черная панель. |  | шт. | 66130.7625
CD-1M (Silver) |  | Подстаканники на магните; Цвет: серебро |  | шт. | 3680.1
CD-1M (white/black) |  | Подстаканники на магните; Цвет: белый / черный |  | шт. | 3680.1
CD-1S (Silver) |  | Подстаканники на шурупах; Цвет: серебро |  | шт. | 3680.1
CD-1S (white/black) |  | Подстаканники на шурупах; Цвет: белый / черный |  | шт. | 3680.1
Сушилки для рук
HD-798-ABS-G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм • Материал: Пластик; Цвет: серебро |  | шт. | 35338.125
HD-798-ABS-W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Пластик; Цвет: белый |  | шт. | 33922.25
HD-798-G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25 000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°С; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро |  | шт. | 57627.875
HD-798-W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 2300Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 25000 об/мин; Скорость возд. потока: >23 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 245х280х215мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: белый |  | шт. | 55119.25 | Астана
HD-2008W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый |  | шт. | 37241.625
HD-2008G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: > 50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро |  | шт. | 39256.75
HD-2009G (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: серебро |  | шт. | 39256.75
HD-2009W (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1200Вт; Мощность двигателя: 250Вт; Скорость вращения двиг.: 24000 об/мин; Скорость возд. потока: >50 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм ; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Пластик; Цвет: белый |  | шт. | 36101.875
HD-6666G (в упаковке 2 шт) |  | Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: серебро |  | шт. | 149618.625
HD-6666W (в упаковке 2 шт) |  | Мощность: 2000Вт; Мощность двигателя: 550Вт; Скорость вращения двиг.: 23000 об/мин; Скорость возд. потока: >100 м/с; SENSOR; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 290x685x220мм; Материал: Пластик ABS; Цвет: белый |  | шт. | 146845.625
HD-230S (в упаковке 8 шт) |  | Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 250x238x230мм; Материал: Нерж. сталь; Цвет: серебро |  | шт. | 44885
HD-298 B (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: серебро |  | шт. | 23482.375
HD-298 (в упаковке 4 шт) |  | Мощность: 1500Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >18 м/с; SENSOR; Дистанция: до 150 мм; Темп. воздуха: 65+15°C; Размеры: 265x205x125мм; Материал: металл; Цвет: белый |  | шт. | 22248.625
HD-688 (в упаковке 8 шт) |  | Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока: >11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик |  | шт. | 15380.75
HD-688G (в упаковке 8 шт) |  | Мощность: 1800Вт; Мощность двигателя: 60Вт; Скорость вращения двиг.: 2800 об/мин; Скорость возд. потока:>11 м/с; SENSOR; Дистанция: 50--200 мм; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры: 250х238х230мм; Материал: Пластик |  | шт. | 17666.125
HD-900G |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик;цвет серый, IPX1 |  | шт. | 41741.875 | ограничено
HD-900W |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>43-46 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 |  | шт. | 41741.875 | ограничено
HD-T1B |  | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1 |  | шт. | 44561.875
HD-T1G |  | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет серый, IPX1 |  | шт. | 45966
HD-T1W |  | Мощность: 1500Вт; Скорость возд. потока:>98-103 м/с; SENSOR; Дистанция: 10-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 235х144х390мм; Материал: Пластик; цвет белый, IPX1 |  | шт. | 45501.875
HD-700M |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет металик, IPX1 |  | шт. | 57081.5 | ограничено
HD-700B |  | Мощность: 1200Вт; Скорость возд. потока:>54-57 м/с; SENSOR; Дистанция: 12-15 см; Темп.воздуха: 65-75°C; Размеры: 200х170х388мм; Материал: Пластик; цвет черный, IPX1 |  | шт. | 57081.5 | ограничено
ФЕНЫ ДЛЯ ВОЛОС НАСТЕННЫЕ ALMACOM
HFD-1200A (в упаковке шт) |  | Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домовX1 |  | шт. | 7490.625
HFD-1200B (в упаковке шт) |  | Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов |  | шт. | 8559.875
HFD-1200С (в упаковке шт |  | Мощность 1200Вт; Мощность двигателя: 30Вт; Скорость вращения двиг.:17000 об/мин; Скорость воздушного потока:>12 м/с; Темп.воздуха: 65+15°C; Размеры:350х180х95мм; Предназначен для установки в ванных комнатах гостиниц, бассейнов, спортзалов, саун и частных домов |  | шт. | 7490.625
Диспенсеры для бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги ALMACOM
PD-QW-ABS-3 |  | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; Размеры:264x96x203мм вес 0,75кг |  | шт. | 3996.7625
PD-QW-ABS-1 |  | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; | Диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки; Материал: ABS Пластик; | шт. | 6167.575
PD-QG-MP3 |  | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:277x111x258мм вес 1,5кг |  | шт. | 14109.9875
PD-3010B |  | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг |  | шт. | 7114.625
PD-5859B |  | Настенный диспенсер для листовых бумажных полотенец Z укладки Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:285х115х285мм вес 0,95кг |  | шт. | 7114.625
TPD-CG-MP4 |  | Настенный диспенсер туалетной бумаги в больших рулонах Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Глянец; Размеры:251x111x258мм вес 1,25кг |  | шт. | 13239.3125
TD-RG-MP5 |  | Настенный / настольный диспенсер салфеток для лица Материал: Нержавеющая сталь; Тип поверхности: Зеркальный глянец; Размеры:252x73x130мм вес 0,7кг |  | шт. | 5078.9375
Автоматический стерилизатор для рук ALMACOM
HS-X5 |  | Мощность: <=20Вт; Объем бака: 1500мл; Влажность окружающей среды: <=80%; Мощность распыления: 0,6-10 мл; Сенсорная дистанция: 10см+-3см; Материал: ABS пластик; Необходимое содержание спирта в растворе: 75%; Размеры: 290x230x580мм; Цвет: белый; Предназначен для автоматического распыления дезинфицирующего раствора на руки |  | шт. | 32873.5625
HS-X6 |  |  |  | шт. | 32873.5625
Дозаторы для жидкого мыла ALMACOM
SD-1-800ML |  | Объем: 800 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 170х105х65мм |  | шт. | 5745.75
SD-6201 |  | Объем: 1000 мл; Материал: ABS Пластик; Цвет: бело-серый, Размеры: 133х230х80мм |  | шт. | 3266.5
SD-1-1000ML |  | Объем: 1000 мл; Материал: Нержавеющая сталь; Цвет: серебро; Размеры: 200х125х65мм |  | шт. | 6612.3125
LG
LG ARTCOOL OBJET Collection R32 | AB12BK(Beige) | 30-35 | LG Objet Collection, UVnano™, ThinQ, Удаляет до 99,99%* бактерий на вентиляторе внутреннего блока с помощью УФ излучения для чистого воздуха, Plasmaster Ionizer, Пре-фильтр | Korea | 549990
| AG12BK(Green) | 30-35 |  | Korea | 549990
ARTCOOL GALLERY INVERTOR NEW R32 | A09FT | 20-25 | Новейший фреон R32, WI-FI, Система фильтрации воздуха Neo-Plasma Plus, Автоматическая очистка, Трехмерный воздушный поток, Возможность смены изображений, ART COOL GALLERY - современные технологии сочетаются с уникальным дизайном и неограниченными интерьерными решениями. Прекрасно очищает воздух от мелких частиц пыли и бытовых грибков, запахов пищщи и табака. 10 лет гарантии на компрессор! | Korea | 589990
| A12FT | 30-35 |  | Korea | 652990
Mega Plus Inverter | D09TT2 | 20-25 | MEGA PLUS INVERTOR | China | 244990
| D12TT | 30-35 |  | China | 264990
ProCOOL DUAL INVERTOR | B09TS | 20-25 | SOR Низкий уровень шума, WiFi, Мониторинг энергопотребления Технология Smart Inverter Умная самодиагностика | China | 264990 | нет в наличии
| B12TS | 30-35 |  | China | 284990
| B18TS | 50-55 |  | China | 369990
| B24TS | 65-70 |  | China | 439990
AIR PURICARE | AP09RК | 20-25 | AIR PURICARE LG DUAL COOL с очистителем воздуха (охлаждение+нагрев+очищение). | NEW | 349990
| AP12RК | 30-35 |  | NEW | 369990
ARTCOOL MIRROR INVERTOR NEW | AC-09BK (R32) | 20-25 | Черный цвет, мониторинг энергопотребления, Wi Fi управление, Бесшумная работа, Дизайн, Комфортное охлаждение, Очистка воздуха, Ионизатор. Стильный дизайн и высокая производительность Dual Inverter Compressor Экономия энергии на 70%, Охлаждение на 40% быстрее, Защита от высокого напряжения, 10 лет гарантии на компрессор! | China | 364990
| AC-12BK (R32) | 30-35 |  | China | 399990
| AC-18BK (R32) | 50-55 |  | China | 459990
| AC-24BK(R32) | 65-70 |  | China | 529990
Бытовые Сплит-Система TOSHIBA
ON/OFF | RAS-07U2KHS-EE | 18-20 | Настенные сплит-системы без инвертора | China | 135000
| RAS-09U2KHS-EE | 20-25 |  | China | 150000
| RAS-24U2KHS-EE | 65-70 |  | China | 305000
Бытовые Сплит-Система SAMSUNG
PM 1.0 Wind free | AR09AXAAAWKNER | THA | 444990 | 373000
| AR12AXAAAWKNER | THA | 474990 | 398000
WindFree Mass (GEO) | AR09BSFAMWKNER | THA | 309990 | 260000
| AR12BSFAMWKNER | THA | 339990 | 285000
| AR18BSFAMWKNER | THA | 429990 | 360000
| AR24BSFAMWKNER | THA | 489990 | 411000
WindFree Mass (AIRISE) | AR09BSFCMWKNER | THA | 284990 | 260000
| AR12BSFCMWKNER | THA | 319990 | 285000
| AR18BSFCMWKNER | THA | 429990 | 360000
| AR24BSFCMWKNER | THA | 489990 | 411000
AR7000 | AR09TXHQASINUA | CHI | 234990 | 203000
| AR12TXHQASINUA | CHI | 264990 | 228000
| AR18TXHQASINUA | CHI | 354990 | 306000
| AR24TXHQASINUA | CHI | 414990 | 358000
Полупромышленные кондиционеры LG
WALL MOUNT |  | UJ-36 | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea | 972399
CASSETTE (4 WAY) |  | UT-18WC | R410 | в наличии | China | 561375
|  | UT-24WC | R410 | уточнять | China | 648802
|  | UT-30WC | R410 | в наличии | China | 677270
|  | UT-36WC | R410 | в наличии | China | 802205
|  | UT-48WC | R410 | в наличии | China | 1069074
|  | UT-60WC | R410 | в наличии | China | 1109566
|  | CT-09R | R32 | уточнять | Korea | 602807
|  | CT-12R | R32 | уточнять | Korea | 634696
|  | CT-18R | R32 | В НАЛИЧИИ | Korea | 726423
|  | CT-24R | R32 | в наличии | Korea | 850753
|  | UT-36R | R32 | Под заказ | Korea | 1157000
|  | UT-42R | R32 | Под заказ | Korea | 1235899
|  | UT-48R | R32 | Под заказ | Korea | 1227658
|  | UT-60R | R32 | Под заказ | Korea | 1264591
Duct |  | UM-18WC | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 486223
|  | UM-24WC | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 566936
|  | UM-30WC | R410 | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 629073
|  | UM-36WC | R410 | в наличии | Korea/China | 777549
|  | UM-48WC | R410 | уточнять | Korea/China | 1097396
|  | UM-60WC | R410 | в наличии | Korea/China | 1150301
Duct (High Static) Invertor |  | UB70W | R410 | в наличии | Korea | 1800374
|  | UB85W | R410 | в наличии | Korea | 2320595
DUCT (LOW STATIC) |  | CL-09R | R32 | Под заказ | KOREA | 608404
|  | CL-12R | R32 | Под заказ | KOREA | 637492
|  | CL-18R | R32 | в наличии | KOREA | 691226
|  | CL-24R | R32 | уточнять | KOREA | 806684
DUCT |  | CM-18R | R32 | В НАЛИЧИИ | KOREA | 673074
|  | CM-24R | R32 | в наличии | KOREA | 755005
|  | UM-36R | R32 | Под заказ | KOREA | 1149987
|  | UM-42R | R32 | Под заказ | KOREA | 1218741
|  | UM-48R | R32 | Под заказ | KOREA | 1242464
|  | UM-60R | R32 | Под заказ | KOREA | 1282913
Ceiling suspended |  | UV-18R | R32 | Под заказ | Korea/China | 791664
|  | UV-24R | R32 | Под заказ | Korea/China | 870748
|  | UV-36R | R32 | в наличии | Korea/China | 1181133
|  | UV-42R | R32 | уточнять | Korea/China | 1269883
|  | UV-48R | R32 | в наличии | Korea/China | 1279621
|  | UV-60WC | R410 | в наличии | Korea/China | 1151558
FLOOR STANDING UNIT |  | UP36WC | R410 | в наличии | Korea/China | 862434
|  | UP48WC | R410 | уточнять | Korea/China | 1106563
Полупромышленные кондиционеры SAMSUNG CAC UNIVERSAL
Кассетные 840*840 |  | AC120JN4DEH/AF | 12 кВт | в наличии | China | 600000
4WAY CST (Wind Free) |  | AC052NN4DKH/EU | 5,2 кВт | в наличии | Korea/China | 587048
|  | AC071NN4DKH/EU | 7,1 кВт | уточнять | Korea/China | 662864
|  | AC090NN4DKH/EU | 9,0 кВт | в наличии | Korea/China | 806598
|  | AC100NN4DKH/EU | 10 кВт | в наличии | Korea | 838715
|  | AC120NN4DKH/EU | 12 кВт | уточнять | Korea | 1001403
|  | AC140NN4DKH/EU | 14 кВт | уточнять | Korea | 1104597
Mini 4WAY CST (Wind Free) |  | AC026NNNDKH/EU | 2,6 кВт | уточнять | China | 493857
|  | AC035NNNDKH/EU | 3,5 кВт | уточнять | China | 510705
|  | AC052NNNDKH/EU | 5,2 кВт | в наличии | China | 573885
|  | AC060NNNDKH/EU |  | в наличии | China | 590733
|  | AC071NNNDKH/EU | 7,1 кВт | уточнять | China | 649175
MSP DUCT |  | AC052MNMDKH/EU | 5,2 кВт | уточнять | China | 530712
|  | AC071MNMDKH/EU | 7,1 кВт | В НАЛИЧИИ | China | 606528
|  | AC090MNMDKH/EU | 9,0 кВт | В НАЛИЧИИ | China | 780800
|  | AC100MNMDKH/EU | 10 кВт | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 812390
|  | AC120MNMDKH/EU | 12 кВт | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 1004562
|  | AC140MNMDKH/EU | 14 кВт | В НАЛИЧИИ | Korea/China | 1081431
Ceiling |  | AC052MNCDKH/EU | 5,2 кВт | уточнять | China | 567041
|  | AC071MNCDKH/EU | 7,1 кВт | уточнять | China | 642857
Big Ceiling |  | AC100MNCDKH/EU | 10 кВт | уточнять | Korea/China | 958230
|  | AC120MNCDKH/EU | 12 кВт | уточнять | Korea/China | 1117233
|  | AC140MNCDKH/EU | 14 кВт | уточнять | Korea/China | 1200947
Напольные |  | AC100KNPDEH/EU | 10 кВт | в наличии | Korea | 704457
|  | AC140KNPDEH/EU | 14 кВт | уточнять | Korea | 860828
360 CST NEW |  | AC071MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea/China | 810668
|  | AC100MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea | 1038263
|  | AC120MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea | 1208396
|  | AC140MN4PKH/EU |  | Под заказ | Korea | 1329518
Полупромышленные кондиционеры SAMSUNG CAC ECO
Кассетные 360 (круглые) |  | AC090KN4DKH/EU |  | в наличии 2 шт. | China | 890000
Канальные |  | AC120JNMDEH/AF |  | в наличии 1 шт. | China | 670000